**IEPIRKUMA**

**“Jaunas ietves un gājēju tilta pār Šuņicas upi izbūve Cietokšņa ielā, Daugavpilī”**

**identifikācijas Nr.DPD 2016/75**

**NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.1**

Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija) 2016.gada 27.maija sēdē (protokols Nr.2) ir izskatījusi ieinteresētā pretendenta uz e-pastu nosūtīto vēstuli ar uzdoto jautājumu uz kuru Iepirkuma komisija sniedz sekojošu atbildi.

**Jautājums:**

Izskatot atklātā konkursa informāciju, nolikumu, tehnisko projektu un darbu daudzumu sarakstu ir radušies jautājumi: Darbu daudzumu sarakstā p.5.1. „Elastomēru balstīklas”, Tehniskā projekta rasējumos, specifikācijās nav norādīts balstīklu maksimālā slodze, pārvietojums. Lūdzam precizēt balstīklu specifikācijas.

**Atbilde:**

Gājēju tiltam paredzētas elastomēru balstīklas ar izmēriem 100 mm x 100 mm x 14 mm. Maksimālā vertikālā slodze kuru var uzņemt šāda izmēra viena balstīkla ir 100 kN. Balstīklas horizontālais pārvietojums ± 7 mm.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja *(personiskais paraksts)* J.Kornutjaka