**IEPIRKUMA**

**“Būvdarbu veikšana Latviešu kultūras centra vajadzībām”**

**identifikācijas Nr.DPD 2017/116**

**NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.1**

Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija) 2017.gada 17.augusta sēdē (protokols Nr.2) izskatījusi ieinteresētā pretendenta uz e-pastu nosūtīto elektronisko vēstuli ar uzdoto jautājumu. Iepirkuma komisija sniedz sekojošus skaidrojumus.

**Pretendenta jautājums Nr.1:**

Precizējiet, lūdzu, informāciju par palodzēm (“Būvdarbu veikšana Latviešu kultūras centra vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2017/116), kāds ir iekšējās PVC platums un ārējās palodzes (no cinkotā skārda) platums?

 **Atbilde uz jautājumu Nr.1:**

 Par logu palodžu izmēriem: iekšējās PVC platums 350-400 mm, ārējās palodzes (no cinkotā skārda) platums 200-300 mm.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja *(personiskais paraksts)* J.Kornutjaka