**Cenu aptaujas**

**„Cauruļu iegāde”**

 **(identifikācijas Nr.DŪ-2016/31)**

**NOLIKUMS**

1. **Vispārīgā informācija**
	1. Iepirkuma identifikācijas numurs: **DŪ-2016/31**
	2. Pasūtītājs: **sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”**, reģistrācijas Nr.41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvijas Republika, LV-5401.
	3. Kontaktpersona iepirkumu jautājumos: Juridiskās nodaļas juriste Inga Kalniņa, tālrunis 65447815, fakss 65425547, e-pasts: kalnina@daugavpils.udens.lv .
	4. Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: **zemākā cena.**
	5. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.
	6. Piedāvājuma nodrošinājums **ir** paredzēts **1.daļas** un **4.daļas** ietvaros.
	7. Līguma izpildes garantija **nav** paredzēta.
2. **Informācija attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā tiesiskā darījuma būtiskām sastāvdaļām**
	1. Iepirkuma priekšmets: **cauruļu (turpmāk – prece, preces) iegāde.**
	2. Iepirkuma priekšmets **ir sadalīts šādās daļās**:
		1. **1. daļa: “Polietilēna caurules PE100 ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai”**
		2. **2. daļa: “Caurules no polietilēna bestranšejas montāžas tehnoloģijai ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai”**
		3. **3. daļa: “Ķeta caurules ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontdarbu veikšanai”**
		4. **4. daļa: “PVC caurules kanalizācijas tīklu remontdarbu veikšanai”**
		5. **5. daļa: “PP caurules kanalizācijas tīklu remontdarbu veikšanai”**
	3. Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām.
	4. Piedāvājums ir jāiesniedz visām noteiktās iepirkuma daļas tehniskajā specifikācijā norādītām pozīcijām.
	5. Paredzamā līgumcena:
		1. 1. daļas ietvaros – **EUR 12840,00 bez PVN.**
		2. 2. daļas ietvaros – **EUR 7100,00 bez PVN.**
		3. 3. daļas ietvaros **– EUR 1400,00 bez PVN.**
		4. 4. daļas ietvaros **– EUR 11980,00 bez PVN.**
		5. 5. daļas ietvaros **– EUR 2620,00 bez PVN.**
	6. Pakalpojuma sniegšanas vieta – 1. – 5. iepirkuma daļās minēto preču glabāšanas vieta (noliktava) atrodas Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežās. Tehniskajā specifikācijā noteiktajos gadījumos jānodrošina piegāde uz Pasūtītāja norādīto remontdarbu veikšanas vietu, kas ir Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežās.
	7. Iepirkuma līguma darbības termiņš – **2 gadi**.
	8. Cauruļu iegāde veicama saskaņā ar attiecīgajā iepirkuma daļā norādīto iepirkuma priekšmetu **(2.2.punkts)** un iepirkuma līguma prasībām **(5.pielikums)**.
	9. Līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties citas tehniskajā specifikācijā neminētas, bet līdzīgas vai funkcionāli saistītās preces. Izpildītājam jāparedz šādu līdzīgu vai funkcionāli saistīto iepriekš minēto preču iegādes nodrošināšana, tai plānojot 10% no līguma summas.
3. **Informācija par iepirkumu**
	1. Informāciju par iepirkumu pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā [www.daugavpils.udens.lv](http://www.daugavpils.udens.lv) – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi”, kā arī Daugavpils pašvaldības mājas lapā internetā <http://www.daugavpils.lv> .
	2. **Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai minētajās mājas lapās par konkrēto iepirkumu.** Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
4. **Piedāvājumu iesniegšanas kārtība**
	1. Piedāvājumu jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.
	2. Iesniegšanas vieta – SIA „Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijas Republika, LV-5401.
	3. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 4.2.punktā norādītajā adresē līdz 4.4.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.
	4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – **līdz 2016.gada 23.augustam, plkst.10:00**
	5. Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2016.gada 23.augustā, plkst.10:00, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, SIA „Daugavpils ūdens” pārvaldes ēkas sanāksmju zālē. Iesniegto piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
	6. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks izskatīts un neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.
	7. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.
	8. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šīs iepirkuma procedūras nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.
	9. Piedāvājuma derīguma termiņš: **60 dienas** no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (nolikuma 4.4punkts).
5. **Piedāvājuma noformēšana**
	1. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar iepirkumu procedūras dokumentu prasībām.
	2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā. Piedāvājumā iekļautos dokumentus var iesniegt citā valodā, šādā gadījumā dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību saskaņā ar spēkā esošo attiecīgu jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām. Pretējā gadījumā komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts.
	3. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē). Uz iepakojuma jānorāda:

**SIA “Daugavpils ūdens”**

**Ūdensvada iela 3, Daugavpils , Latvija, LV – 5401**

**Piedāvājums iepirkuma procedūrai**

**<norādīt iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru, daļas numuru>**

**Neatvērt līdz 2016.gada \_\_\_ plkst\_\_\_\_**

**<Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs, kontaktpersona, tālrunis>**

* 1. Piedāvājuma sākumā pēc titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.
	2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem, kā arī kopijām un tulkojumiem jābūt noformētiem atbilstoši spēkā esošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību regulējošo normatīvo aktu prasībām.
	3. Visiem piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem (***izņemot piedāvājuma nodrošinājumu, ja tāds ir paredzēts***) jābūt caurauklotiem un apzīmogotiem tā, lai tos nebūtu iespējam atdalīt, visām lapām jābūt sanumurētām. Piedāvājuma nodrošinājums, ja tāds ir paredzēts, iesniedzams kā atsevišķs dokuments.
	4. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, jeb pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgās pilnvaras oriģinālu.
	5. Pieteikums, apliecinājums, finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar iepirkumu procedūras nolikumam pievienotajām veidnēm.
	6. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu, ja tāds ir paredzēts).
1. **Prasības pretendentam**
	1. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu.
	2. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.
	3. Pretendents nav iekļauts Pasūtītāja izveidotajā neapstiprināto piegādātāju reģistrā saskaņā ar procedūru PR.7.106. "Iepirkumu vadīšana, piegādātāju novērtēšana". Izraksts no procedūras ir publicēts Pasūtītāja mājas lapā internetā [www.daugavpils.udens.lv](http://www.daugavpils.udens.lv) - informatīvajā daļā, sadaļā "Iepirkumi".
	4. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā. Personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, līdz tās slēgšanas brīdim obligāti jāreģistrējas kā pilnsabiedrībai vai līgumsabiedrībai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
	5. Pretendenta uzņēmuma darbības veidi atbilst iepirkuma priekšmetam.
	6. Iepirkuma procedūras tehniskajā specifikācijā 1.-5. daļās minēto preču glabāšanas noliktavas esamība Daugavpils administratīvajā teritorijā.
2. **Iesniedzamie dokumenti**
	1. Pieteikums saskaņā ar nolikumam pievienoto veidni (**2.pielikums**).
	2. Pretendenta apliecinājums, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi (**3.pielikums**).
	3. Finanšu piedāvājums saskaņā ar pasūtītāja izstrādātajām vadlīnijām un finanšu piedāvājuma veidni sagatavojams un iesniedzams papīra formātā un Excel formātā iesniedzams uz CD diska vai zibatmiņas (**4.pielikums**).
	4. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad apliecinājums, ka gadījumā, ja attiecībā uz to pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pirms tās noslēgšanas pretendents reģistrēsies kā pilnsabiedrība vai līgumsabiedrība Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtītāja aicinājuma izsniegšanas pilnsabiedrība vai līgumsabiedrība netiek reģistrēta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tā tiek izslēgta no dalības iepirkuma procedūrā.
	5. Dokuments ar norādi uz pretendenta uzņēmuma darbības veidiem.
	6. Uzņēmumu reģistra izsniegts dokuments ar norādi uz pretendenta piedāvājumu (pilnvaru) parakstījušās personas tiesībām pārstāvēt pretendentu, pilnvaras oriģināls, ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona.
	7. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 10 darba dienu laikā no iepirkuma komisijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz kompetentu institūciju izsniegtās izziņas par to, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. Ja pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minētas izziņas iepirkumu komisijai, tas tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. Komisijai ir tiesības nepieprasīt minētās izziņas, ja tā pati ātri un sekmīgi var pārliecināties par izslēgšanas nosacījumu neesamību Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).
	8. Dokuments, kas norāda uz iepirkuma procedūras 1.-5. daļā minēto preču glabāšanas noliktavas atrašanās vietu atbilstoši nolikuma 6.6.punkta prasībām.
3. **Piedāvājuma nodrošinājums**
	1. Kopā ar piedāvājumu iesniedzams piedāvājuma nodrošinājums, iesniedzot bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegto garantiju par summu:
		1. 1.daļas ietvaros ***EUR 250,00*** (divi simti piecdesmit euro 00 centi);
		2. 4.daļas ietvaros ***EUR 230,00*** (divi simti trīsdesmit euro 00 centi);
	2. Piedāvājuma nodrošinājuma nosacījumiem jāatbilst nolikuma **6.pielikumam**.
	3. Piedāvājumi, kuriem nebūs nodrošinājuma vai kuru noteikumi būs pretrunā ar pasūtītāja prasībām, tiks noraidīti.
	4. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz pretendenta piedāvājuma derīguma termiņa beigām;
	5. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
		1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
		2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
	6. Piedāvājuma nodrošinājumu pasūtītājs atdod pretendentiem pēc iepirkuma procedūras beigām vai pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.
4. **Iepirkuma līgums**
	1. Iepirkuma rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar tā projektu, kurš pievienots nolikuma **5.pielikumā,** ar pretendentu, kurš būs piedāvājis zemāko cenu katras iepirkuma daļas ietvaros atsevišķi. Iepirkuma līguma darbības termiņš – **divi gadi**, termiņu skaitot no iepirkuma līguma spēkā stāšanas dienas.
	2. Saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā veiks pieprasījumu par konkrēto preču esamību noliktavā. Pasūtīto preču cena nevar pārsniegt attiecīga pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto.
	3. Pēc atsevišķa Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam būs jāveic preču piegāde uz Pasūtītāja norādīto remonta darbu veikšanas vietu bez papildus samaksas.
	4. Uzvarējušajam pretendentam iepirkuma līgums jāparaksta pēc adreses **Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijā** 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. Tādā gadījumā iepirkuma līgums tiek piedāvāts noslēgšanai nākamajam pretendentam saskaņā ar iepirkuma komisijas veikto piedāvājumu cenu salīdzinājumu.
	5. Ja pretendenta piedāvājums atzīts par lētāku vairāku iepirkumu daļu ietvaros, tiks noslēgts viens līgums par visām iepirkuma daļām, kuru ietvaros šī pretendenta piedāvājums tiks atzīts par lētāko.
5. **Piedāvājuma vērtēšana un izvēle**
	1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda pretendentu atbilstību noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, kā arī pārbauda piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, pasūtītājs pārbauda tajā esošas informācijas un preču parametru atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi tiek noraidīti.
	2. Pretendentu piedāvājumu pārbaudes laikā komisija noskaidro pretendenta kompetenci un atbilstību pasūtītāja prasībām pēc dokumentiem, kas pretendentam jāiesniedz saskaņā ar šā nolikuma prasībām, kā arī no publiskajā apritē esošās pasūtītāja iegūtās informācijas.
	3. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst kādai pasūtītāja izvirzītajai prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.
	4. Ja pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo izvirzīto prasību izpildi, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.
	5. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētiskas kļūdas. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo.
	6. Piedāvājumu izvēles kritērijs ir **zemākā cena**. Lētākais piedāvājums tiek noteikts katras iepirkuma daļas ietvaros.
	7. No piedāvājumiem katras iepirkuma daļas ietvaros, kuri atbilst pasūtītāja izvirzītajām prasībām, par lētāko tiek atzīts tāds piedāvājums, kurā norādīto preču cenu kopsumma ir viszemākā.
	8. Izpildītājam ir jānodrošina piedāvājuma iesniegšana par visām tehniskajā specifikācijā noteiktām precēm un pozīcijām attiecīgajā iepirkuma daļā. Ja pretendents nenodrošina šā nosacījuma izpildi, tā piedāvājums uzskatāms par neatbilstošu pasūtītāja prasībām un tiek noraidīts.
	9. Pasūtītājs izvēlas 1 piedāvājumu ar zemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst pasūtītāja prasībām, vērtējot lētāko piedāvājumu par katru iepirkuma daļu atsevišķi.
6. **Pretendenta pienākumi un tiesības**
	1. Pienākums iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem.
	2. Pienākums segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.
	3. Tiesības pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.
	4. Tiesības ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pieprasīt iepirkuma komisijai papildus informāciju par iepirkuma procedūras norises kārtību un iepirkuma priekšmetu.
	5. Tiesības apstrīdēt iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, sūdzību iesniedzot SIA “Daugavpils ūdens” 10 dienu laikā no lēmuma publicēšanas dienas SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā internetā, kur izvietota informācija par iepirkumu.
7. **Iepirkumu komisijas pienākumi un tiesības**
	1. Pienākums nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
	2. Tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai.
	3. Tiesības labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
	4. Tiesības pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
	5. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
	6. Tiesības izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
	7. Tiesības izdarīt grozījumus šajā iepirkuma procedūras nolikumā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, publiskojot to saturu savā mājas lapā internetā [www.daugavpils.udens.lv](http://www.daugavpils.udens.lv) – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi”, kā arī Daugavpils pašvaldības mājas lapā internetā <http://www.daugavpils.lv> .

**Pielikumā:**

1. pielikums – Tehniskā specifikācija uz 9 lapām.

2. pielikums – Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne uz 1 lapas.

3. pielikums – Pretendenta apliecinājuma veidne uz 1 lapas.

4. pielikums – Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas un veidne uz 11 lapas.

5. pielikums – Iepirkuma līguma projekts uz 10 lapām.

6. pielikums – Piedāvājuma nodrošinājuma veidne uz 1 lp.

1.pielikums

***Iepirkuma daļa Nr.1***

**Tehniskā specifikācija**

**Polietilēna caurules PE100**

**ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai**

**Iepirkuma priekšmets – caurules, kas izmantojamas avārijas - atjaunošanas darbu veikšanai ūdensvada tīklos polietilēna caurules DN/OD20 – DN/OD500 PE100 (melnas caurules ar zilām strīpām).**

**1. Prasības plastmasas caurulēm ūdensvadam**

Caurulēm jābūt paredzētam izmantošanai ūdensvada tīklos. Caurulēm jāatbilst LVS EN 12201. Caurules marķējumam jāsatur vismaz sekojošu informāciju:

* ražotāja nosaukums,
* polietilēna marka,
* ārējais diametrs un minimālais sieniņas biezums, mm,
* spiediena klase (PN),
* standarta dimensiju attiecība (SDR),
* ražošanas laiks,
* izstrādājuma atbilstības standarts.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules diametrs** | **SDR (standart izmēra proporcijas)** | **Caurules nominālais spiediens (PN)** | **Piegādes caurules garums** | **Caurules materiāls (polietilēna veids)** | **Plānotais iepirkuma apjoms (m)** |
| **1** | DN 20x2,0  | SDR 11 | PN 16 | 50m (ruļļos) | PE 100 | 50 |
| **2** | DN 25x2,3  | SDR 11 | PN 16 | 50m (ruļļos) | PE 100 | 50 |
| **3** | DN 32x3,0  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | PE 100 | 1000 |
| **4** | DN 40x3,7  | SDR 11 | PN 16 | 50m (ruļļos) | PE 100 | 50 |
| **5** | DN 50x4,6  | SDR 11 | PN 16 | 50m (ruļļos) | PE 100 | 50 |
| **6** | DN 63x5,8  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | PE 100 | 300 |
| **7** | DN 75x6,8 | SDR 11 | PN 16 | 12m | PE 100 | 24 |
| **8** | DN 90x8,2 | SDR 11 | PN 16 | 12m | PE 100 | 24 |
| **9** | DN 110x10,0 | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | PE 100 | 1200 |
| **10** | DN 110x10,0 | SDR 11 | PN 16 | 12m | PE 100 | 600 |
| **11** | DN 110x6,6 | SDR 17 | PN 10 | 100m (ruļļos) | PE 100 | 600 |
| **12** | DN 125x11,4 | SDR 11 | PN 16 | 12m | PE 100 | 24 |
| **13** | DN 125x7,4 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 24 |
| **17** | DN 140x8,3 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 12 |
| **18** | DN 160x14,6 | SDR 11 | PN 16 | 12m | PE 100 | 12 |
| **19** | DN 160x9,5 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 12 |
| **20** | DN 180x10,7 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 12 |
| **21** | DN 200x11,9 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 12 |
| **22** | DN 225x13,4 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 12 |
| **23** | DN 250x14,8 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 12 |
| **24** | DN 280x16,6 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 12 |
| **25** | DN 315x18,7 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 12 |
| **26** | DN 355x21,1 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 12 |
| **27** | DN 400x23,7 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 12 |
| **28** | DN 450x26,5 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 12 |
| **29** | DN 500x29,7 | SDR 17 | PN10 | 12m | PE 100 | 12 |

1. **Piegādes noteikumi**
* Preču, kas norādīti šajā tehniskajā specifikācijā ,esamība noliktavā Daugavpilī, pašizvešana;
* attiecībā uz caurulēm DN 63 un DN 32 noliktavā Daugavpilī jābūt min. 100m, lielāka apjoma piegādes uz noliktavu termiņš - 3 kalendāra dienu laikā pēc pasūtīšanas.
* **Izpildītājs garantē piegādātās Preces kvalitāti un nodrošina Preces ražotāja garantijas saistību izpildi.**

***Iepirkuma daļa Nr.2***

**Tehniskā specifikācija**

**Caurules no polietilēna beztranšejas montāžas tehnoloģijai**

**ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai**

**Iepirkuma priekšmets – caurules no polietilēna beztranšeju montāžas tehnoloģijām (ar caurduršanas metodi) ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai Dn32 – Dn110.**

**1. Prasības ūdensvada caurulēm:**

Caurulēm jābūt paredzētam izmantošanai ūdensvada tīklos.

Caurules materiāls PE100-RC + 10% aizsardzības slānis no PP.

Caurulēm jābūt paredzētam caurduršanai, ievilkšanai vecās caurulēs vietā ar vecas caurules sagraušanu atbilstoši un ievilkšanai vecās caurules vietā bez caurules sagraušanas atbilstoši LVS EN 12889, LVS EN 14457.

Caurules marķējumam jāsatur vismaz sekojošu informāciju:

* ražotāja nosaukums,
* polietilēna marka,
* ārējais diametrs un minimālais sieniņas biezums, mm,
* spiediena klase (PN),
* standarta dimensiju attiecība (SDR),
* ražošanas laiks,
* izstrādājuma atbilstības standarts.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules diametrs** | **SDR *(standart izmēra proporcijas)*** | **Caurules nominālais spiediens (PN)** | **Piegādes caurules garums** | **Plānotais iepirkuma apjoms (m)** |
| **1** | DN 32x3,0  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | 1000 |
| **2** | DN 63x5,8  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | 200 |
| **3** | DN 110x6,6 | SDR 17 | PN 10 | 100m (ruļļos) | 100 |
| **4** | DN 110x6,6 | SDR 17 | PN 10 | 12m  | 100 |
| **5** | DN 110x10,0 | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | 100 |
| **6** | DN 110x10,0 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 120 |
| **7** | DN 125x7,4 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 12 |
| **8** | DN 125x11,4 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 24 |
| **9** | DN 140x8,3 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 12 |
| **10** | DN 140x12,7 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 24 |
| **11** | DN 160x9,5 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 12 |
| **12** | DN 160x14,6 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 12 |
| **13** | DN 180x10,7 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 12 |
| **14** | DN 180x16,4 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 12 |
| **15** | DN 200x11,9 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 12 |
| **16** | DN 200x18,2 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 12 |
| **17** | DN 225x13,4 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 12 |
| **18** | DN 225x20,5 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 12 |
| **19** | DN 250x14,8 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 12 |
| **20** | DN 250x22,7 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 12 |
| **21** | DN 280x16,6 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 12 |
| **22** | DN 280x25,4 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 12 |
| **23** | DN 315x18,7 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 12 |
| **24** | DN 315x28,6 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 12 |
| **25** | DN 355x21,1 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 12 |
| **26** | DN 355x32,2 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 12 |
| **27** | DN 400x23,7 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 12 |
| **28** | DN 400x36,3 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 12 |
| **29** | DN 450x26,7 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 12 |
| **30** | DN 450x40,9 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 12 |
| **31** | DN 500x29,7 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 12 |
| **32** | DN 500x45,4 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 12 |

1. **Piegādes noteikumi**
* DN 32- DN110 (100m) - 3 darba dienu laikā piegāde piegādātāja noliktavā Daugavpilī, pašizvešana
* DN110 (>100m) – DN500 – 5 darba dienu laikā piegāde norādītājā objektā Daugavpilī.
* **Izpildītājs garantē piegādātās Preces kvalitāti un nodrošina Preces ražotāja garantijas saistību izpildi.**

***Iepirkuma daļa Nr.3***

**Tehniskā specifikācija**

**Ķeta caurules ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontdarbu veikšanai**

**Iepirkuma priekšmets – ķeta caurules ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontdarbu veikšanai tīklos Dn110 – Dn400.**

**1. Prasības ūdensvada caurulēm:**

* 1. Visiem piemērotiem ķeta cauruļu materiāliem jābūt saderīgiem ar dzeramo ūdeni.
	2. Caurulēm jābūt 6m garumā ar paplašinājumiem vienā galā ar elastīgām gumijas blīvēšanas starplikām (blīvgredzeniem) komplektā, lai nodrošinātu standarta kustīgu (t.i. ar ražotāja atļauto nobīdes leņķi no caurules ass ne mazāk par 5') savienojumu ar paplašinājumu.
	3. Blīvēšanas starplikām jāatbilst EN 681-1, ISO 3633.
	4. Ķeta caurulēm jābūt no kaļama ķeta ar cinka - alumīnija un epoksīda krāsas ārējo pārklājumu un cementa pārklājumu no iekšējas puses.
	5. Kaļamam ķetam jāatbilst EN 545; ISO 2531:2009 standartiem.
	6. Cinka-alumīnija pārklājumam jābūt 400mg/m2 (85% cinks, 15% alumīnijs) un tam jābūt ierīkotam atbilstoši EN 545 standartam.
	7. Krāsas pārklājumam jābūt zilas krāsas, no epoksīda poru hermētiķa (epoxide pore sealer).
	8. Cementa pārklājumam jāatbilst EN 545 un ISO 4179 standartu prasībām.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules diametrs**  | **Plānotais iepirkuma apjoms (m)** |
| **1** | DN 100  | 24 |
| **2** | DN 150 | 24 |
| **3** | DN 200 | 24 |
| **4** | DN 250 | 12 |
| **5** | DN 300 | 6 |
| **6** | DN 350 | 6 |
| **7** | DN 400 | 6 |

1. **Prasības kanalizācijas caurulēm**

2.1 Caurulēm jābūt piemērotiem izmantošanai kanalizācijas tīklos.

2.2 Caurulēm jābūt 6m garumā ar paplašinājumiem vienā galā ar elastīgām gumijas blīvēšanas starplikām (blīvgredzeniem) komplektā, lai nodrošinātu standarta kustīgu (t.i. ar ražotāja atļauto nobīdes leņķi no caurules ass ne mazāk par 5') savienojumu ar paplašinājumu.

2.3 Ķeta caurulēm jābūt no kaļama ķeta ar cinka - alumīnija un epoksīda krāsas ārējo pārklājumu un cementa pārklājumu no iekšējas puses.

2.4 Caurulēm jāatbilst EN 598 standartam.

2.5 Cinka-alumīnija pārklājumam jābūt 400mg/m2 (85% cinks, 15% alumīnijs) un tam jābūt ierīkotam atbilstoši EN 545 standartam.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules diametrs**  | **Plānotais iepirkuma apjoms (m)** |
| **1** | DN 200 | 24 |
| **2** | DN 250 | 12 |
| **3** | DN 300 | 6 |
| **4** | DN 350 | 6 |
| **5** | DN 400 | 6 |

1. **Piegādes noteikumi**
* Ūdensvada caurulēm DN 100- DN250 - 7 kalendāra dienu laikā pēc pasūtīšanas piegāde Pasūtītāja norādītajā būvdarbu veikšanas Daugavpilī. Citas caurules – līdz 30 dienu laikā no pasūtīšanas brīža.
* **Izpildītājs garantē piegādātās Preces kvalitāti un nodrošina Preces ražotāja garantijas saistību izpildi.**

***Iepirkuma daļa Nr.4***

**Tehniskā specifikācija**

**PVC caurules**

**kanalizācijas tīklu remontdarbu veikšanai**

**Iepirkuma priekšmets – PVC caurules, kas izmantojamas avārijas - atjaunošanas darbu veikšanai kanalizācijas tīklos Dn110 – Dn315.**

**1. Prasības PVC caurulēm kanalizācijai**

Gludsienu daudzslāņu caurules no neplastificēta polivinilhlorīda (PVC) ar paplašinājumiem vienā galā un blīvēšanas gumiju komplektā (ar uzmavu) Caurulēm jābūt SN4 vai SN8 klases. Visiem PVC caurulēm jābūt no vienā ražotāja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules diametrs (DN) un garums (L)** | **Plānotais iepirkuma apjoms (gab.)** | **Caurulēm jāatbilst sekojošam standartam** |
| **1** | PVC caurules DN110 SN4 L=500 | 10 | LVS EN 13476-1: 2007 |
| **2** | PVC caurules DN110 SN4 L=1000 | 30 |
| **3** | PVC caurules DN110 SN4 L=2000 | 60 |
| **4** | PVC caurules DN110 SN4 L=3000 | 20 |
| **5** | PVC caurules DN110 SN4 L=6000 | 5 |
| **6** | PVC caurules DN160 SN4 L=500 | 5 |
| **7** | PVC caurules DN160 SN4 L=1000 | 5 |
| **8** | PVC caurules DN160 SN4 L=2000 | 80 |
| **9** | PVC caurules DN160 SN4 L=3000 | 30 |
| **10** | PVC caurules DN160 SN4 L=6000 | 30 |
| **11** | PVC caurules DN200 SN4 L=500 | 5 |
| **12** | PVC caurules DN200 SN4L=1000 | 10 |
| **13** | PVC caurules DN200 SN4L=2000 | 40 |
| **14** | PVC caurules DN200 SN4 L=3000 | 20 |
| **15** | PVC caurules DN200 SN4 L=6000 | 10 |
| **16** | PVC caurules DN250 SN4 L=3000 | 5 |
| **17** | PVC caurules DN250 SN4 L=6000 | 5 |
| **19** | PVC caurules DN315 SN4 L=3000 | 5 |
| **20** | PVC caurules DN315 SN4 L=6000 | 5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules diametrs (DN) un garums (L)** | **Plānotais iepirkuma apjoms (gab.)** | **Caurulēm jāatbilst sekojošam standartam** |
| **21** | PVC caurules DN110 SN8 L=2000 | 60 | LVS EN 13476-1: 2007 |
| **22** | PVC caurules DN110 SN8 L=3000 | 20 |
| **23** | PVC caurules DN110 SN8 L=6000 | 5 |
| **24** | PVC caurules DN160 SN8 L=2000 | 80 |
| **25** | PVC caurules DN160 SN8 L=3000 | 30 |
| **26** | PVC caurules DN160 SN8 L=6000 | 30 |
| **27** | PVC caurules DN200 SN8 L=2000 | 40 |
| **28** | PVC caurules DN200 SN8 L=3000 | 20 |
| **29** | PVC caurules DN200 SN8 L=6000 | 10 |
| **30** | PVC caurules DN250 SN8 L=3000 | 5 |
| **31** | PVC caurules DN250 SN8 L=6000 | 5 |
| **32** | PVC caurules DN315 SN8 L=3000 | 5 |
| **33** | PVC caurules DN315 SN8 L=6000 | 5 |
| **34** | PVC caurules DN400 SN8 L=3000 | 5 |  |
| **35** | PVC caurules DN400 SN8 L=6000 | 5 |  |

1. **Piegādes noteikumi**
* DN110 – DN 200 - min 6 gab. katra veida cauruļu esamība noliktavā Daugavpilī, pašizvešana,
* attiecībā uz caurulēm DN 250 - DN 315 vai caurulēm ar mazāku diametru, bet lielos apjomos - piegāde noliktavā Daugavpilī ne vairāk kā 7 kalendāra dienu laikā pēc pasūtīšanas.
* **Izpildītājs garantē piegādātās Preces kvalitāti un nodrošina Preces ražotāja garantijas saistību izpildi.**

***Iepirkuma daļa Nr.5***

**Tehniskā specifikācija**

**PP caurules**

**kanalizācijas tīklu remontdarbu veikšanai**

**Iepirkuma priekšmets – PP caurules, kas izmantojamas avārijas - atjaunošanas darbu veikšanai kanalizācijas tīklos DN/OD160 – Dn630.**

**1. Prasības PP kanalizācijas caurulēm**

Dubultsienu caurules no polipropilēna (PP) (gofrēts ārējais slānis un gluds iekšējais slānis baltā krāsā). Caurules vienā galā jābūt uzmavai ar blīvgredzeniem. Caurulēm jābūt SN8 klases, kas nozīmē, ka caurules aploces stingrums ir vismaz 8kN/m2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules ārējais diametrs (DN/OD)**  | **Caurules garums (mm)** | **Plānotais iepirkuma apjoms (gab.)** | **Caurulēm jāatbilst sekojošam standartam** |
| **1** | 160 | 2000 | 12 | **LVS EN 13476-3+A1:2009** **LVS EN 13476-1:2007**  |
| **2** | 160 | 3000 | 12 |
| **3** | 200 | 2000 | 12 |
| **4** | 200 | 3000 | 6 |
| **5** | 250 | 6000 | 6 |
| **6** | 315 | 6000 | 3 |

1. **Piegādes noteikumi**
* DN160 – DN 250 - min 6 gab. katrā veidā cauruļu esamība noliktavā Daugavpilī, pašizvešana,
* attiecībā uz caurulēm DN 315 - DN 630 vai caurulēm ar mazāku diametru, bet lielos apjomos - piegāde noliktavā Daugavpilī ne vairāk kā 7 kalendāra dienu laikā pēc pasūtīšanas.
* **Izpildītājs garantē piegādātās Preces kvalitāti un nodrošina Preces ražotāja garantijas saistību izpildi.**

2.pielikums

# PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

**„Cauruļu iegāde”**

**<norādīt iepirkuma daļu>**

###### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (sastādīšanas vieta, datums)

###### Informācija par pretendentu:

nosaukums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

vienotais reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

e-pasta adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

tālruņa numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

faksa numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

pretendenta pārstāvja

vārds, uzvārds, amats,

tā pilnvaras apliecinošs

dokuments \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ar šā pieteikuma iesniegšanu pretendents:

piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā **„ Cauruļu iegāde”** (iepirkuma identifikācijas Nr. DŪ-2016/31) **<norādīt iepirkuma daļu>**;

* apņemas ievērot iepirkuma procedūras nolikuma prasības un piekrīt visiem tā noteikumiem;
* apliecina gatavību piegādāt uz savu noliktavu un pārdot Pasūtītājam Iepirkumā 1.-5. daļas noteiktās preces un pēc Pasūtītāja atsevišķa pieprasījuma veikt preču piegādi uz Pasūtītāja norādīto remonta darbu veikšanas vietu;
* apliecina, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākts process par pretendenta maksātnespēju vai bankrotu;
* atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgā iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā (atbilstoši nolikuma prasībām);
* apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem un ir gatavs iepirkuma līguma tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem;
* garantē, ka visa tā piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

3.pielikums

**PRETENDENTA APLIECINĀJUMS**

# iepirkuma procedūras

**„Cauruļu iegāde”**

###### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (sastādīšanas vieta, datums)

Ar šo pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ apliecina, ka attiecībā uz to **nepastāv** šādi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi:

1) pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

2) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

4) ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam vienošanās izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

5) pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro*;

6) pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

4.pielikums

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS**

# iepirkuma procedūras

**„Cauruļu iegāde” ietvaros**

**1.** Veidne, kas aizpildīta saskaņā ar šo prasīto informāciju, veido finanšu piedāvājumu.

**2.** Pretendentam ir jāsagatavo finanšu piedāvājums un jāaizpilda visas Finanšu piedāvājuma veidnē norādītās pozīcijas attiecībā uz preču iegādi, kas minētas tehniskajā specifikācijā (**1.pielikums**), papildus tam pretendents norāda piedāvājuma kopsummu attiecīgajā iepirkuma daļā katras iepirkuma daļas ietvaros atsevišķi.

**3.** Finanšu piedāvājuma cenā, ko veido veidnes izmaksu pozīcijas, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem, kas nepieciešami vienošanās izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, atbildīgo institūciju prasībām un vienošanās noteikumiem, tai skaitā tehniskām specifikācijām.

**4.** Vienības cenās ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, ja nav noteiktas atsevišķi, kas saistītas ar vienošanās prasību ievērošanu, piemēram, izpildes dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, transports, apsardze, vadība, darbinieku algas, nodokļi un nodevas, apdrošināšana, izdevumi darbiem un materiāliem, kuru izpilde vai pielietojums nepieciešams iepirkuma vienošanās pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.

**5.** Visas izmaksas veidnē jāizsaka *euro* (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Finanšu piedāvājuma izdevumu pozīcijas uzrādīt, kā arī vienību izmaksas un izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot **ar diviem cipariem aiz komata**.

**6.** **Vienības cenas ir fiksētas un nav maināmas līguma izpildes laikā**.

**7.** Finanšu piedāvājums iesniedzams papīra formātā un Excel formātā uz diska vai zibatmiņas.

**8.** Iepirkuma procedūras piedāvājuma vērtēšanas laikā pretendentu var lūgt iesniegt detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu.

**9. Ja tehniskajā specifikācijā vai citos iepirkuma dokumentos ir minētas pretrunīgas prasībās, pretendentam ir jāplāno izdevumi un jāīsteno vienošanās izpilde, vadoties no stingrākām prasībām.**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE**

***FINANŠU PIEDĀVĀJUMS***

# iepirkuma procedūras

*<iepirkuma procedūras nosaukums>*, *<iepirkuma identifikācijas Nr.>*

**iepirkuma 1. daļas “Polietilēna caurules PE100 ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai”**

**ietvaros**

***Finanšu piedāvājumā norādītās cenas pasūtītājs izmanto piedāvājumu izvēlei iepirkuma līguma noslēgšanai. Norādītās cenas par vienu vienību piegādātājs nedrīkst pārsniegt visā iepirkuma līguma darbības laikā. Pasūtītājs negarantē maksimālā apjoma un visu pozīciju iegādi iepirkuma līguma darbības laikā.***

***Finanšu piedāvājums jāsagatavo Excel formātā uz jāiesniedz uz CD diska vai zibatmiņas***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules diametrs** | **SDR (standart izmēra proporcijas)** | **Caurules nominālais spiediens (PN)** | **Piegādes caurules garums** | **Caurules materiāls (polietilēna veids)** | **Plānotais iepirkuma apjoms (m)[[1]](#footnote-1)** | **Cena par 1 garum-metru, bez PVN, EUR[[2]](#footnote-2)** | **Kopā bez PVN, EUR[[3]](#footnote-3)** |
| **1** | DN 20x2,0  | SDR 11 | PN 16 | 50m (ruļļos) | PE 100 | 50 |  |  |
| **2** | DN 25x2,3  | SDR 11 | PN 16 | 50m (ruļļos) | PE 100 | 50 |  |  |
| **3** | DN 32x3,0  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | PE 100 | 1000 |  |  |
| **4** | DN 40x3,7  | SDR 11 | PN 16 | 50m (ruļļos) | PE 100 | 50 |  |  |
| **5** | DN 50x4,6  | SDR 11 | PN 16 | 50m (ruļļos) | PE 100 | 50 |  |  |
| **6** | DN 63x5,8  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | PE 100 | 300 |  |  |
| **7** | DN 75x6,8 | SDR 11 | PN 16 | 12m | PE 100 | 24 |  |  |
| **8** | DN 90x8,2 | SDR 11 | PN 16 | 12m | PE 100 | 24 |  |  |
| **9** | DN 110x10,0 | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | PE 100 | 1200 |  |  |
| **10** | DN 110x10,0 | SDR 11 | PN 16 | 12m | PE 100 | 600 |  |  |
| **11** | DN 110x6,6 | SDR 17 | PN 10 | 100m (ruļļos) | PE 100 | 600 |  |  |
| **12** | DN 125x11,4 | SDR 11 | PN 16 | 12m | PE 100 | 24 |  |  |
| **13** | DN 125x7,4 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 24 |  |  |
| **17** | DN 140x8,3 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 12 |  |  |
| **18** | DN 160x14,6 | SDR 11 | PN 16 | 12m | PE 100 | 12 |  |  |
| **19** | DN 160x9,5 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 12 |  |  |
| **20** | DN 180x10,7 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 12 |  |  |
| **21** | DN 200x11,9 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 12 |  |  |
| **22** | DN 225x13,4 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 12 |  |  |
| **23** | DN 250x14,8 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 12 |  |  |
| **24** | DN 280x16,6 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 12 |  |  |
| **25** | DN 315x18,7 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 12 |  |  |
| **26** | DN 355x21,1 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 12 |  |  |
| **27** | DN 400x23,7 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 12 |  |  |
| **28** | DN 450x26,5 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 12 |  |  |
| **29** | DN 500x29,7 | SDR 17 | PN10 | 12m | PE 100 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kopā[[4]](#footnote-4)** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

***FINANŠU PIEDĀVĀJUMS***

# iepirkuma procedūras

*<iepirkuma procedūras nosaukums>*, *<iepirkuma identifikācijas Nr.>*

**iepirkuma 2. daļas “** **Caurules no polietilēna bestranšejas montāžas tehnoloģijai**

**ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai ”**

**ietvaros**

***Finanšu piedāvājumā norādītās cenas pasūtītājs izmanto piedāvājumu izvēlei iepirkuma līguma noslēgšanai. Norādītās cenas par vienu vienību piegādātājs nedrīkst pārsniegt visā iepirkuma līguma darbības laikā. Pasūtītājs negarantē maksimālā apjoma un visu pozīciju iegādi iepirkuma līguma darbības laikā.***

***Finanšu piedāvājums jāsagatavo Excel formātā uz jāiesniedz uz CD diska vai zibatmiņas***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules diametrs** | **SDR *(standart izmēra proporcijas)*** | **Caurules nominālais spiediens (PN)** | **Piegādes caurules garums** | **Plānotais iepirkuma apjoms (m)[[5]](#footnote-5)** | **Cena par 1 garummetru, bez PVN, EUR[[6]](#footnote-6)** | **Kopā bez PVN, EUR[[7]](#footnote-7)** |
| **1** | DN 32x3,0  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | 1000 |  |  |
| **2** | DN 63x5,8  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | 200 |  |  |
| **3** | DN 110x6,6 | SDR 17 | PN 10 | 100m (ruļļos) | 100 |  |  |
| **4** | DN 110x6,6 | SDR 17 | PN 10 | 12m  | 100 |  |  |
| **5** | DN 110x10,0 | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | 100 |  |  |
| **6** | DN 110x10,0 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 120 |  |  |
| **7** | DN 125x7,4 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 12 |  |  |
| **8** | DN 125x11,4 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 24 |  |  |
| **9** | DN 140x8,3 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 12 |  |  |
| **10** | DN 140x12,7 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 24 |  |  |
| **11** | DN 160x9,5 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 12 |  |  |
| **12** | DN 160x14,6 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 12 |  |  |
| **13** | DN 180x10,7 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 12 |  |  |
| **14** | DN 180x16,4 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 12 |  |  |
| **15** | DN 200x11,9 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 12 |  |  |
| **16** | DN 200x18,2 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 12 |  |  |
| **17** | DN 225x13,4 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 12 |  |  |
| **18** | DN 225x20,5 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 12 |  |  |
| **19** | DN 250x14,8 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 12 |  |  |
| **20** | DN 250x22,7 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 12 |  |  |
| **21** | DN 280x16,6 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 12 |  |  |
| **22** | DN 280x25,4 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 12 |  |  |
| **23** | DN 315x18,7 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 12 |  |  |
| **24** | DN 315x28,6 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 12 |  |  |
| **25** | DN 355x21,1 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 12 |  |  |
| **26** | DN 355x32,2 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 12 |  |  |
| **27** | DN 400x23,7 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 12 |  |  |
| **28** | DN 400x36,3 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 12 |  |  |
| **29** | DN 450x26,7 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 12 |  |  |
| **30** | DN 450x40,9 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 12 |  |  |
| **31** | DN 500x29,7 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 12 |  |  |
| **32** | DN 500x45,4 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Kopā[[8]](#footnote-8)** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

***FINANŠU PIEDĀVĀJUMS***

# iepirkuma procedūras

*<iepirkuma procedūras nosaukums>*, *<iepirkuma identifikācijas Nr.>*

**iepirkuma 3. daļas “** **Ķeta caurules ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontdarbu veikšanai ” ietvaros**

***Finanšu piedāvājumā norādītās cenas pasūtītājs izmanto piedāvājumu izvēlei iepirkuma līguma noslēgšanai. Norādītās cenas par vienu vienību piegādātājs nedrīkst pārsniegt visā iepirkuma līguma darbības laikā. Pasūtītājs negarantē maksimālā apjoma un visu pozīciju iegādi iepirkuma līguma darbības laikā.***

***Finanšu piedāvājums jāsagatavo Excel formātā uz jāiesniedz uz CD diska vai zibatmiņas***

**Ūdensvada caurules**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules diametrs**  | **Plānotais iepirkuma apjoms (m) [[9]](#footnote-9)** | **Cena par 1 garummetru, bez PVN, EUR[[10]](#footnote-10)** | **Kopā bez PVN, EUR[[11]](#footnote-11)** |
| **1** | DN 100  | 24 |  |  |
| **2** | DN 150 | 24 |  |  |
| **3** | DN 200 | 24 |  |  |
| **4** | DN 250 | 12 |  |  |
| **5** | DN 300 | 6 |  |  |
| **6** | DN 350 | 6 |  |  |
| **7** | DN 400 | 6 |  |  |
|  |  |  | KOPĀ: **[[12]](#footnote-12)** |  |

**Kanalizācijas caurules**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules diametrs**  | **Plānotais iepirkuma apjoms (m)1** | **Cena par 1 garummetru, bez PVN, EUR**2 | **Kopā bez PVN, EUR**3 |
| **1** | DN 200 | 24 |  |  |
| **2** | DN 250 | 12 |  |  |
| **3** | DN 300 | 6 |  |  |
| **4** | DN 350 | 6 |  |  |
| **5** | DN 400 | 6 |  |  |
|  |  |  | KOPĀ:[[13]](#footnote-13) |  |

***FINANŠU PIEDĀVĀJUMS***

# iepirkuma procedūras

*<iepirkuma procedūras nosaukums>*, *<iepirkuma identifikācijas Nr.>*

**iepirkuma 4. daļas “** **PVC caurules**

**kanalizācijas tīklu remontdarbu veikšanai ” ietvaros**

***Finanšu piedāvājumā norādītās cenas pasūtītājs izmanto piedāvājumu izvēlei iepirkuma līguma noslēgšanai. Norādītās cenas par vienu vienību piegādātājs nedrīkst pārsniegt visā iepirkuma līguma darbības laikā. Pasūtītājs negarantē maksimālā apjoma un visu pozīciju iegādi iepirkuma līguma darbības laikā.***

***Finanšu piedāvājums jāsagatavo Excel formātā uz jāiesniedz uz CD diska vai zibatmiņas***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules diametrs (DN) un garums (L)** | **Plānotais iepirkuma apjoms (gab.) [[14]](#footnote-14)** | **Cena par 1 garummetru, bez PVN, EUR[[15]](#footnote-15)** | **Kopā bez PVN, EUR[[16]](#footnote-16)** |
| **1** | PVC caurules DN110 SN4 L=500 | 10 |  |  |
| **2** | PVC caurules DN110 SN4 L=1000 | 30 |  |  |
| **3** | PVC caurules DN110 SN4 L=2000 | 60 |  |  |
| **4** | PVC caurules DN110 SN4 L=3000 | 20 |  |  |
| **5** | PVC caurules DN110 SN4 L=6000 | 5 |  |  |
| **6** | PVC caurules DN160 SN4 L=500 | 5 |  |  |
| **7** | PVC caurules DN160 SN4 L=1000 | 5 |  |  |
| **8** | PVC caurules DN160 SN4 L=2000 | 80 |  |  |
| **9** | PVC caurules DN160 SN4 L=3000 | 30 |  |  |
| **10** | PVC caurules DN160 SN4 L=6000 | 30 |  |  |
| **11** | PVC caurules DN200 SN4 L=500 | 5 |  |  |
| **12** | PVC caurules DN200 SN4L=1000 | 10 |  |  |
| **13** | PVC caurules DN200 SN4L=2000 | 40 |  |  |
| **14** | PVC caurules DN200 SN4 L=3000 | 20 |  |  |
| **15** | PVC caurules DN200 SN4 L=6000 | 10 |  |  |
| **16** | PVC caurules DN250 SN4 L=3000 | 5 |  |  |
| **17** | PVC caurules DN250 SN4 L=6000 | 5 |  |  |
| **19** | PVC caurules DN315 SN4 L=3000 | 5 |  |  |
| **20** | PVC caurules DN315 SN4 L=6000 | 5 |  |  |
| **11** | PVC caurules DN200 SN4 L=500 | 5 |  |  |
| **21** | PVC caurules DN110 SN8 L=2000 | 60 |  |  |
| **22** | PVC caurules DN110 SN8 L=3000 | 20 |  |  |
| **23** | PVC caurules DN110 SN8 L=6000 | 5 |  |  |
| **24** | PVC caurules DN160 SN8 L=2000 | 80 |  |  |
| **25** | PVC caurules DN160 SN8 L=3000 | 30 |  |  |
| **26** | PVC caurules DN160 SN8 L=6000 | 30 |  |  |
| **27** | PVC caurules DN200 SN8 L=2000 | 40 |  |  |
| **28** | PVC caurules DN200 SN8 L=3000 | 20 |  |  |
| **29** | PVC caurules DN200 SN8 L=6000 | 10 |  |  |
| **30** | PVC caurules DN250 SN8 L=3000 | 5 |  |  |
| **31** | PVC caurules DN250 SN8 L=6000 | 5 |  |  |
| **32** | PVC caurules DN315 SN8 L=3000 | 5 |  |  |
| **33** | PVC caurules DN315 SN8 L=6000 | 5 |  |  |
| **34** | PVC caurules DN400 SN8 L=3000 | 5 |  |  |
| **35** | PVC caurules DN400 SN8 L=6000 | 5 |  |  |
|  |  |  | **KOPĀ: [[17]](#footnote-17)** |  |

***FINANŠU PIEDĀVĀJUMS***

# iepirkuma procedūras

*<iepirkuma procedūras nosaukums>*, *<iepirkuma identifikācijas Nr.>*

**iepirkuma 5. daļas “** **PP caurules**

**kanalizācijas tīklu remontdarbu veikšanai ” ietvaros**

***Finanšu piedāvājumā norādītās cenas pasūtītājs izmanto piedāvājumu izvēlei iepirkuma līguma noslēgšanai. Norādītās cenas par vienu vienību piegādātājs nedrīkst pārsniegt visā iepirkuma līguma darbības laikā. Pasūtītājs negarantē maksimālā apjoma un visu pozīciju iegādi iepirkuma līguma darbības laikā.***

***Finanšu piedāvājums jāsagatavo Excel formātā uz jāiesniedz uz CD diska vai zibatmiņas***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules ārējais diametrs (DN/OD)**  | **Caurules garums (mm)** | **Plānotais iepirkuma apjoms (gab.) [[18]](#footnote-18)** | **Cena par 1 garummetru, bez PVN, EUR[[19]](#footnote-19)** | **Kopā bez PVN, EUR[[20]](#footnote-20)** |
| **1** | 160 | 2000 | 12 |  |  |
| **2** | 160 | 3000 | 12 |  |  |
| **3** | 200 | 2000 | 12 |  |  |
| **4** | 200 | 3000 | 6 |  |  |
| **5** | 250 | 6000 | 6 |  |  |
| **6** | 315 | 6000 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | **KOPĀ: [[21]](#footnote-21)** |  |

5.pielikums

|  |
| --- |
| **IEPIRKUMA LĪGUMS NR.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |
|  |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību **„**Daugavpils ūdens**”**, reģistrācijas Nr.41503002432, adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijā, LV-5401, tās valdes locekļa Ģirta Kolendo personā, kas rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,un*<komersanta firma, reģistrācijas numurs, adrese>*, *<pārstāvja amats, vārds, uzvārds>* personā, kas rīkojas uz *<pārstāvību apliecinošs dokuments>* pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, turpmāk šā līguma tekstā kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi par Pusi,pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem par *<iepirkuma procedūras priekšmets>* (turpmāk tekstā - Iepirkuma procedūra), noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par sekojošo:**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS**Pamatojoties uz Pasūtītāja veiktās Iepirkuma procedūras tehniskās specifikācijas prasībām, Pasūtītājs, izdarot attiecīgu pieprasījumu, pasūta, bet Izpildītājs saskaņā ar Iepirkuma procedūras laikā iesniegto piedāvājumu pārdod/piegādā *<iepirkuma priekšmets atbilstoši attiecīgai iepirkuma daļai>* (turpmāk tekstā – Prece vai Preces) . Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt citu tehniskajā specifikācijā neminētu, bet līdzīgu vai funkcionāli saistīto preču iegādi/piegādi. Izpildītājam jāparedz šādu līdzīgu vai funkcionāli saistīto iepriekš neminētu preču iegādes/piegādes nodrošināšana, tai plānojot 10% no Paredzamās līgumcenas, t.i. - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (bez PVN);**2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ**2.1. Līgums stājas spēkā \_\_\_\_.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2.2. Līguma darbības termiņš ir **2 gadi** no līguma spēkā stāšanās dienas. Pēc līguma darbības izbeigšanās ikviena Puse ir atbildīga par jebkādu saistību izpildīšanu, kas līdz tam palikušas neizpildītas un Līgums tiek uzskatīts par spēkā esošu, cik tālu tas nepieciešams vēl neizpildīto saistību satura un apjoma noteikšanai. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pagarināt līguma termiņu līdz iepirkuma procedūras rezultātu paziņošanai par līguma priekšmeta iegādi, bet ne ilgāk kā par 2 mēnešiem rakstveidā par to paziņojot Izpildītājam.2.3. Jebkurai no Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu, ja otrā Puse nepilda Līguma noteikumus, rakstiski brīdinot par to otru Pusi 10 dienas iepriekš.**3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**3.1. Preču iegādes/piegādes kopējā vērtība (cena) ir:1. daļa ***EUR 12840,00 bez PVN*** *(divpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro, 00 centi)*, pievienotās vērtības nodoklis (21%) EUR 2696,40 (divi tūkstoši seši simti deviņdesmit seši euro un 00 centi)apmērā (turpmāk tekstā – Līguma summa), Preču cena ar PVN **EUR** **15536,40** (piecpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit seši euro un 40 centi);2. daļa ***EUR 7100,00*** *(septiņi tūkstoši viens simts euro, 00 centi)*, pievienotās vērtības nodoklis (21%) EUR 1481,00(viens tūkstotis četri simti astoņdesmit viens euro, 00 centi)apmērā (turpmāk tekstā – Līguma summa), Preču cena ar PVN **EUR 8591,00** (astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit viens euro, 00 centi);3. daļa ***EUR 1400,00*** *(viens tūkstotis četri simti euro, 00 centi)*, pievienotās vērtības nodoklis (21%) EUR 294,00 (divi simti deviņdesmit četri euro, 00 centi)apmērā (turpmāk tekstā – Līguma summa), Preču cena ar PVN **EUR 1694,00***(viens tūkstotis seši simti deviņdesmit četri euro, 00 centi);*4. daļa ***EUR 11980,00*** *(vienpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro, 00 centi)*, pievienotās vērtības nodoklis (21%) EUR 2515,80 (divi tūkstoši pieci simti piecpadsmit euro, 80 centi)apmērā (turpmāk tekstā – Līguma summa), Preču cena ar PVN **EUR 14495,80** (četrpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci euro, 80 centi);5. daļa ***EUR 2620,00*** *( divi tūkstoši seši simti divdesmit euro, 00 centi)*, pievienotās vērtības nodoklis (21%) EUR 550,20 (pieci simti piecdesmit euro, 20 centi)apmērā (turpmāk tekstā – Līguma summa), Preču cena ar PVN **EUR 3170,20** (trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit euro, 20 centi);Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji palielināt iepirkuma līguma kopējo summu, rakstiski informējot par to Izpildītāju. 3.2. Avansa maksājumi netiek paredzēti un šis nosacījums nav maināms.3.3. Attiecīgās pasūtītās Preces piegādes un šā pakalpojuma apmaksas procedūrā Puses izmanto preču pavadzīmes-rēķinus, kurus Puses paraksta, ja Pasūtītājs ir saņēmis pasūtīto Preci. Katrā preču pavadzīmē-rēķinā Izpildītājs norāda Līguma datus, to skaitā (bet ne tikai) tā noslēgšanas datumu, nosaukumu un numuru, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt pieņemt un/vai parakstīt preču pavadzīmi-rēķinu bez minētajiem rekvizītiem.3.4. Ne vēlāk kā ***30*** dienu laikā pēc pasūtīto kvalitatīvu un Pasūtītāja prasībām atbilstošu Preču piegādes, kā arī preču pavadzīmes-rēķina abpusējās parakstīšanas dienas, Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja bankas norēķinu kontā summu, kas ir vienāda ar attiecīgu piegādāto Preču piegādes vērtību (cenu).3.5. Izpildītājs piegādā Preces par cenām, kādas noteiktas attiecīgo Preču piegādei šajā līgumā. Līgumā noteiktajās Preču piegādes cenās ietilpst visa Izpildītājam maksājamā atlīdzība par attiecīgo Preču piegādi, proti, visi Izpildītāja tiešie un netiešie izdevumi, kas saistīti ar Izpildītājam Līgumā pielīgto saistību izpildi.3.6. Ja Izpildītājs nepilda savas no Līguma izrietošas saistības, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildīto saistību vērtības par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no neizpildīto saistību vērtības.3.7. Ja Pasūtītājs nepilda savas no Līguma izrietošas saistības, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildīto saistību vērtības par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no neizpildīto saistību vērtības.3.8. Līguma 3.6. un 3.7.apakšpunktā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no jebkurām Izpildītājam izmaksājamām summām. Līgumā noteiktie līgumsodi nav uzskatāmi par zaudējumu atlīdzību.**4. PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA, PREČU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, KVALITĀTES ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE**4.1. Izpildītājs piegādā vai pārdod tās un tikai tās Preces, kuras Pasūtītājs ir pasūtījis, izdarot pieprasījumu. Pasūtītājs pasūta Preces, ievērojot nepieciešamību un savas finansiālās iespējas. Jebkurā gadījumā pieprasījuma izdarīšana ir Pasūtītāja tiesības nevis pienākums. Līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs izdarīt neierobežotu pieprasījumu skaitu, kamēr saskaņā ar Līgumu pasūtīto Preču kopējā vērtība (cena) nesasniedza Līguma summu.4.2. Pasūtītājs izdara pieprasījumu rakstiski, nosūtot to Izpildītājam pa pastu, pa faksu, pa elektronisko pastu vai iesniedzot to Izpildītājam pret parakstu. Pa pastu nosūtīts pieprasījums uzskatāms par Izpildītāja saņemtu septītajā dienā no tā nodošanas pastā. Pa faksu vai pa elektronisko pastu nosūtīts pieprasījums uzskatāms par saņemtu dienā, kad Izpildītājs tādā pašā veidā (t.i., pa faksu vai pa elektronisko pastu) nosūtījis Pasūtītājam rakstisku apliecinājumu par pieprasījuma saņemšanu. Izpildītājam pret parakstu iesniegts pieprasījums uzskatāms par saņemtu iesniegšanas dienā. Ja Pasūtītājs vienlaicīgi izdara pieprasījumu vairākos no iepriekš minētiem veidiem, tad uzskatāms, ka Izpildītājs pieprasījumu saņēmis dienā, kurā iestājas agrākais no šajā Līguma punktā iepriekš norādītajiem pieprasījuma saņemšanas faktiem.4.3. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt rakstisku pieprasījumu pieņemšanu no Pasūtītāja darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 16.30.4.4. Izpildītājs piegādā Pasūtītāja pasūtītos un tā prasībām atbilstošas Preces Pasūtītāja darba laikā, nodrošinot tādu piegādes termiņu ievērošanu un piegādes vietu, kādi norādīti tehniskajā specifikācijā.4.5. Izpildītājs piegādā Preces, izmantojot savā rīcībā esošo darbaspēku, darbarīkus, ierīces, iekārtas, līdzekļus, transportlīdzekļus.4.6. Preces pieņemšana notiek Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē, piedaloties Izpildītāja pārstāvim. Par konkrētu Preces piegādes dienu Izpildītājs informē Pasūtītāju vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Par atklātiem trūkumiem vai savstarpējām pretenzijām tiek sastādīts defektu akts. Pasūtītājs nepieņem Līguma nosacījumiem neatbilstošu Preci.4.7. Ja Preces pieņemšanas laikā jebkura no Pusēm konstatē, ka Prece ir bojāta, nekvalitatīva vai citādi neatbilst līguma nosacījumiem, Izpildītājs novērš šo trūkumu **10** darba dienu laikā no tā atklāšanas dienas vai apmaina Preci pret jauno. Atklāto trūkumu novēršana neietekmē Līgumā noteikto Preces piegādes termiņu, līdz ar ko neatbrīvo Izpildītāju no negatīvajām sekām, kas izriet no šā termiņa neievērošanas.4.8. Pasūtītājs ir tiesīgs atdot atpakaļ Izpildītājam Preci, kuras neatbilstību Pasūtītāja prasībām nav bijis iespējams konstatēt Preces pieņemšanas brīdī, bet Izpildītājam ir pienākums to apmainīt pret derīgu viena mēneša laikā no preču pavadzīmes-rēķina abpusējās parakstīšanas dienas.**5. GARANTIJA**5.1. Izpildītājs garantē piegādātās Preces kvalitāti un nodrošina Preces ražotāja garantijas saistību izpildi attiecībā uz visām piegādātajām Precēm tādos termiņos un apjomā, kādā to deklarē šo Preču ražotājs.5.2. Ja garantijas periodā Precei rodas jebkādi tās normālas darbības traucējumi, defekti vai bojājumi, kuriem par iemeslu kļuva no Pasūtītāja neatkarīgie apstākļi un par kuru rašanos nav vainojams Pasūtītāja personāls, Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem 15 dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas tos novērst, apmainot Preci pret kvalitatīvu vai izlabojot to, atgriežot Precei normālu darbību un ražotāja nodrošinātas īpašības (turpmāk tekstā – Garantijas darbi). Garantijas darbu laikā Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam iespēju netraucēti un nepārtraukti veikt savu saimniecisku darbību, ciktāl tās veikšana ir atkarīga no Preces normālas darbības.**6. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**6.1. Izpildītājs apņemas:6.1.1. Piegādāt un pārdot Pasūtītājam kvalitatīvas Preces atbilstošiPasūtītāja prasībām un pasūtījumam, ievērojot attiecīgās nozares un profesijas labo praksi;6.1.2. nodot Pasūtītājam īpašumā Preces, kā arī kontrolējošās iestādes vai citas institūcijas izsniegtos dokumentus, kas apliecina Preču atbilstību noteiktiem standartiem, izskaidrot Preču glabāšanas un drošības noteikumus, kā arī izsniegt Pasūtītājam citus dokumentus, kuri tam varētu būt noderīgi Preču lietošanas vai ekspluatācijas laikā (sertifikāti, darba instrukcijas u.c.); 6.1.3. pēc kvalitatīvo Preču piegādes nodot tās Pasūtītājam īpašumā, parakstot preču pavadzīmi-rēķinu.6.2. Pasūtītājs apņemas:6.2.1. norēķināties ar Izpildītāju, samaksājot tam attiecīgo Preču piegādes vērtību (cenu) par kvalitatīvo, Pasūtītāja prasībām un attiecīgajam pasūtījumam atbilstošo savlaicīgu Preču piegādi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;6.2.2. nelikt Izpildītājam šķēršļus Līguma nosacījumu izpildei;6.2.3. pieņemt Preces, parakstot Izpildītāja iesniegto preču pavadzīmi-rēķinu, ja Izpildītājs ir piegādājis kvalitatīvas un Pasūtītāja prasībām atbilstošas Preces, bez defektiem un trūkumiem.**7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI**7.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.7.2. Ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risina šādi Pušu pilnvarotie pārstāvji:7.2.1. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir *<amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese>;*7.2.2. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis ir *<amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese>*;7.3. Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības un pienākumi:7.3.1. nosūtīt un saņemt Preču pasūtījumu, apstiprināt tā saņemšanu Līguma noteiktajā kārtībā;7.3.2. nodot un pieņemt Preces, pārbaudot tās stāvokli un atbilstību Līguma noteikumiem, iesniegt, pieņemt un parakstīt preču pavadzīmi-rēķinu, kā arī Līguma noteiktajos gadījumos atteikt to darīt;7.3.3. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu piegādes pakalpojumu sniegšanu.7.4. Pasūtot Preces, Pasūtītāja pilnvarotā persona ievēro Preču piegādes kopējo vērtību (cenu) bez pievienotās vērtības nodokļa, proti:* + 1. 1. daļas ietvaros – **EUR 12840,00 bez PVN,**
		2. 2. daļas ietvaros – **EUR 7100,00 bez PVN,**
		3. 3. daļas ietvaros **– EUR 1400,00 bez PVN,**
		4. 4. daļas ietvaros **– EUR 11980,00 bez PVN,**
		5. 5. daļas ietvaros **– EUR 2620,00 bez PVN,**

  ***divu*** kalendāro gadu laikā, termiņu skaitot no pirmā līguma, kas noslēgts Iepirkuma procedūras ietvaros, spēkā stāšanās dienas.7.5. Par pilnvaroto pārstāvju maiņu Puses informē viena otru rakstveidā.7.6. Līgumu prioritātes secībā veido šādi dokumenti, kuri ir daļa no Līguma:1. [a. šīs iepirkuma līgums;
2. b. Iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija;
3. c. Pielikumi:
* – Iepirkuma procedūras laikā Izpildītāja sniegtā precizējošā informācija;
* – Iepirkuma procedūras laikā Pasūtītāja sniegtā precizējošā informācija;
1. d. Izpildītāja piedāvājums;
2. e. Izpildītāja pārstāvja pilnvaras apliecinošā dokumenta kopija.
3. f. Informācija par Izpildītāja noliktavas atrašanās vietu
4. g. Veidnes:
5. – akts par vēlamās prece trūkumu

Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza.][[22]](#footnote-22)7.7. Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja, katrs eksemplārs uz *<lapu skaits>* lapām.7.8. Ar Līguma parakstīšanas brīdi tā parakstītāji apliecina, ka viņiem ir visas tiesības uzņemties Līgumā noteiktās saistības un pienākumus, kā arī vienojas pildīt visus Līgumā paredzētos nosacījumus. |
|  |
| **PASŪTĪTĀJS:**SIA „Daugavpils ūdens”Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LatvijaPasta indekss: LV-5401Reģ.Nr.41503002432PVN kods: LV41503002432Banka: Swedbank ASBankas kods: HABALV22 Konts: LV65 HABA 0001 4080 5086 0**Pasūtītāja vārdā:****SIA „Daugavpils ūdens”**valdes loceklis Ģirts Kolendo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Paraksts, parakstīšanas vieta un datums | **IZPILDĪTĀJS:** *<komersanta firma>**<adrese>*Pasta indekss: *<Pasta indekss>*Reģ.Nr. *<Reģ.Nr.>*PVN kods: *<PVN kods>*Banka: *<banka>*Bankas kods: *<bankas kods>*Konts: *<konta numurs>***Izpildītāja vārdā:*****<komersanta firma>****<pārstāvja amats, vārds, uzvārds>* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Paraksts, parakstīšanas vieta un datums  |

**AKTS PAR VĒLAMĀS PRECES PIEEJAMĪBAS TRŪKUMU**

*<norādīt iepirkuma nosaukumu, identifikācijas numuru, iepirkuma daļu un nosaukumu>*

201\_.gada

*<Norādīt sastādīšanas vietu – Izpildītāja mazumtirdzniecības vietas adresi>*

 **Šis akts apliecina, ka** Izpildītāja <norādīt rekvizītus: firmu, reģistrācijas numuru> noliktavā pēc adreses *<norādīt Izpildītāja mazumtirdzniecības vietas adresi*> sortimentā akta sastādīšanas un parakstīšanas brīdī nav sekojošas Preces, kuru vēlētos iegādāties Pasūtītājs atbilstoši Līguma priekšmetam:

| Nr p.k. | Preces nosaukums | Preces apraksts  | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Pasūtītāja kontaktpersona** |
| *Kontaktpersonas rekvizīti* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|

|  |
| --- |
| **Izpildītāja darbinieks** |
| *Darbinieka rekvizīti* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 |

6.pielikums

**PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA VEIDNE**

SIA “Daugavpils ūdens”

Reģ. Nr.41503002432

Ūdensvada iela 3, Daugavpils

Latvija, LV-5401

**Piedāvājuma nodrošinājums (galvojums) Nr. [numurs]**

**Iepirkuma procedūrai „Cauruļu iegāde”**

**Iepirkuma identifikācijas Nr. DŪ-2016/31**

|  |
| --- |
| <*Vietas nosaukums*>, <*gads*>.gada <*datums*>.<*mēnesis>*Ievērojot to, ka *<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziskā persona)>**<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziskā persona)>**<adrese>* (turpmāk – Pretendents)iesniedz savu piedāvājumu *<Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>* (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras **„Cauruļu iegāde”** identifikācijas Nr. Nr.DŪ-2016/31 ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,mēs *<Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>* neatsaucami apņemamies 5 darbu dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka: |
| 1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
2. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu;

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam *<summa cipariem>* EUR *(<summa vārdiem>* euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā *<gads>*.gada *<datums>*.*<mēnesis>* un ir spēkā līdz *<gads>*.gada *<datums>*.*<mēnesis>*. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka (ja Pretendents iesniedz bankas garantiju).Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu (ja Pretendents iesniedz apdrošināšanas sabiedrības nodrošinājumu).Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistība ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.*<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>* *<Paraksttiesīgās personas paraksts>**<Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>* |

1. Plānotais (indikatīvais) preču daudzums ir paredzēts vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāms par paredzamo un nav saistošs iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-1)
2. Cena par 1 vienību ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-2)
3. Aprēķinātā kopsumma ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-3)
4. Aprēķinātā kopsumma ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-4)
5. Plānotais (indikatīvais) preču daudzums ir paredzēts vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāms par paredzamo un nav saistošs iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-5)
6. Cena par 1 vienību ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-6)
7. Aprēķinātā kopsumma ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-7)
8. Aprēķinātā kopsumma ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-8)
9. Plānotais (indikatīvais) preču daudzums ir paredzēts vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāms par paredzamo un nav saistošs iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-9)
10. Cena par 1 vienību ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-10)
11. Aprēķinātā kopsumma ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-11)
12. Aprēķinātā kopsumma ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-12)
13. Aprēķinātā kopsumma ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-13)
14. Plānotais (indikatīvais) preču daudzums ir paredzēts vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāms par paredzamo un nav saistošs iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-14)
15. Cena par 1 vienību ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-15)
16. Aprēķinātā kopsumma ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-16)
17. Aprēķinātā kopsumma ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-17)
18. Plānotais (indikatīvais) preču daudzums ir paredzēts vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāms par paredzamo un nav saistošs iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-18)
19. Cena par 1 vienību ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-19)
20. Aprēķinātā kopsumma ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-20)
21. Aprēķinātā kopsumma ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-21)
22. Līgumā ietilpstošo dokumentu saraksts var mainīties atkarībā no situācijas [↑](#footnote-ref-22)