APSTIPRINĀTS:

Daugavpils pilsētas domes

iepirkuma komisijas sēdē

2016.gada 13.jūlijā

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

(personiskais paraksts) J.Kornutjaka

#### IEPIRKUMA

“Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība ielu apgaismojuma tīklu pārbūvei Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/123

## nolikums

Daugavpils, 2016

1. 	Pasūtītājs

  - Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

  - Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401.

2. 	Kontaktpersona

Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.

3. 	Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 10 (desmit) daļās:

| Nr.p.k. | Daļas nosaukums | Izstrādes termiņš | Autoruzraudzības termiņš |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.daļa | Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Lielā ielā posmā no Silenes ielas līdz Vienības tiltam, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība | 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas | Visu būvniecības laiku līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā |
| 2.daļa | Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Dzintaru ielā posmā no Vaiņodes ielas līdz Līgatnes ielai, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība |  |  |
| 3.daļa | Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Rīgas ielā posmā no Daugavas ielas līdz Teātra ielai, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība |  |  |
| 4.daļa | Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Stacijas ielā posmā no Raiņa ielas līdz Kandavas ielai, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība |  |  |
| 5.daļa | Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Vaļņu ielā (posmā no Daugavas ielas apļveida krustojuma līdz Odu ielas apļveida krustojumam), Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība |  |  |
| 6.daļa | Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Tautas ielā posmā no Ventspils ielas līdz Kauņas ielai, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība |  |  |
| 7.daļa | Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Valkas ielā posmā no 18.Novembra ielas līdz Smilšu ielai, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība |  |  |
| 8.daļa | Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Teātra ielā posmā no Imantas ielas līdz Rīgas ielai, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība |  |  |
| 9.daļa | Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve L. Dārza ielā posmā no Kauņas ielas līdz Ventspils ielai, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība |  |  |
| 10.daļa | Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Sporta ielā posmā no Cietokšņa ielas līdz Stadiona ielai, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība |  |  |

  - Pakalpojumu sniegšana ir jāveic saskaņā ar tehniskajām specifikācijām (nolikuma 1.pielikums).

  - Pakalpojumu apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma tehniskajās specifikācijās.

  - Katrā iepirkuma priekšmeta daļā tiek noslēgts atsevišķs līgums.

  - Būvdarbu veikšana un preču piegāde tiek finansēta no pašvaldības budžeta.

  - Iepirkuma ietvaros tiek slēgti sekojoši līgumi:

- par tehniskās dokumentācijas (nosaukums) izstrādi;

- par būvdarbu autoruzraudzību (nosaukums), saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” saistībā ar tehniskajās specifikācijās minēto objektu būvdarbiem. Finanšu piedāvājuma II daļa „Autoruzraudzība” saskaņā ar šī iepirkuma noteikumiem un pretendenta iesniegto piedāvājumu tiks realizēta tikai gadījumā, ja Pasūtītājs noslēgs būvdarbu līgumu un objektā tiks uzsākti būvdarbi. Ja jebkādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājam nav jāpaskaidro, Pasūtītājs nenoslēdz līgumu par tehniskajā specifikācijā norādītā objekta būvdarbiem, Pasūtītājam ir tiesības samazināt šajā iepirkumā izsludināto iepirkuma darbu apjomu par tehniskajās specifikācijās minēto objektu būvdarbu autoruzraudzību un neslēgt autoruzraudzības līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret pretendentu par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.

  - CPV kods – 71000000-8 (arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

4. 	Iepirkuma veids un identifikācijas Nr.

- Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto kārtību.

- Iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/123.

5. 	Informācijas apmaiņas kārtība

  - Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa e-pastu vai faksu (vienlaicīgi nosūtot pa pastu), pastu, adresējot iepirkuma komisijai.

  - Skaidrojumi par nolikumā noteiktajām prasībām uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata, kas saņemts ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tiek sniegti rakstveidā, nosūtot tos pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un ievietoti pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

- Piedāvājumu iesniegšana

  - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2016.gada 25.jūlija plkst.10:00.

  - Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas domē, 308.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai pasta sūtījums jānogādā nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to ir atbildīgs iesniedzējs.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, pēc rakstiska iesniedzēja pieprasījuma neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ.

  - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Piedāvājumi ir iesniedzami uz katru (vienu vai vairākām) iepirkuma priekšmeta daļām atsevišķi vienā variantā.

  - Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2016.gada 25.jūlijā plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domē, 306.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

- Piedāvājumu noformēšana un piedāvājuma nodrošinājums

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

    - pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

    - pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

    - atzīme: „Piedāvājums iepirkumā “Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība ielu apgaismojuma tīklu pārbūvei Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr.DPD 2016/123, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā. Neatvērt līdz 2016.gada 25.jūlija plkst.10:00”.

  - Piedāvājuma eksemplārs sastāv no sekojošām kopīgi sašūtām daļām:

    - atlases dokumenti;

    - finanšu piedāvājums;

    - tehniskais piedāvājums;

    - papildus tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, tāme, kā arī apakšuzņēmēju saraksts jāiesniedz elektroniskā formā (tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, apakšuzņēmēju saraksts Microsoft Word formātā vai citā līdzvērtīgā formātā, tāme Microsoft Excel formātā). Elektroniskajam datu nesējam, kas satur iepriekšminētos dokumentus elektroniskā veidā, jābūt ievietotam nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.

  - Katru piedāvājuma daļu jānoformē ar attiecīgu uzrakstu „Atlases dokumenti”, “Tehniskais  piedāvājums”, “Finanšu piedāvājums”.

  - Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

  - Piedāvājums iesniedzams 1 (vienā) eksemplārā (viens eksemplārs – oriģināls) un uz piedāvājuma titullapas (pirmās lapas) augšā, labajā pusē jābūt uzrakstam “ORIĢINĀLS”.

  - Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā, kam jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 21.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu (apliecinātu kopiju).

  - Pretendents ar piedāvājumu iesniedz attiecīgās kredītiestādes vai apdrošinātāja izdotu piedāvājuma nodrošinājumu (bankas garantija vai apdrošināšanas polise) saskaņā ar Nolikuma prasībām vai piedāvājuma nodrošinājuma summu iemaksā līdz 6.8.punktā noteiktajam termiņam Daugavpils pilsētas domes AS “Swedbank” bankas norēķinu kontā LV69HABA0001402041250, kods HABALV22, ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība ielu apgaismojuma tīklu pārbūvei Daugavpils pilsētā”, DPD 2016/123, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā, iesniedzot maksājuma uzdevumu kopā ar piedāvājumu.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs:

    - iepirkuma priekšmeta 1.daļā – 100 EUR;

    - iepirkuma priekšmeta 2.daļā – 50 EUR;

    - iepirkuma priekšmeta 3.daļā – 30 EUR;

    - iepirkuma priekšmeta 4.daļā – 80 EUR;

    - iepirkuma priekšmeta 5.daļā – 55 EUR;

    - iepirkuma priekšmeta 6.daļā – 15 EUR;

    - iepirkuma priekšmeta 7.daļā – 35 EUR;

    - iepirkuma priekšmeta 8.daļā – 30 EUR;

    - iepirkuma priekšmeta 9.daļā – 15 EUR;

    - iepirkuma priekšmeta 10.daļā – 20 EUR.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

- 60 (sešdesmit) dienas skaitot no nolikuma 6.8.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas;

- līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas.

  - Piedāvājuma nodrošinājumā paredzēto summu kredītiestāde vai apdrošinātājs izmaksā pasūtītājam, ja:

- pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

- pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;

- pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktā termiņā neiesniedz iepirkuma nolikumā noteikto līguma saistību izpildes nodrošinājumu.

  - Bez piedāvājuma nodrošinājuma piedāvājums netiek izskatīts un tiek noraidīts.

  - Ja pretendents iesniedz piedāvājumus vairākās iepirkuma priekšmeta daļās, tad pretendents ir tiesīgs iesniegt vienotu piedāvājuma nodrošinājumu iesniedzamajās iepirkuma priekšmeta daļās un tā oriģināls ir iesniedzams tik eksemplāros, cik iepirkuma priekšmeta daļās pretendents iesniedz piedāvājumus. Vienotajā piedāvājuma nodrošinājumā pretendents papildus norāda iepirkuma priekšmetu kārtas numurus, iepirkuma priekšmetu nosaukumus, iepirkuma priekšmetu summu apmērus katrai iesniedzamajai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi, kā arī to, ka piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš katrai daļai tiek noteikts atsevišķi.

  - Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs necauršūts dokuments, ievietojot to Nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā, bet piedāvājuma nodrošinājuma vai maksājuma uzdevuma kopiju iešuj piedāvājumā.

  - Pēc rakstiska pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Iemaksātā piedāvājuma nodrošinājuma summa tiek atmaksāta mēneša laikā no līguma parakstīšanas dienas.

- Pretendentiem izvirzītās prasības (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)

  - Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktos noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

  - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

  - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācija paredzēta. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

  - Pretendentam iepriekšējos 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze ielu vai ceļu apgaismojuma tīklu projektēšanas pakalpojumu sniegšanā, t. i. pretendents noslēgtā līguma ietvaros ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izstrādājis vismaz 1 (vienu) ielu vai ceļu apgaismojuma tīklu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves tehnisko dokumentāciju, kas ir pieņemta attiecīgajā būvvaldē saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  - Pretendentam līguma izpildē jānodrošina atbildīgais speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā līdz 1 kV un kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 1 (vienā) ielu vai ceļu apgaismojuma tīklu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves tehniskās dokumentācijas izstrādē, kas ir pieņemta attiecīgajā būvvaldē saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  - Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks sava  atbildīgā speciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:

    - atbildības limits – 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu;

    - apdrošināmais objekts – projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem projektēšanas risinājumiem;

    - apdrošinātie riski – tehniskās dokumentācijas atbildīgā speciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā;

    - apdrošināšanas periods – no tehniskās dokumentācijas izstrādes darbu sākuma līdz tās akceptam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz (būvdarbu) garantijas termiņa beigām; Apdrošināšanas polise jāpagarina vai jāiesniedz jauna apdrošināšanas polise, uzsākot autoruzraudzības darbus (būvdarbu laikā). Apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai.

Minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, pretendents iesniedz pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas.

  - Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma saistību izpildes garantija 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas.

  - Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.

  - Pretendentam savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojuma līguma daļu.

- Iesniedzamie dokumenti (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)

- Pretendenta sagatavots pieteikums dalībai iepirkumā (saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu) (oriģināls). Papildus pretendents ir tiesīgs iesniegt pretendenta pārstāvja apliecinātu izdruku no VID elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) (oriģināls) par to, ka pretendentam uz iepirkuma izsludināšanas dienu – 2016.gada 13.jūliju – nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

- Lai pārbaudītu Nolikuma 8.2.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.

- Lai pārbaudītu Nolikuma 8.3.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

- Lai apliecinātu Nolikuma 8.4.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots pretendenta pieredzes saraksts (saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu) (oriģināls), klāt pievienojot vismaz vienu pasūtītāja pozitīvu atsauksmi (kopija) par izpildīto būvdarbu līgumu, kurš uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir pabeigts.

- Lai apliecinātu Nolikuma 8.5.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta piedāvātā atbildīgā speciālista apliecinājums (saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu) (oriģināls). Lai pārbaudītu Nolikuma 8.5.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu būvspeciālistu būvprakses sertifikātu piešķiršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Ja pretendenta speciālists profesionālo kvalifikāciju ir ieguvis ārvalstīs, tad speciālista profesionālas kvalifikācijas apliecinošs dokuments (sertifikāts) ir jāpievieno piedāvājumam, bet kompetences pārbaudes iestādes lēmums par iegūtas profesionālas kvalifikācijas atzīšanu ārvalstīs iegūtajiem dokumentiem ir jāiesniedz tikai tam pretendentam, kurš tiks uzaicināts slēgt iepirkuma līgumu.

- Lai apliecinātu Nolikuma 8.6.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polisi (kopija) un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu (kopija), saskaņā ar Nolikuma 8.6.punkta nosacījumiem.

- Lai apliecinātu Nolikuma 8.7.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegs bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas, ņemot vērā nolikuma 12.sadaļas nosacījumus.

- Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (oriģināls) par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums. Papildus:

- klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas, tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma ietvaros.

- ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz šo personu starpā noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības; informācija par personu apvienības vadošo dalībnieku; pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos

- Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu) (oriģināls). Apakšuzņēmēja sniedzamo būvdarbu vai pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo būvdarbu vai pakalpojumu vērtību. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:

- nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību;

- katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

- Tehniskais piedāvājums, kas sastāv no pakalpojuma sniegšanas kalendārā grafika (saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu) (oriģināls) un personāla saraksta (saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu) (oriģināls).

- Finanšu piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu) (oriģināls), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa un tāme (saskaņā ar tehniskās specifikācijas darbu apjomu un nolikuma 9.pielikumu) (oriģināls). Finanšu piedāvājumā un tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajās specifikācijās minētos pakalpojumus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

- Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām pēc nolikuma 9.1.-9.9.punktos noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendenta norādītajiem Latvijas Republikā reģistrētiem būvspeciālistiem būvprakses sertifikāts ir piešķirts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 9.1.-9.9.punktos noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Ja pretendents Tehnisko piedāvājumu nav sagatavojis vai tā saturs neatbilst nolikuma 9.10.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Ja pretendents Finanšu piedāvājumu nav sagatavojis vai tās saturs neatbilst nolikuma 9.11.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem un neiesniedz Publisko iepirkumu likumā noteiktos dokumentus, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.

- Iepirkuma līgums

- Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām, un iepirkuma līguma projektu (saskaņā ar nolikuma 10.pielikumu). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.

- Izraudzītais pretendents paraksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pasūtītāja pretendentam nosūtītā paziņojuma par iepirkuma rezultātiem, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai.

- Ja izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā izraudzītā pretendenta vainas dēļ, iepirkuma komisija lemj par izraudzītā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

- Līguma saistību izpildes garantija

- Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas ir jāiesniedz Pasūtītājam (šajā sadaļā tiek domāta līgumslēdzējpuse – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”) līguma saistību izpildes garantija (oriģināls) no kredītiestādes vai apdrošinātāja 10 (desmit) % apmērā no līguma summas un par gatavību izmaksāt līguma saistību izpildes garantijā noteikto summu pēc pirmā Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.

- Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā līdz Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienai.

- Līguma saistību izpildes garantijas oriģināls tiks atgriezts pēc noslēgtā iepirkuma līguma pilnīgas izpildes.

- Līguma saistību izpildes garantijas devējs zaudējumu rašanās vai līgumsoda aprēķināšanas gadījumā izmaksā Pasūtītājam līguma saistību garantijas summu, lai atlīdzinātu pretendenta līguma saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus un/vai līgumsodu.

- Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamo līguma saistību izpildes garantiju sedz pretendents par saviem līdzekļiem.

- Pretendenta šī nolikuma noteiktajā kārtībā un termiņos iesniedzamajai līguma saistību izpildes garantijai ir jāietver nolikuma 12.sadaļas nosacījumi.

- Pretendenta pienākumi un tiesības

  - Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

  - Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

- Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

- Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

- Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

- Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

- Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

- Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.

- Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskās specifikācijas

2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne)

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)

4.pielikums – Atbildīgā speciālista apliecinājums (veidne)

5.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne)

6.pielikums – Pakalpojuma sniegšanas kalendārais grafiks (veidne)

7.pielikums – Personāla saraksts (veidne)

8.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne)

9.pielikums – Tāme (veidne)

10.pielikums – Līgumi (projekti)

1.pielikums

nolikumam “Tehniskās dokumentācijas

izstrāde un autoruzraudzība ielu apgaismojuma tīklu

pārbūvei Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/123

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Lielā ielā posmā no Silenes ielas līdz Vienības tiltam, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība

(iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

##### I.IEVADS

Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus tehniskā dokumentācijas   izstrādāšanai.

##### II.MĒRĶIS

Nodrošināt tehniskās dokumentācijas izstrādi objektam “Ielu apgaismojuma pārbūve Lielā ielā posmā no Silenes ielas līdz Vienības tiltam, Daugavpilī”.

III.METODOLOĢIJA

3.1.Projekta pasūtītājs (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde) nodrošinās izpildītāju ar tehniskiem noteikumiem;

3.2.Izpildītājs:

3.2.1.Veiks nepieciešamos izpētes, t.sk topogrāfiskus uzmērījumus.

3.2.2.Veiks “Ielu apgaismojuma pārbūve Lielā ielā posmā no Silenes ielas līdz Vienības tiltam, Daugavpilī tehniskās shēmas izstrādi;

3.2.3.Veiks “Ielu apgaismojuma pārbūve Lielā ielā posmā no Silenes ielas līdz Vienības tiltam, Daugavpilī tehniskās shēmas saskaņošanu;

3.2.4.Veiks darbu apjomu izstrādāšanu;

3.2.5.Izstrādās tehnisko shēmu sekojošā sastāvā:

- Vispārīgā daļa, elektrotehniskā daļa – 4 eks;

- Būvdarbu apjomu saraksts, materiālu specifikācija – 4 eks;

- Paskaidrojuma raksts – 4 eks;

- Izmaksu aprēķina (tāmes) atbilstoši LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – 3 eks.

Piezīme: izsniegt pasūtītājam projekta dokumentāciju arī digitālā veidā dwg. formātā ar ieskanētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem.

IV.DARBU APJOMI

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektēšanas darbi |
| 1 | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2 | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 6 |  |  |
| 3 | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4 | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5 | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6 | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |
| 7 | Autoruzraudzība būvdarbu laikā | objekts | 1 |  |  |
| Kopā: |  |
| PVN 21%: |  |
| Pavisam kopā: |  |

###### V.IEKĀRTOŠANAS NOSACĪJUMI

5.1.Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no TP - 229 IP -  100, no TP – 165 IP-44, no TP – 133 IP – 24 apgaismojuma līnijām.

5.2.Projektā paredzēt:

- gaismeklim (LED) jānodrošina nepieciešamo apgaismojuma līmeni uz virsmas atbilstoši  izvēlētiem ceļa un gājēju celiņu kategorijām;

- gaismekļu, apgaismojuma balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas galveno arhitekti un ar DPPI “KSP”;

- kabeļa šķērsgriezumu izvēlēties ņemot vērā  pieguļošo ielu pieslēgšanu;

- paredzēt divus apgaismojuma režīmus – vakara un nakts.

VI.SPECIALIE NOTEIKUMI

6.1.Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

6.2.Projekta grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiska plāna.

6.3.Tehniskie risinājumi iesaistīt ar agrāk izstrādāto projektu “Ielu apgaismojuma pārbūve Liela ielā no Vienības tilta līdz mājai Nr. 75, Daugavpilī”.

VII.DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

Tehniskā dokumentācija pilnā sastāvā ir jāizstrādā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

VIII.PROJEKTA SASKAŅOŠANA

Projektu saskaņot ar A/S “Sadales tīkls”, SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom”, SIA “DautkomTV”, SIA “Labiekārtošana-D”, A/S „Augstsprieguma tīkls”, LVRTC, būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personām.

# Sagatavoja:

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” elektroinženiere               (personiskais paraksts) S.Afanasjeva

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Dzintaru ielā posmā no Vaiņodes ielas līdz Līgatnes ielai, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība

(iepirkuma priekšmeta 2.daļā)

##### I.IEVADS

##### Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus tehniskā dokumentācijas   izstrādāšanai.

##### II.MĒRĶIS

Nodrošināt tehniskās dokumentācijas izstrādi objektam “Ielu apgaismojuma pārbūve Dzintaru ielā posmā no Vaiņodes ielas līdz Līgatnes ielai, Daugavpilī”.

III.METODOLOĢIJA

3.1.Projekta pasūtītājs (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde) nodrošinās izpildītāju ar tehniskiem noteikumiem;

3.2.Izpildītājs:

3.2.1.Veiks nepieciešamos izpētes, t.sk topogrāfiskus uzmērījumus;

3.2.2.Veiks “Ielu apgaismojuma pārbūve Dzintaru ielā posmā no Vaiņodes ielas līdz Līgatnes ielai, Daugavpilī” tehniskās shēmas izstrādi;

3.2.3.Veiks “Ielu apgaismojuma pārbūve Dzintaru ielā posmā no Vaiņodes ielas līdz Līgatnes ielai, Daugavpilī” tehniskās shēmas saskaņošanu;

3.2.4.Veiks darbu apjomu izstrādāšanu;

3.2.5.Izstrādās tehnisko shēmu sekojošā sastāvā:

- Vispārīga daļa, elektrotehniskā daļa – 4 eks;

- Būvdarbu apjomu saraksts, materiālu specifikācija – 4 eks;

- Paskaidrojuma raksts – 4 eks;

- Izmaksu aprēķina (tāmes) atbilstoši LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – 3 eks.

Piezīme: izsniegt pasūtītājam projekta dokumentāciju arī digitālā veidā dwg. formātā ar ieskanētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem.

IV.DARBU APJOMI

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektēšanas darbi |
| 1 | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2 | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 1.8 |  |  |
| 3 | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4 | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5 | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6 | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |
| 7 | Autoruzraudzība būvdarbu laikā | objekts. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |
| PVN 21%: |  |
| Pavisam kopā: |  |

###### V.IEKĀRTOŠANAS NOSACĪJUMI

5.1.Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no TP-162 IP-48, TP-314 IP-75, TP-152 IP-26 apgaismojuma līnijām;

5.2.Projektā paredzēt:

- gaismeklim (LED) jānodrošina nepieciešamo apgaismojuma līmeni uz virsmas  atbilstoši  izvēlētiem ceļa un gājēju celiņu kategorijām;

- gaismekļu, apgaismojuma balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas galveno arhitekti un ar DPPI “KSP”;

- kabeļa šķērsgriezumu izvēlēties ņemot vērā  pieguļošo ielu pieslēgšanu;

- paredzēt divus apgaismojuma režīmus – vakara un nakts.

VI.SPECIALIE NOTEIKUMI

6.1.Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

6.2.Projekta grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiska plāna.

VII.DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

Tehniskā dokumentācija pilnā sastāvā ir jāizstrādā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

VIII.PROJEKTA SASKAŅOŠANA

Projektu saskaņot ar A/S “Sadales tīkls”, SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom”, SIA “DautkomTV”, SIA “Labiekārtošana-D”, būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personām.

# Sagatavoja:

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” elektroinženiere               (personiskais paraksts) S.Afanasjeva

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Rīgas ielā posmā no Daugavas ielas līdz Teātra ielai, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība

(iepirkuma priekšmeta 3.daļā)

##### I.IEVADS

##### Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus tehniskā dokumentācijas   izstrādāšanai.

##### II.MĒRĶIS

Nodrošināt tehniskās dokumentācijas izstrādi objektam “Ielu apgaismojuma pārbūve Rīgas ielā posmā no Daugavas ielas līdz Teātra ielai, Daugavpilī”.

III.METODOLOĢIJA

3.1.Projekta pasūtītājs (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde) nodrošinās izpildītāju ar tehniskiem noteikumiem;

3.2.Izpildītājs:

3.2.1.Veiks nepieciešamos izpētes, t.sk topogrāfiskus uzmērījumus;

3.2.2.Veiks “Ielu apgaismojuma pārbūve Rīgas ielā posmā no Daugavas ielas līdz Teātra ielai, Daugavpilī tehniskās shēmas izstrādi;

3.2.3.Veiks “Ielu apgaismojuma pārbūve Rīgas ielā posmā no Daugavas ielas līdz Teātra ielai, Daugavpilī tehniskās shēmas saskaņošanu;

3.2.4.Veiks darbu apjomu izstrādāšanu;

3.2.5.Izstrādās tehnisko shēmu sekojošā sastāvā:

- Vispārīgā daļa, elektrotehniskā daļa – 4 eks;

- Būvdarbu apjomu saraksts, materiālu specifikācija – 4 eks;

- Paskaidrojuma raksts – 4 eks;

- Izmaksu aprēķina (tāmes) atbilstoši LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – 3 eks.

Piezīme: izsniegt pasūtītājam projekta dokumentāciju arī digitālā veidā dwg. formātā ar ieskanētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem.

IV.DARBU APJOMI

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektēšanas darbi |
| 1 | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2 | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 1,0 |  |  |
| 3 | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4 | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5 | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6 | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |
| 7 | Autoruzraudzība būvdarbu laikā | objekts | 1 |  |  |
| Kopā: |  |
| PVN 21%: |  |
| Pavisam kopā: |  |

###### V.IEKĀRTOŠANAS NOSACĪJUMI

5.1.Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no TP – 156 IP -  27.

5.2.Projektā paredzēt:

- gaismeklim (LED) jānodrošina nepieciešamo apgaismojuma līmeni uz virsmas atbilstoši  izvēlētiem ceļa un gājēju celiņu kategorijām;

- gaismekļu, apgaismojuma balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas galveno arhitekti un ar DPPI “KSP”;

- kabeļa šķērsgriezumu izvēlēties ņemot vērā  pieguļošo ielu pieslēgšanu;

- paredzēt divus apgaismojuma režīmus – vakara un nakts.

VI.SPECIALIE NOTEIKUMI

6.1Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

6.2.Projekta grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiska plāna;

VII.DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

Tehniskā dokumentācija pilnā sastāvā ir jāizstrādā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

VIII.PROJEKTA SASKAŅOŠANA

Projektu saskaņot ar A/S “Sadales tīkls”, SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom”, SIA “DautkomTV”, SIA Labiekārtošana-D”,  būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personām.

# Sagatavoja:

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” elektroinženiere               (personiskais paraksts) S.Afanasjeva

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Stacijas ielā posmā no Raiņa ielas līdz Kandavas ielai, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība

(iepirkuma priekšmeta 4.daļā)

##### I.IEVADS

##### Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus tehniskā dokumentācijas   izstrādāšanai.

##### II.MĒRĶIS

Nodrošināt tehniskās dokumentācijas izstrādi objektam “Ielu apgaismojuma pārbūve Stacijas ielā posmā no Raiņa ielas līdz Kandavas ielai, Daugavpilī”.

III.METODOLOĢIJA

3.1.Projekta pasūtītājs (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde) nodrošinās izpildītāju ar tehniskiem noteikumiem;

3.2.Izpildītājs:

3.2.1.Veiks nepieciešamos izpētes, t.sk topogrāfiskus uzmērījumus;

3.2.2.Veiks “Ielu apgaismojuma pārbūve Stacijas ielā posmā no Raiņa ielas līdz Kandavas ielai, Daugavpilī” tehniskās shēmas izstrādi;                 .

3.2.3.Veiks “Ielu apgaismojuma pārbūve Stacijas ielā posmā no Raiņa ielas līdz Kandavas ielai, Daugavpilī” tehniskās shēmas saskaņošanu;

3.2.4.Veiks darbu apjomu izstrādāšanu;

3.2.5.Izstrādās tehnisko shēmu sekojošā sastāvā:

- Vispārīgā daļa, elektrotehniskā daļa – 4 eks;

- Būvdarbu apjomu saraksts, materiālu specifikācija – 4 eks;

- Paskaidrojuma raksts – 4 eks;

- Izmaksu aprēķina (tāmes) atbilstoši LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – 3 eks.

Piezīme: izsniegt pasūtītājam projekta dokumentāciju arī digitālā veidā dwg. formātā ar ieskanētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem.

IV.DARBU APJOMI

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektēšanas darbi |
| 1 | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2 | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 2,0 |  |  |
| 3 | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4 | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5 | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6 | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |
| 7 | Autoruzraudzība būvdarbu laikā | objekts | 1 |  |  |
| Kopā: |  |
| PVN 21%: |  |
| Pavisam kopā: |  |

###### V.IEKĀRTOŠANAS NOSACĪJUMI

5.1.Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no TP - 216 IP -  35, no TP – 192 IP - 19, TP – 195 IP – 30, TP – 130 IP – 103 apgaismojuma līnijas.

5.2.Projektā paredzēt:

- gaismeklim (LED) jānodrošina nepieciešamo apgaismojuma līmeni uz virsmas   atbilstoši  izvēlētiem ceļa un gājēju celiņu kategorijām;

- gaismekļu, apgaismojuma balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas galveno arhitekti un ar DPPI “KSP”;

- kabeļa šķērsgriezumu izvēlēties ņemot vērā  pieguļošo ielu pieslēgšanu;

- paredzēt divus apgaismojuma režīmus – vakara un nakts.

VI.SPECIALIE NOTEIKUMI

6.1.Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

6.2.Projekta grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiska plāna;

VII.DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

Tehniskā dokumentācija pilnā sastāvā ir jāizstrādā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

VIII.PROJEKTA SASKAŅOŠANA

Projektu saskaņot ar A/S “Sadales tīkls”, SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom”, SIA “DautkomTV”, SIA “Labiekārtošana-D”, LVRTC,   būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personām.

# Sagatavoja:

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” elektroinženiere               (personiskais paraksts) S.Afanasjeva

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Vaļņu ielā (posmā no Daugavas ielas apļveida krustojuma līdz Odu ielas apļveida krustojumam), Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība

(iepirkuma priekšmeta 5.daļā)

##### I.IEVADS

##### Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus tehniskā dokumentācijas izstrādāšanai.

##### II.MĒRĶIS

Nodrošināt tehniskās dokumentācijas izstrādi objektam  “Ielu apgaismojuma pārbūve Vaļņu ielā (posmā no Daugavas ielas apļveida krustojuma līdz Odu ielas apļveida krustojumam), Daugavpilī”.

III.METODOLOĢIJA

3.1.Projekta pasūtītājs (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde) nodrošinās izpildītāju ar tehniskiem noteikumiem;

3.2.Izpildītājs:

3.2.1.Veiks nepieciešamos izpētes, t.sk topogrāfiskus uzmērījumus.

3.2.2.Veiks “Ielu apgaismojuma pārbūve Vaļņu ielā (posmā no Daugavas ielas apļveida krustojuma līdz Odu ielas apļveida krustojumam), Daugavpilī” tehniskās shēmas izstrādi;

3.2.3.Veiks “Ielu apgaismojuma pārbūve Vaļņu ielā (posmā no Daugavas ielas apļveida krustojuma līdz Odu ielas apļveida krustojumam), Daugavpilī” tehniskās shēmas saskaņošanu;

3.2.4.Veiks darbu apjomu izstrādāšanu;

3.2.5.Izstrādās tehnisko shēmu sekojošā sastāvā:

- Vispārīgā daļa, elektrotehniskā daļa – 4 eks;

- Būvdarbu apjomu saraksts, materiālu specifikācija – 4 eks;

- Paskaidrojuma raksts – 4 eks;

- Izmaksu aprēķina (tāmes) atbilstoši LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – 3 eks.

Piezīme: izsniegt pasūtītājam projekta dokumentāciju arī digitālā veidā dwg. formātā ar ieskanētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem.

IV.DARBU APJOMI

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektēšanas darbi |
| 1 | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2 | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 2,0 |  |  |
| 3 | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4 | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5 | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6 | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |
| 7 | Autoruzraudzība būvdarbu laikā | objekts | 1 |  |  |
| Kopā: |  |
| PVN 21%: |  |
| Pavisam kopā: |  |

###### V.IEKĀRTOŠANAS NOSACĪJUMI

5.1.Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no TP – 377 IP -  111, RP-5 apgaismojuma līnijas.

5.2.Projektā paredzēt:

- gaismeklim (LED) jānodrošina nepieciešamo apgaismojuma līmeni uz virsmas atbilstoši  izvēlētiem ceļa un gājēju celiņu kategorijām;

- gaismekļu, apgaismojuma balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas galveno arhitekti un ar DPPI “KSP”;

- kabeļa šķērsgriezumu izvēlēties ņemot vērā  pieguļošo ielu pieslēgšanu;

- paredzēt divus apgaismojuma režīmus – vakara un nakts.

VI.SPECIALIE NOTEIKUMI

6.1.Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

6.2.Projekta grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiska plāna;

VII.DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

Tehniskā dokumentācija pilnā sastāvā ir jāizstrādā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

VIII.PROJEKTA SASKAŅOŠANA

Projektu saskaņot ar A/S “Sadales tīkls”, SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom”, SIA “DautkomTV”, SIA “Labiekārtošana-D”, būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personām.

# Sagatavoja:

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” elektroinženiere               (personiskais paraksts) S.Afanasjeva

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Tautas ielā posmā no Ventspils ielas līdz Kauņas ielai, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība

(iepirkuma priekšmeta 6.daļā)

##### I.IEVADS

##### Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus tehniskā dokumentācijas izstrādāšanai.

##### II.MĒRĶIS

Nodrošināt tehniskās dokumentācijas izstrādi objektam “Apgaismojuma pārbūve Tautas ielā posmā no Ventspils ielas līdz Kauņas ielai, Daugavpilī”.

III.METODOLOĢIJA

3.1.Projekta pasūtītājs (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde) nodrošinās izpildītāju ar tehniskiem noteikumiem;

3.2.Izpildītājs:

3.2.1.Veiks nepieciešamos izpētes, t.sk topogrāfiskus uzmērījumus.

3.2.2.Veiks “Ielu apgaismojuma pārbūve Tautas ielā posmā no Ventspils ielas līdz Kauņas ielai, Daugavpilī” tehniskās shēmas izstrādi;

3.2.3.Veiks “Ielu apgaismojuma pārbūve Tautas ielā posmā no Ventspils ielas līdz Kauņas ielai, Daugavpilī” tehniskās shēmas saskaņošanu;

3.2.4.Veiks darbu apjomu izstrādāšanu;

3.2.5.Izstrādās tehnisko shēmu sekojošā sastāvā:

- Vispārīgā daļa, elektrotehniskā daļa – 4 eks;

- Būvdarbu apjomu saraksts, materiālu specifikācija – 4 eks;

- Paskaidrojuma raksts – 4 eks;

- Izmaksu aprēķina (tāmes) atbilstoši LBN 501-06 “Būvizmaksu  noteikšanas kārtība” – 3 eks.

Piezīme: izsniegt pasūtītājam projekta dokumentāciju arī digitālā veidā dwg. formātā ar ieskanētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem.

IV.DARBU APJOMI

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektēšanas darbi |
| 1 | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2 | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 0,5 |  |  |
| 3 | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4 | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5 | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6 | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |
| 7 | Autoruzraudzība būvdarbu laikā | objekts. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |
| PVN 21%: |  |
| Pavisam kopā: |  |

###### V.IEKĀRTOŠANAS NOSACĪJUMI

5.1.Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no TP – 354 IP -  99 apgaismojuma līnijas.

5.2.Projektā paredzēt:

- gaismeklim (LED)jānodrošina nepieciešamo apgaismojuma līmeni uz virsmas atbilstoši izvēlētiem ceļa un gājēju celiņu kategorijām;

- gaismekļu, apgaismojuma balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas galveno arhitekti un ar DPPI “KSP”;

- kabeļa šķērsgriezumu izvēlēties ņemot vērā  pieguļošo ielu pieslēgšanu;

- paredzēt divus apgaismojuma režīmus – vakara un nakts.

VI.SPECIALIE NOTEIKUMI

6.1.Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

6.2.Projekta grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiska plāna.

VII.DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

Tehniskā dokumentācija pilnā sastāvā ir jāizstrādā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

VIII.PROJEKTA SASKAŅOŠANA

Projektu saskaņot ar A/S “Sadales tīkls”, SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom”, SIA “DautkomTV”, SIA “Labiekārtošana-D”, būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personām.

# Sagatavoja:

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” elektroinženiere               (personiskais paraksts) S.Afanasjeva

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Valkas ielā posmā no 18.Novembra ielas līdz Smilšu ielai,  Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība

(iepirkuma priekšmeta 7.daļā)

##### I.IEVADS

Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus tehniskā dokumentācijas izstrādāšanai.

##### II.MĒRĶIS

##### Nodrošināt tehniskās dokumentācijas izstrādi objektam “Apgaismojuma pārbūve Valkas ielā, posmā no 18.Novembra ielas līdz Smilšu ielai, Daugavpilī”.

III.METODOLOĢIJA

3.1.Projekta pasūtītājs (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde) nodrošinās izpildītāju ar tehniskiem noteikumiem;

3.2.Izpildītājs:

3.2.1.Veiks nepieciešamos izpētes, t.sk topogrāfiskus uzmērījumus.

3.2.2.Veiks “Ielu apgaismojuma pārbūve Valkas ielā, posmā no 18.Novembra ielas līdz Smilšu ielai, Daugavpilī” tehniskās shēmas izstrādi;

3.2.3.Veiks “Ielu apgaismojuma pārbūve Valkas ielā, posmā no 18.Novembra ielas līdz Smilšu ielai, Daugavpilī” tehniskās shēmas saskaņošanu;

3.2.4.Veiks darbu apjomu izstrādāšanu;

3.2.5.Izstrādās tehnisko shēmu sekojošā sastāvā:

- Vispārīgā daļa, elektrotehniskā daļa – 4 eks;

- Būvdarbu apjomu saraksts, materiālu specifikācija – 4 eks;

- Paskaidrojuma raksts – 4 eks;

- Izmaksu aprēķina (tāmes) atbilstoši LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – 3 eks.

Piezīme: izsniegt pasūtītājam projekta dokumentāciju arī digitālā veidā dwg. formātā ar ieskanētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem.

IV.DARBU APJOMI

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektēšanas darbi |
| 1 | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2 | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 2,5 |  |  |
| 3 | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4 | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5 | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6 | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |
| 7 | Autoruzraudzība būvdarbu laikā | objekts. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |
| PVN 21%: |  |
| Pavisam kopā: |  |

###### V.IEKĀRTOŠANAS NOSACĪJUMI

5.1.Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no TP –199 IP -  56 apgaismojuma līnijas.

5.2.Projektā paredzēt:

- gaismeklim (LED) jānodrošina nepieciešamo apgaismojuma līmeni uz virsmas atbilstoši izvēlētiem ceļa un gājēju celiņu kategorijām;

- gaismekļu, apgaismojuma balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas galveno arhitekti un ar DPPI “KSP”;

- kabeļa šķērsgriezumu izvēlēties ņemot vērā  pieguļošo ielu pieslēgšanu;

- paredzēt divus apgaismojuma režīmus – vakara un nakts.

VI.SPECIALIE NOTEIKUMI

6.1.Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

6.2.Projekta grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiska plāna.

VII.DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

Tehniskā dokumentācija pilnā sastāvā ir jāizstrādā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

VIII.PROJEKTA SASKAŅOŠANA

Projektu saskaņot ar A/S “Sadales tīkls”, SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom”, SIA “DautkomTV”, SIA “Labiekārtošana-D”, būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personām.

# Sagatavoja:

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” elektroinženiere               (personiskais paraksts) S.Afanasjeva

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Teātra ielā posmā no Imantas ielas līdz Rīgas ielai,  Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība

(iepirkuma priekšmeta 8.daļā)

##### I.IEVADS

##### Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus tehniskā dokumentācijas   izstrādāšanai.

##### II.MĒRĶIS

Nodrošināt tehniskās dokumentācijas izstrādi objektam “Apgaismojuma pārbūve Teātra ielā, posmā no Imantas ielas līdz Rīgas ielai, Daugavpilī”.

III.METODOLOĢIJA

3.1.Projekta pasūtītājs (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde) nodrošinās izpildītāju ar tehniskiem noteikumiem;

3.2.Izpildītājs:

3.2.1.Veiks nepieciešamos izpētes, t.sk topogrāfiskus uzmērījumus.

3.2.2.Veiks “Ielu apgaismojuma Teātra ielā, posmā no Imantas ielas līdz Rīgas ielai, Daugavpilī”.  tehniskās shēmas izstrādi;

3.2.3.Veiks “Ielu apgaismojuma pārbūve Teātra ielā, posmā no Imantas ielas līdz Rīgas ielai, Daugavpilī” tehniskās shēmas saskaņošanu;

3.2.4.Veiks darbu apjomu izstrādāšanu;

3.2.5.Izstrādās tehnisko shēmu sekojošā sastāvā:

- Vispārīgā daļa, elektrotehniskā daļa – 4 eks;

- Būvdarbu apjomu saraksts, materiālu specifikācija – 4 eks;

- Paskaidrojuma raksts – 4 eks;

- Izmaksu aprēķina (tāmes) atbilstoši LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – 3 eks.

Piezīme: izsniegt pasūtītājam projekta dokumentāciju arī digitālā veidā dwg. formātā ar ieskanētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem.

IV.DARBU APJOMI

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektēšanas darbi |
| 1 | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2 | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 1,0 |  |  |
| 3 | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4 | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5 | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6 | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |
| 7 | Autoruzraudzība būvdarbu laikā | objekts. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |
| PVN 21%: |  |
| Pavisam kopā: |  |

###### V.IEKĀRTOŠANAS NOSACĪJUMI

5.1.Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no TP –186 IP -  33, TP – 101 IP – 3, TP – 156 IP – 76 apgaismojuma līnijām.

5.2.Projektā paredzēt:

- gaismeklim (LED) jānodrošina nepieciešamo apgaismojuma līmeni uz virsmas atbilstoši izvēlētiem ceļa un gājēju celiņu kategorijām;

- gaismekļu, apgaismojuma balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas galveno arhitekti un ar DPPI “KSP”;

- kabeļa šķērsgriezumu izvēlēties ņemot vērā  pieguļošo ielu pieslēgšanu;

- paredzēt divus apgaismojuma režīmus – vakara un nakts.

VI.SPECIALIE NOTEIKUMI

6.1.Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

6.2.Projekta grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiska plāna.

VII.DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

Tehniskā dokumentācija pilnā sastāvā ir jāizstrādā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

VIII.PROJEKTA SASKAŅOŠANA

Projektu saskaņot ar A/S “Sadales tīkls”, SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom”, SIA “DautkomTV”, SIA “Labiekārtošana-D”, būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personām.

# Sagatavoja:

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” elektroinženiere               (personiskais paraksts) S.Afanasjeva

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve L. Dārza ielā posmā no Kauņas ielas līdz Ventspils ielai,  Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība

(iepirkuma priekšmeta 9.daļā)

##### I.IEVADS

Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus tehniskā dokumentācijas izstrādāšanai.

##### II.MĒRĶIS

Nodrošināt tehniskās dokumentācijas izstrādi objektam “Apgaismojuma pārbūve L. Dārza ielā, posmā no Kauņas ielas līdz Ventspils ielai, Daugavpilī”.

III.METODOLOĢIJA

3.1.Projekta pasūtītājs (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde) nodrošinās izpildītāju ar tehniskiem noteikumiem;

3.2.Izpildītājs:

3.2.1.Veiks nepieciešamos izpētes, t.sk topogrāfiskus uzmērījumus;

3.2.2.Veiks “Ielu apgaismojuma pārbūve L. Dārza ielā, posmā no Kauņas ielas līdz Ventspils ielai, Daugavpilī” tehniskās shēmas izstrādi;

3.2.3.Veiks “Ielu apgaismojuma pārbūve L. Dārza ielā, posmā no Kauņas ielas līdz Ventspils ielai, Daugavpilī” tehniskās shēmas saskaņošanu;

3.2.4.Veiks darbu apjomu izstrādāšanu;

3.2.5.Izstrādās tehnisko shēmu sekojošā sastāvā:

- Vispārīgā daļa, elektrotehniskā daļa – 4 eks;

- Būvdarbu apjomu saraksts, materiālu specifikācija – 4 eks;

- Paskaidrojuma raksts – 4 eks;

- Izmaksu aprēķina (tāmes) atbilstoši LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – 3 eks.

Piezīme: izsniegt pasūtītājam projekta dokumentāciju arī digitālā veidā dwg. formātā ar ieskanētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem.

IV.DARBU APJOMI

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektēšanas darbi |
| 1 | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2 | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 0,7 |  |  |
| 3 | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4 | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5 | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6 | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |
| 7 | Autoruzraudzība būvdarbu laikā | objekts. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |
| PVN 21%: |  |
| Pavisam kopā: |  |

###### V.IEKĀRTOŠANAS NOSACĪJUMI

5.1.Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no TP –212 IP -  68 apgaismojuma līnijas;

5.2.Projektā paredzēt:

- gaismeklim (LED) jānodrošina nepieciešamo apgaismojuma līmeni uz virsmas atbilstoši izvēlētiem ceļa un gājēju celiņu kategorijām.

- gaismekļu, apgaismojuma balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas galveno arhitekti un ar DPPI “KSP”;

- kabeļa šķērsgriezumu izvēlēties ņemot vērā  pieguļošo ielu pieslēgšanu;

- paredzēt divus apgaismojuma režīmus – vakara un nakts.

VI.SPECIALIE NOTEIKUMI

6.1.Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

6.2.Projekta grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiska plāna;

6.3.Tehniskie risinājumi iesaistīt ar agrāk izstrādāto projektu “Ārējā apgaismojuma rekonstrukcija L. Dārza ielā, Daugavpilī”.

VII.DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

Tehniskā dokumentācija pilnā sastāvā ir jāizstrādā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

VIII.PROJEKTA SASKAŅOŠANA

Projektu saskaņot ar A/S “Sadales tīkls”, SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom”, SIA “DautkomTV”, SIA “Labiekārtošana-D”, būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personām.

# Sagatavoja:

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” elektroinženiere               (personiskais paraksts) S.Afanasjeva

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Sporta ielā posmā no Cietokšņa ielas līdz Stadiona ielai,  Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība

(iepirkuma priekšmeta 10.daļā)

##### I.IEVADS

##### Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus tehniskā dokumentācijas   izstrādāšanai.

##### II.MĒRĶIS

##### Nodrošināt tehniskās dokumentācijas izstrādi objektam “Ielu apgaismojuma pārbūve Sporta iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Stadiona ielai, Daugavpilī”.

III.METODOLOĢIJA

3.1.Projekta pasūtītājs (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde) nodrošinās izpildītāju ar tehniskiem noteikumiem;

3.2.Izpildītājs:

3.2.1.Veiks nepieciešamos izpētes, t.sk topogrāfiskus uzmērījumus;

3.2.2.Veiks “Ielu apgaismojuma pārbūve Sporta iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Stadiona ielai, Daugavpilī”  tehniskās shēmas izstrādi;

3.2.3.Veiks “Ielu apgaismojuma pārbūve Sporta iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Stadiona ielai, Daugavpilī” tehniskās shēmas saskaņošanu;

3.2.4.Veiks darbu apjomu izstrādāšanu;

3.2.5.Izstrādās tehnisko shēmu sekojošā sastāvā:

- Vispārīgā daļa, elektrotehniskā daļa – 4 eks;

- Būvdarbu apjomu saraksts, materiālu specifikācija – 4 eks;

- Paskaidrojuma raksts – 4 eks;

- Izmaksu aprēķina (tāmes) atbilstoši LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – 3 eks.

Piezīme: izsniegt pasūtītājam projekta dokumentāciju arī digitālā veidā dwg. formātā ar ieskanētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem.

IV.DARBU APJOMI

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektēšanas darbi |
| 1 | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2 | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 1,0 |  |  |
| 3 | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4 | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5 | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6 | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |
| 7 | Autoruzraudzība būvdarbu laikā | objekts. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |
| PVN 21%: |  |
| Pavisam kopā: |  |

###### V.IEKĀRTOŠANAS NOSACĪJUMI

5.1 Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no TP –351 IP -  83 apgaismojuma līnijas.

5.2 Projektā paredzēt:

- gaismeklim (LED) jānodrošina nepieciešamo apgaismojuma līmeni uz virsmas atbilstoši izvēlētiem ceļa un gājēju celiņu kategorijām;

- gaismekļu, apgaismojuma balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas galveno arhitekti un ar DPPI “KSP”;

- kabeļa šķērsgriezumu izvēlēties ņemot vērā  pieguļošo ielu pieslēgšanu;

- paredzēt divus apgaismojuma režīmus – vakara un nakts.

VI.SPECIALIE NOTEIKUMI

6.1.Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

6.2.Projekta grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiska plāna;

6.3.Tehniskie risinājumi iesaistīt ar agrāk izstrādāto projektu “Ārējā apgaismojuma rekonstrukcija L. Dārza ielā, Daugavpilī”.

VII.DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

Tehniskā dokumentācija pilnā sastāvā ir jāizstrādā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

VIII.PROJEKTA SASKAŅOŠANA

Projektu saskaņot ar A/S “Sadales tīkls”, SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom”, SIA “DautkomTV”, SIA “Labiekārtošana-D”, būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personām.

# Sagatavoja:

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” elektroinženiere               (personiskais paraksts) S.Afanasjeva

2.pielikums

nolikumam “Tehniskās dokumentācijas

izstrāde un autoruzraudzība ielu apgaismojuma tīklu

pārbūvei Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/123

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

(daļas numurs).daļā (DAĻAS NOSAUKUMS)

(veidne)

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |
| --- | --- |
| reģ. Nr. | __________________________________________ |
| būvkomersanta reģ. Nr. | __________________________________________ |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |
| Bankas rekvizīti: |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |
| kods: | __________________________________________ |
| konts: | __________________________________________ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkuma “Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība ielu apgaismojuma tīklu pārbūvei Daugavpils pilsētā” identifikācijas Nr.DPD 2016/123, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums);

- apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma izpildi, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

- apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums

nolikumam “Tehniskās dokumentācijas

izstrāde un autoruzraudzība ielu apgaismojuma tīklu

pārbūvei Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/123

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

(veidne)

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontakt persona un saziņas līdzekļi) | Tehniskās dokumentācijas nosaukums | Objekta nosaukums, adrese | Pakalpojuma izmaksas (euro bez PVN) | Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) | Būvvalde un datums, kad tehniska dokumentācija pieņemta būvvaldē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |  |

Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lpp.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums

nolikumam “Tehniskās dokumentācijas

izstrāde un autoruzraudzība ielu apgaismojuma tīklu

pārbūvei Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/123

ATBILDĪGĀ SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

(veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Sertifikāta Nr.:

- Sertifikāta nosaukums:

- Darba vieta:

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontakt persona un saziņas līdzekļi) | Tehniskās dokumentācijas nosaukums | Objekta nosaukums, adrese | Pakalpojuma izmaksas (euro bez PVN) | Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) | Būvvalde un datums, kad tehniska dokumentācija pieņemta būvvaldē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkuma “Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība ielu apgaismojuma tīklu pārbūvei Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr.DPD 2016/123, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais speciālists strādāt pie (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) iepirkuma līguma izpildes.

Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) uz ___________ lpp.

2016.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

5.pielikums

nolikumam “Tehniskās dokumentācijas

izstrāde un autoruzraudzība ielu apgaismojuma tīklu

pārbūvei Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/123

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

(daļas numurs).daļā (DAĻAS NOSAUKUMS)

(veidne)

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Veicamā Darba daļa (20% vai lielāka) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas | Apjoms (euro) | % no piedāvātās līguma summas |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |

Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lpp.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

6.pielikums

nolikumam “Tehniskās dokumentācijas

izstrāde un autoruzraudzība ielu apgaismojuma tīklu

pārbūvei Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/123

PAKALPOJUMA SNIEGšANAS KALENDĀRAIS GRAFIKS

(daļas numurs).daļā (DAĻAS NOSAUKUMS)

(veidne)

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskās dokumentācijas izstrādei, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā attiecīgajā tehniskajā specifikācijā noteikto izpildes termiņu:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Nedēļa |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | n | n+1 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

7.pielikums

nolikumam “Tehniskās dokumentācijas

izstrāde un autoruzraudzība ielu apgaismojuma tīklu

pārbūvei Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/123

GALVENĀ PERSONĀLA SARAKSTS

(daļas numurs).daļā (DAĻAS NOSAUKUMS)

(veidne)

| Nr.p.k. | Amata nosaukums līguma izpildē | Vārds, uzvārds | Personas kods | Sertifikāta nosaukums, Nr. | Tālruņa numurs, e-pasta adrese | Ja speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists, tad jāsniedz informācija vai ar speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti vai ar speciālistu tiks noslēgts atsevišķs līgums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atbildīgais speciālists |  |  |  |  |  |

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

8.pielikums

nolikumam “Tehniskās dokumentācijas

izstrāde un autoruzraudzība ielu apgaismojuma tīklu

pārbūvei Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/123

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(daļas numurs).daļā (DAĻAS NOSAUKUMS)

(veidne)

Pretendents, ____________________________, reģistrācijas Nr. _______________________,

piedāvā veikt tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību iepirkuma „Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība ielu apgaismojuma tīklu pārbūvei Daugavpils pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/123, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) saskaņā ar iepirkuma nolikumu un attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas tehniskās specifikācijas nosacījumiem par kopējo līguma summu:

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Summa EUR bez PVN (cipariem, vārdiem) |
| --- | --- | --- |
| I | Tehniskās dokumentācijas izstrādes darbi |  |
| II | Autoruzraudzības darbi |  |
| I + II – PAVISAM KOPĀ: |  |

Apliecinām, ka

- iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskas dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību iepirkuma „Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība ielu apgaismojuma tīklu pārbūvei Daugavpils pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/123, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) pilnā apjomā;

- piedāvātais tehniskās dokumentācijas izstrādes termiņš ir noteikts saprātīgi un iepirkuma dokumentos norādītais darbu apjoms ir pilnībā izpildāms šajos termiņos, ja mums netiks radīti fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus mēs kā pieredzējis un kvalificēts būvkomersants iepriekš nevarējān paredzēt.

Apņemamies:

- noslēgt iepirkuma līgumus atbilstoši nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam;

- pilnībā izstrādāt un saskaņot tehnisko dokumentāciju saskaņā ar iepirkuma (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) tehnisko specifikāciju;

- uzturēt II daļas “Autoruzraudzības darbi” piedāvāto līguma summu 2 (divus) gadus no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

Pielikumā: tāme uz ___________ lpp.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

9.pielikums

nolikumam “Tehniskās dokumentācijas

izstrāde un autoruzraudzība ielu apgaismojuma tīklu

pārbūvei Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/123

TĀME

IEPIRKUMA (daļas numurs).daļā (DAĻAS NOSAUKUMS)

(veidne)

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tehniskās dokumentācijas izstrādes darbi |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |
| n+2 |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |
| PVN 21%: |  |
| Pavisam kopā: |  |

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

10.pielikums

nolikumam “Tehniskās dokumentācijas

izstrāde un autoruzraudzība ielu apgaismojuma tīklu

pārbūvei Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/123

LĪGUMS (projekts)

Par tehniskās dokumentācijas (nosaukums) izstrādi

Daugavpils                                                                                         	            2016.gada __._________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta Pasūtītājs, tā vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

(Nosaukums) reģistrācijas Nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukta Izpildītājs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ___________ personā, no otras puses,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2016.gada __._______ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkuma “Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība ielu apgaismojuma tīklu pārbūvei Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr.DPD 2016/123, iepirkuma (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums), noslēdza šādu Līgumu:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē pieņemtu tehnisko dokumentāciju (nosaukums) (turpmāk tekstā – Tehniska dokumentācija).

1.2.Tehniskas dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu Izpildītājs veic atbilstoši šim līgumam, Tehniskajai specifikācijai (pielikumā), Finanšu piedāvājumam (pielikumā), Tāmei (pielikumā), Personāla sarakstam (pielikumā), Kalendārajam grafikam (pielikumā), Līguma saistību izpildes garantija (tiek pievienota līgumam atsevišķi), Pasūtītāja norādījumiem, Latvijas Republikas Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Tehniskas dokumentācijas izstrādi.

1.3.Izpildītājs apņemas Tehnisko dokumentāciju izstrādāt un nodod Pasūtītājam 2 (divu) mēnešu laikā no šī līguma abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar tehniskās specifikācijas nosacījumiem.

1.4.Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par Tehniskas dokumentācijas izstrādi atbilstoši Līguma noteikumiem.

1.5.Pasūtītājs un Izpildītājs par Autoruzraudzības pakalpojumiem noslēdz atsevišķu līgumu par summu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības darbu summa) –___________ EUR /vārdiem/.

1.6.Pasūtītājam ir tiesības neslēgt autoruzraudzības līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret Izpildītāju par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.

2.LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1.Līguma summa par Līguma 1.punktā minētā Tehniskas dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu un saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Tehniskas dokumentācijas izstrādes darbu summa) ir _______ EUR /summa vārdos/, PVN 21% _______ EUR /summa vārdos/, pavisam kopā ar PVN 21% _______ EUR /summa vārdos/.

2.2.Līguma summā ir iekļauti visi Izpildītāja izdevumi, kas ir saistīti ar Tehniskas dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu.

2.3.Pasūtītājs Līguma summas samaksu par izstrādātu un Pasūtītājam nodotu Tehnisko dokumentāciju veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no attiecīga Tehniskas dokumentācijas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja dienas.

2.4.Apmaksa netiek veikta, ja Tehniska dokumentācija ir neatbilstoši izstrādāta vai tā netiek pieņemta Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē.

2.5.Par rēķina samaksas dienu atzīstama diena, kad Pasūtītājs izdarījis naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā norādītās summas apmērā.

2.6.Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

3.PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1.Pasūtītājam ir tiesības:

3.1.1.kontrolēt Tehniskas dokumentācijas izstrādi jebkurā stadijā un rakstiski pieprasīt informatīvu ziņojumu par Tehniskas dokumentācijas izstrādes gaitu un rezultātiem, kā arī par Tehniskas dokumentācijas izstrādes kavējošiem faktoriem;

3.1.2.pieprasīt, lai Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Tehniskajā dokumentācijā pieļautos vai pēc Tehniskas dokumentācijas izstrādes pabeigšanas konstatētos trūkumus vai nepilnības, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ, iespējami īsākajā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiskas informācijas saņemšanas par trūkumiem vai nepilnībām Tehniskajā dokumentācijā;

3.1.3.neveikt samaksu līdz Līguma 3.1.2.apakšpunktā minēto nosacījumu izpildei.

3.2.Pasūtītājam ir pienākums:

3.2.1.nodrošināt Izpildītājam iespēju piekļūt un strādāt Tehniskās specifikācijas minētajos      objektos;

3.2.2.nodrošināt Izpildītājam iespēju iepazīties un saņemt nepieciešamo informāciju, lai veiktu Tehniskās dokumentācijas izstrādi;

3.2.3.saņemot Tehniskas dokumentācijas materiālus, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā tos izvērtē un sniedz atzinumu, kurā apliecina Tehniskas dokumentācijas materiālu atbilstību Līgumam un Tehniskajai specifikācijai vai norāda nepieciešamos labojumus;

3.2.4.saņemot Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē pieņemto Tehnisko dokumentāciju, veikt attiecīgas Tehniskas dokumentācijas pieņemšanu 5 (piecu) darba dienu laikā, parakstot Izpildītāja iesniegto nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Tehniska dokumentācija atbilst Līguma prasībām;

3.2.5.veikt Līgumā paredzētos maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem.

4.IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1.Izpildītājam ir tiesības:

4.1.1.iepazīties un saņemt nepieciešamo informāciju, lai veiktu Tehniskas dokumentācijas izstrādi;

4.1.2.Tehniskas dokumentācijas izstrādē nomainīt apakšuzņēmējus, to iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. Apakšuzņēmēju nomaiņa Tehniskas dokumentācijas izstrādē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādā no tā daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības, t.sk. izmaksas.

4.2.Izpildītājam ir pienākums:

4.2.1.veikt Tehniskas dokumentācijas izstrādi kvalitatīvi un atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma un Līguma pielikumu noteikumiem un prasībām, lai tas atbilstu visu nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas un to pareizas, efektīvas darbības vajadzībām un tajā ietvertie risinājumi būtu savstarpēji piemēroti un atbilstoši funkcionētu pēc būvdarbu pabeigšanas un būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā;

4.2.5.pirms attiecīgas Tehniskas dokumentācijas iesniegšanas Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē, saskaņot to ar Pasūtītāju un citām tehniskajā specifikācijā minētajām iestādēm;

4.2.6.atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pēc attiecīgas Tehniskas dokumentācijas saskaņošanas, saņemt Tehniskas dokumentācijas apstiprinājumu par tās pieņemšanu Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē;

4.2.7.par saviem līdzekļiem iespējami īsākajā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no trūkumu vai nepilnību konstatēšanas brīža novērst konstatētos Tehniskas dokumentācijas trūkumus, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ. Šajā Līgumā lietotais termins Trūkumi nozīmē izstrādātā attiecīga Tehniskas dokumentācijas neatbilstību Latvijas Republikas būvnormatīvos vai citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā) vai citām Līguma pielikumos noteiktajām prasībām, tajā skaitā nepilnības Tehniskajā dokumentācijā, kā rezultātā var tikt aizkavēta vai ierobežota Objekta būvniecība, pieņemšana ekspluatācijā vai pilnvērtīga ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai;

4.2.8.ievērot konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, ko Tehniskas dokumentācijas izstrādes laikā tam ir sniedzis Pasūtītājs;

4.2.9.veikt citus pienākumus atbilstoši šī Līguma vai Tehniskās specifikācijas nosacījumiem;

4.2.10.Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par atbildīgā speciālista civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanu un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu. Minētais līgums jāuztur spēkā no projektēšanas darbu sākuma līdz Tehniskas dokumentācijas pieņemšanai un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienas līdz Tehniskas dokumentācijas (būvdarbu) garantijas termiņa beigām.

4.2.11.Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes garantija 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā līdz Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienai.

5.SASKAŅOŠANA UN AKCEPTĒŠANA

5.1.Attiecīgas Tehniskas dokumentācijas materiāli ar normatīvajos aktos noteiktajiem saskaņojumiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pārbaudei ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms attiecīgas Tehniskas dokumentācijas izstrādāšanas termiņa beigām. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā izvērtē iesniegtos Tehniskas dokumentācijas materiālus, saskaņo Tehnisko dokumentāciju un sniedz atzinumu, kurā apliecina Tehniskas dokumentācijas materiālu atbilstību Līgumam vai norāda nepieciešamos labojumus.

5.2.Ja Pasūtītājs rakstiski norāda attiecīga Tehniskas dokumentācijas trūkumus, tos nepieciešams novērst saskaņā ar līguma 4.2.7.apakšpunktu.

5.3.Pasūtītāja saskaņotu Tehnisko dokumentāciju Izpildītājs 1 (vienas) darba dienas laikā no Pasūtītāja atzinuma saņemšanas brīža iesniedz Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē saņemšana apstiprināšanai.

5.4.Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņoto un būvvaldē saņemto Tehnisko dokumentāciju Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 1 (vienas) darba dienu laikā pēc saņemšanas apstiprināšanas Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē.

6.NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

6.1.Tehniska dokumentācija tiek nodota un pieņemta, Pusēm parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu.

6.2.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Tehniskas dokumentācijas 2 (divus) oriģinālus, 2 (divas) kopijas, 1 (vienu) elektronisko datu nesējā (PDF, DWG formātos), tāmes 3 (trīs) eksemplāros.

6.3. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņota un pieņemta Tehniskas dokumentācijas saņemšanas Pasūtītājs iepazīstas ar to un, ja Pasūtītājs to ir atzinis par kvalitatīvu un atbilstoši Līguma noteikumiem sagatavotu un tam nav pamatotu iebildumu pret Tehniskas dokumentācijas kvalitāti, Pasūtītājs paraksta Izpildītāja iesniegto nodošanas - pieņemšanas aktu, vienu eksemplāru nododot Izpildītājam.

6.4.Gadījumā, ja Pasūtītājam ir pretenzijas pret Tehniskas dokumentācijas kvalitāti, Pasūtītājs tās rakstiski iesniedz Izpildītājam, bet nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšana tiek atlikta līdz konstatēto trūkumu novēršanai. Pēc konstatēto trūkumu novēršanas Izpildītājs atkārtoti iesniedz Tehnisko dokumentāciju Pasūtītājam.

7.PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS

7.1.Pusei, kas nepilda savas Līgumā noteiktās saistības, ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei ar to nodarītos zaudējumus.

7.2.Ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla neievēro Tehniskas dokumentācijas izstrādes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (puse no procenta) no Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

7.3.Ja Pasūtītājs kavē šajā Līgumā noteikto Līguma summas apmaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (puse no procenta) no termiņā nesamaksāta maksājuma par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

7.4.Gadījumā, ja Tehniskas dokumentācijas realizācijas laikā, būvniecības gaitā vai pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā tiek konstatētas Tehniskas dokumentācijas nepilnības, kvalitātes trūkumi, Tehniskajā dokumentācijā izstrādāto risinājumu neatbilstoša funkcionēšana vai neatbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ko Pasūtītājs iepriekš nebija atklājis, Izpildītājam jāsedz visi zaudējumi un izdevumi, kas rodas Pasūtītājam šādu nepilnību dēļ.

7.5.Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Izpildītājam aprēķinātu līgumsodu no Izpildītājam saskaņā ar Līgumu maksājamām naudas summām.

7.6.Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Izpildītāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.

7.7.Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

8.LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

8.1.Tehniska dokumentācija jāizstrādā un jānodod Pasūtītājam 2 (divu) mēnešu laikā no šī līguma abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar tehniskās specifikācijas nosacījumiem.

8.2.Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

8.3.Līgumu groza un/vai papildina, Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamo sastāvdaļu, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

8.4.Līguma darbība var tikt izbeigta pirms termiņa, Pusēm par to rakstiski vienojoties.

8.5.Pasūtītājs rakstiski brīdinot Izpildītāju, ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:

8.5.1.Izpildītājs neievēro Tehniskas dokumentācijas nodošanas termiņus, un, ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 5 (piecas) kalendāras dienas;

8.5.2.Izpildītājs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā vai Līguma pielikumos noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

8.5.3.Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs vai tiesīgs izstrādāt Tehnisko dokumentāciju saskaņā ar Līguma noteikumiem;

8.5.4.Izpildītājs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Tehniskas dokumentācijas izstrādi;

8.5.5.ja Izpildītājam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta;

8.6.Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3., 8.5.4.punktu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas par Līguma 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3., 8.5.4.punktā noteiktajiem Līguma noteikumu pārkāpumiem. Līgums tiek uzskatīts par lauztu 8. (astotajā) dienā no paziņojuma par Līguma laušanu izsūtīšanas dienas pa pastu (ierakstīta vēstule) uz Izpildītāja juridisko adresi.

9.APDROŠINĀŠANA UN GARANTIJA

9.1.Izpildītājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt atbildīgā speciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā,

9.2.Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā speciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanu un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu.

9.3.Atbildīgā speciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Izpildītājs uztur spēkā spēkā no projektēšanas darbu sākuma līdz Tehniskas dokumentācijas pieņemšanai un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienas līdz Tehniskas dokumentācijas (būvdarbu) garantijas termiņa beigām.

9.4.Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

9.5.Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Izpildītāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.

9.6.Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā līdz Tehniskās dokumentācijas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienai.

10.AUTORTIESĪBAS

10.1.Saskaņā ar šo Līgumu Izpildītāja Tehniskas dokumentācijas izstrādes rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

10.2.Tehniska dokumentācija kā autortiesību objekts ir uzskatāms par vienpersonisku Pasūtītāja īpašumu. Izpildītājam ir pienākums Tehnisko dokumentāciju nodot Pasūtītājam. Izpildītājs nav tiesīgs Tehnisko dokumentāciju izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

10.3.Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem vai cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Tehniskas dokumentācijas izstrādi vai radītā produkta turpmāku izmantošanu.

10.4.Izpildītājs maksā Pasūtītājam jebkādu zaudējumu atlīdzību par autortiesību pārkāpumiem, kuri ir radušies Pasūtītājam Izpildītāja darbības vai bezdarbības dēļ.

11.IZPILDĪTĀJA PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI

11.1.Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 11.sadaļas nosacījumus.

11.2.Ja tiek veikta atbildīgā speciālista maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā speciālista apliecinājumu, būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju, pieredzes aprakstu un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.

11.3.Ja tiek veikta apakšuzņēmēju maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot apakšuzņēmēja apliecinājuma oriģinālu par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

11.4.Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 10.1.punktā minētā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja:

11.4.1.piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz pretendenta personālu vai apakšuzņēmējiem;

11.4.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.

11.5.Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

11.6.Ja Izpildītājs neievēro Līguma 10.punktā minēto kārtību, Pasūtītājs var apturēt Tehniskas dokumentācijas izstrādi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet Līguma 1.3.punktā noteiktais Tehniskas dokumentācijas izstrādes termiņš netiek pagarināts.

11.7.Personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņa vai apakšuzņēmēju piesaistīšana Līguma izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.

12.NEPĀRVARAMA VARA

12.1.Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma spēkā stāšanās, ja puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām.

12.2.Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot ugunsgrēki, dabas katastrofas, ekonomiskās blokādes un citi, no Pusēm pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst.

12.3.Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas, apstākļiem ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav bijis iespējams novērst. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

13.CITI NOTEIKUMI

13.1.Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

13.2.Pušu strīdi tiek izskatīti vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, izšķirama Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

13.3.Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas.

13.4.Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras Puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Projekta nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir _______________________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@daugavpils.lv.

13.5.Izpildītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Projekta nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________________________, tālr.: ___________, e-pasts: ____________@____.lv.

13.6.Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līgumu noslēdzot, tam tiek pievienoti šādi pielikumi:

13.7.Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām divos oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

Pielikumā: Tehniska specifikācija (oriģināli), Finanšu piedāvājums (oriģināls), Tāme (oriģināls), Personāla saraksts (oriģināls), Kalendārais grafiks (oriģināls), Līguma saistību izpildes garantija (tiek pievienota līgumam atsevišķi).

14.PUŠU REKVIZĪTI

LĪGUMS (projekts)

Par būvdarbu autoruzraudzību (nosaukums)

Daugavpils                                                                                         	            2016.gada __._________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta Pasūtītājs, tā vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

(Nosaukums) reģ.Nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukta Autoruzraugs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ___________ personā, no otras puses,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2016.gada __._______ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkuma “Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība ielu apgaismojuma tīklu pārbūvei Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr.DPD 2016/123, iepirkuma (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums), noslēdza šādu Līgumu:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pasūtītājs uzdod, bet Autoruzraugs apņemas veikt autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība) atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai (nosaukums)  (pieņemta būvvaldē __.________ Nr.___ (turpmāk tekstā – Dokumentācija) (nav pievienots) un Tehniskajā specifikācijā (pielikumā) noteiktajam darbu apjomam (autoruzraudzības apjoms), finanšu piedāvājumam (pielikumā), Tāmēm (pielikumā) ievērojot šī Līguma nosacījumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” tehniskajās specifikācijās minētajos objektos (turpmāk tekstā – Būvobjekti).

1.2.Autoruzraugs garantē, ka viņam ir visas nepieciešamās licences un sertifikāti, kas nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai.

2.LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZPILDES KĀRTĪBA

2.1.Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.

2.2.Autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvuzņēmējs, kuram jāveic būvniecības darbi (turpmāk – Būvuzņēmējs) Būvobjektā, ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai Būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

3.LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

3.1.Kopējā Tehniskās dokumentācijas ietvaros veicamā Autoruzraudzības līguma summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) ir _______ EUR /summa vārdos/, PVN 21% _______ EUR /summa vārdos/, pavisam kopā ar PVN 21% _______ EUR /summa vārdos/.

3.2.Pasūtītājs Līguma summas samaksu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvniecības darbu pabeigšanas: Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu, Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas pie Pasūtītāja.

3.3.Visus maksājumus, kas izriet no Līguma, Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu. Par Autoruzraudzības darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis finanšu līdzekļu norēķinu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgā bankas izraksta izdruka.

3.4.Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

4.AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI

4.1.Autoruzrauga norādījumi ir saistoši Pasūtītājam un Būvuzņēmējam no brīža, kad tie ierakstīti autoruzraudzības žurnālā.

4.2.Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

4.3.Autoruzraugs informē Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem.

4.4.Autoruzrauga pienākums ir piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs.

5.PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1.Autoruzraugam, ja nepieciešams, 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža, jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, kam jābūt spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai Daugavpils pilsētas domei.

5.2.Autoruzrauga pienākums ir ievērot šī Līguma noteikumus, darbu izpildi regulējošo normatīvo aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus.

5.3.Autoruzraugam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs būvniecības laikā.

5.4.Autoruzraugam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Autoruzraudzības pakalpojumu izpildei nepieciešamo dokumentāciju.

5.5.Autoruzraugs ievēro informācijas konfidencialitāti, neizmanto to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpauž trešajām personām un nelieto citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.

5.6.Autoruzraugs informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

5.7.Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu.

6.AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

Līgumā paredzētie Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši saskaņā ar savstarpējo līgumu izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, būvobjekts nodots ekspluatācijā un Pasūtītājs ar Autoruzraugu parakstīja Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

7.LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

7.1.Grozījumus Līgumā un Līguma dokumentos var izdarīt, Pusēm par to rakstiski vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Vienošanās tiek pievienota šim Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa.

7.2.Līgumu var izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties.

7.3.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Autoruzraugu vismaz 7 (septiņu) kalendāro dienu iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

7.3.1.Autoruzraugs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

7.3.2.Autoruzraugs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Autoruzraudzību;

7.3.3.ja Autoruzraugam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.

7.4.Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 7.3.1. vai 7.3.2.punktu Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kā arī sedz visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar atkāpšanos no Līguma. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 8. (astotajā) dienā no paziņojuma par atkāpšanos no Līguma izsūtīšanas dienas (ierakstīta vēstule) uz Izpildītāja juridisko adresi.

7.5.Ja Līgums tiek izbeigts, Autoruzraugs 5 (dienu) kalendāro dienu laikā nodot Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi, ja tāda ir Autoruzrauga rīcībā.

8.PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1.Visus strīdus, kas rodas izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.

8.2.Ja domstarpību atrisināšana tādā veidā nav iespējama, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, attiecīgas piekritības tiesā.

9.PUŠU ATBILDĪBA

9.1.Autoruzraugs ir atbildīgs par pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies autoruzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

9.2.Ja Autoruzraugs vai Pasūtītājs nav izpildījis kādu no Līguma noteikumiem, tad attiecīgā Puse atbild saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9.3.Gadījumā, ja Autoruzraugs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% apmērā no Līguma summas par katru saistību vai pienākumu nepildīšanas dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

9.4.Gadījumā, ja Pasūtītājs, pretēji šī Līguma noteikumiem, neievēro maksājumu termiņus, tam jāmaksā Autoruzraugam līgumsods 1% apmērā no Līguma summas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

9.5.Līguma 9.3.punktā minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Autoruzraugam izmaksājamās Līguma summas.

9.6.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

10.CITI NOTEIKUMI

10.1.Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.2.Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas.

10.3.Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@daugavpils.lv.

10.4.Autoruzrauga atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@____.lv.

10.5.Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

10.6.Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām 2 (divos) oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Autoruzrauga. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

Pielikumā: Tehniskā specifikācija (oriģināls), Finanšu piedāvājums (oriģināls), Tāme (oriģināls).

11.PUŠU REKVIZĪTI

# Footnotes

Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.