apstiprinĀts
 Daugavpils pilsētas domes Iepirkumu komisijas
2015.gada 31.jūlijasēdē, prot.Nr.1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ J.Kornutjaka

NOLIKUMS

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

**„GNSS uztvērēja un kontroliera piegāde Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vajadzībām”**

Identifikācijas numurs DPD 2015/92

**Daugavpils, 2015**

1. **Vispārīgā informācija**
2. Iepirkuma identifikācijas **Nr. DPD 2015/92.**
3. Pasūtītājs: **Daugavpils pilsētas dome**, NMR Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.
4. Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.
5. Kontaktpersona ar nolikumu saistītos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas juriste Kristīne Šede, tālr.: 65404329, e-pasts: kristine.sede@daugavpils.lv .
6. Nolikumam atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: **zemākā cena.**
7. Pretendents **nav tiesīgs** iesniegt piedāvājumu variantus.

**II. Iepirkuma priekšmets**

1. Iepirkuma priekšmets: GNSS uztvērēja un kontroliera piegāde Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vajadzībām būvniecības procesa kontrolei, atbilstoši tehniskajai specifikācijai un šī Nolikuma prasībām.
2. Tehniskā specifikācija ir noteikta Nolikuma **2.pielikumā.**
3. Iepirkuma nomenklatūra: CPV kods 38200000-7 “Ģeoloģijas un ģeofizikas instrumenti”.
4. Paredzamā līgumcena – aptuveni **EUR 8000,00 bez PVN**.
5. Iepirkums paredz **iepirkuma līguma slēgšanu** (5.pielikums).
6. Līguma izpildes termiņš: **1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.**
7. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

**III. Informācijas apmaiņas nosacījumi**

1. Iepirkuma komisijas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiski uzdotajiem jautājumiem tiks publicētas Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv), sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, konkursi”.
2. Norādītajā interneta adresē iepirkuma komisija ieinteresētajiem piegādātājiem, nepieciešamības gadījumā, ievietos papildus informāciju, skaidrojumus attiecībā uz Nolikuma prasībām, kā arī sniegs atbildes uz pretendentu jautājumiem. **Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu.**
3. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem, kā arī skaidrojumi attiecībā uz Nolikuma prasībām kļūst saistošivisiem iepirkuma iespējamiem pretendentiem ar to publicēšanas brīdi Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā.
4. Ieinteresētajiem Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi Nolikumā publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

**IV. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība**

1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personīgi Daugavpils pilsētas domes 308.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, sākot ar dienu, kad attiecīgs paziņojums par iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.
2. Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz **2015.gada 13.augustam**, plkst.10:00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā.
3. Piedāvājumu atvēršana notiks **2015.gada 13.augustā, plkst.10.00**, Domes 306.kabinetā, atklātā sēdē.
4. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

**V. Piedāvājuma noformēšana**

1. Dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti **pretendenta** rekvizīti un **pasūtītāja adrese**: Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi:

**Iepirkumam** **Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā**

**„GNSS uztvērēja un kontroliera piegāde Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vajadzībām”, id.Nr. DPD 2015/92**

**neatvērt līdz 2015.gada 13.augustam, plkst.10:00.**

1. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem labojumiem. Ja dokumenti iesniegti citā valodā, pretendents pievieno tiem notariāli apliecinātu tulkojumu.
2. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tās pareizību apliecina Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.
3. Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā, vai kura ir tam speciāli pilnvarota.
4. Pieteikums, tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.
5. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
6. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

**VI. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti**

1. **Prasības pretendentiem:**
	1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā;
	2. Pretendents 3 (trīs) iepriekšējos gados ir veicis vismaz 2 (divas) iepirkuma priekšmetam līdzīgas (uztvērēju un kontrolieru) piegādes.
	3. Pretendenta piedāvātie uztvērēji un kontrolieri ir sertificēti Eiropas Savienībā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī uz piegādes brīdi būs verificēti un kalibrēti.
	4. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi.
2. **Iesniedzamie dokumenti:**
	1. Speciālpilnvaras oriģināla eksemplārs – ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona;
	2. Pretendenta **pieteikums** dalībai iepirkumā (1.pielikums);
	3. **Informācija** par 3 (triju) iepriekšējo gadu laikā (ja uzņēmums dibināts vēlāk – par attiecīgo periodu) vismaz 2 (divām) iepirkuma priekšmetam līdzīgām (uztvērēju un kontrolieru) piegādēm. Pievieno vismaz divas pozitīvas rakstveida **atsauksmes** no pretendenta klienta, kas apliecina kvalitatīvu preču piegādi.
	4. Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka piedāvātie uztvērēji un kontrolieri ir sertificēti Eiropas Savienībā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī uz piegādes brīdi būs verificēti un kalibrēti.
	5. **Parakstīts Tehniskais piedāvājums** (3.pielikums), kuram pievieno detalizētu uztvērēju un kontrolieru piegādes **tāmi** (brīvā formā).Tehnisko piedāvājumu iesniedz arī elektroniskā veidā **CD diskā**.
	6. **Parakstīts Finanšu piedāvājums** (4.pielikums), kurā jānorāda kopējās piegādes izmaksas, tajās ietverot visus ar uztvērēju un kontrolieru piegādi saistītos izdevumus (līguma projekta 3.1.punktā paredzētie kopējie izdevumi līguma darbības laikā), pasūtītāja darbinieku apmācības izmaksas, verificēšanas un kalibrēšanas izmaksas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Papildu izmaksas un apjoma palielinājums līguma darbības laikā nav pieļaujams.
3. Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajos gadījumos.
4. Komisija noraida pretendenta piedāvājumu:
	1. ja piedāvājums nav noformēts Nolikumā noteiktajā kārtībā (nav cauršūts un caurauklots vai parakstīts Nolikumā noteiktajā kārtībā);
	2. pretendents nav iesniedzis visus Nolikumā noteiktos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai;
	3. pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;
	4. pretendents iesniedzis neatbilstošu tehnisko vai finanšu piedāvājumu;
	5. Ir būtiski pārkāpti citi Nolikuma nosacījumi un pastāvot šādam pārkāpumam Pasūtītājs nevar nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto mērķu ievērošanu.

**VII. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšana**

1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar **zemāko cenu, kuru iepirkumu komisija atzinusi par atbilstošu** Publisko iepirkumu likuma, šī Nolikuma un Tehnisko specifikāciju prasībām.
2. Iepirkuma komisija:
	1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;
	2. Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju;
	3. Pārbaudīs finanšu – tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā vai finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju, kā arī pārbaudīs, vai finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;
	4. Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
	5. Pieņems lēmumu par uzvarētāju.
3. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;
4. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

**VIII. Iepirkuma komisijas darbība**

1. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.
2. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.
3. Komisijas loceklis nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīts ar pretendentu.
4. Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.
5. Komisijai ir šādas tiesības:
	1. pieprasīt izskaidrot tehniskajā vai finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju;
	2. lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neat­bilst dotā Nolikuma prasībām;
	3. pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīvu iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
	4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
	5. veikt citas darbības, kas izriet no šī iepirkuma Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.
6. Komisijai ir šādi pienākumi:
	1. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;
	2. pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;
	3. pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.
7. Komisijas darba organizācija:
	1. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:
		1. organizē un vada komisijas darbu;
		2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;
		3. sasauc un vada komisijas sēdes.
8. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

**IX. Pretendenta tiesības un pienākumi**

1. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.
2. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.
3. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu, ir tiesības saņemt papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu un tehniskajām specifikācijām.
4. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.

X. Citi jautājumi

1. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

1. Pieteikums;
2. Tehniskā specifikācija;
3. Tehniskā piedāvājuma forma;
4. Finanšu piedāvājuma forma;
5. Pieredzes apraksta forma;
6. Piegādes līguma projekts.

**1.Pielikums** nolikumam **Identifikācijas numurs DPD 2015/92**

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tālr.,fakss\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-pasts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties iepirkumā **„GNSS uztvērēja un kontroliera piegāde Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vajadzībām”,** Identifikācijas numurs **DPD 2015/92**, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(uzņēmuma nosaukums)* apliecina, ka:
	1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
	2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
	3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts, Datums** |  |

**2.Pielikums** nolikumamIdentifikācijas numurs DPD 2015/92

**Tehniskā specifikācija**

**GNSS uztvērēja un kontroliera piegāde Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vajadzībām**

**1. Uzdevums:** veikt **1 (viena) jauna** GNSS uztvērēja un kontroliera piegādi Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vajadzībām. Iegādes mērķis – būvniecības procesa kontrole.

**3. Piegādājamā aprīkojuma specifikācija:**

|  |
| --- |
| **GNSS uztvērēja minimālās prasības** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| GNSS | GPS L1, L2, L2CGLONASS L1, L2GalileoBeiDouSBASRTK inicializācija mazāk kā 5 sekundēsInicializācijas ticamība >99.9% |
| Datu saglabāšana sD kartē | ir |
| Saskarne | Bluetooth;GSM/GPRS četrjoslu datu modēms (800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz); vai piecjoslu UMTS (800/850/900/1900/2100 MHz)SIM kartes ligzda;MicroSD (līdz 8 GB) kartes ligzda. |
| Darba temperatūra | -40°C līdz +65°C |
| Ūdens un putekļu aizsardzība | ≥ IP67 |
| Triecienu un vibrācijas izturība | Nogāšanās ar štoku no 2 m augstuma |
| Darbības ilgums  | > 10 h |

 |
| **Kontroliera minimālās prasības** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Operētājsistēma | Android vai MS Windows |
| Failu formāts | Jānodrošina .dng; .dwg; .dxf failu importēšana un eksportēšana |
| Programmatūras valoda | Latviešu vai angļu |
| Programmatūras atbalsts | Jānodrošina regulāra atjaunināšana (bezmaksas) |
| Atmiņa | ≥ 8 GB |
| Atmiņas kartes slots | SD (līdz 32 GB) |
| Displejs | ≥3,5’’, skārienjutīgs |
| Savienojumi | USB ports (mini vai micro) |
| Bezvadu savienojums | Bluetooth |
| Klaviatūra  | Ciparu klaviatūra (iespējams) |
| Darba temperatūra | -30°C līdz +65°C |
| Ūdens un putekļu aizsardzība | ≥ IP67 |
| Mitrums | Neveido kondensātu |
| Triecienizturība krītot uz cietas virsmas | ≥ 1,8 m |
| Darbības laiks | ≥12 h |
| Ortofoto | Iespēja fonā pievienot ortofoto |

 |

**4. Izpildes termiņš:** 1 mēnesis.

**5. Īpašie noteikumi:**

5.1. Piegādātajai precei jābūt sertificētai Eiropas Savienībā, iepriekš nelietotai, tajā nedrīkst būt iebūvētām iepriekš lietotām vai atjaunotām komponentēm;

5.2. Piegādātajai precei un visām tās komponentēm jābūt piegādātāja **garantijai**, kura nav mazāka par **2 gadiem** no piegādes akta parakstīšanas brīža;

5.3. Garantijas laikā preces bojājumi, kas radušies Ražotāja vai Piegādātāja vainas dēļ, jānovērš bez maksas;

5.4. Piegādātājam jānodrošina preces piegāde Pasūtītāja norādītajā adresē, kā arī piegādes izmaksām jābūt iekļautām piegādājamo preču kopējā tāmē;

5.5. Piegādātājam jānodrošina 8 līdz 16 stundas gara apmācība darbam ar mērierīcēm Pasūtītāja norādītajā adresē;

5.6. Piegādātājam jānodrošina bezmaksas mērinstrumenta programmatūras atjauninājumi garantijas laikā.

5.7 Piegādātājam jānodrošina piegādātā mērinstrumenta verificēšanu un kalibrēšanu uz piegādes brīdi.

**Sastādīja un saskaņoja**:

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas

un būvniecības departamenta vadītājas p.i. I.Ruskule

## 3.Pielikums nolikumam

Identifikācijas numurs DPD 2015/92

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

Daugavpilī

Daugavpilī, 2015.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Iepazinušies ar Nolikuma **„GNSS uztvērēja un kontroliera piegāde Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vajadzībām”** tehniskās specifikācijas prasībām, \_\_\_\_ (*uzņēmuma nosaukums*) piedāvā **mēneša** laikā piegādāt šādu GNSS mērinstrumentu:

**Marka** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**MODELIS** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimālās tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums***(piedāvā kvadricikla parametrus, kuri atbilst vismaz minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām)* |
| GNSS uztvērējs:

|  |  |
| --- | --- |
| GNSS | GPS L1, L2, L2CGLONASS L1, L2GalileoBeiDouSBASRTK inicializācija mazāk kā 5 sekundēsInicializācijas ticamība >99.9% |
| Datu saglabāšana sD kartē | ir |
| Saskarne | Bluetooth;GSM/GPRS četrjoslu datu modēms (800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz); vai piecjoslu UMTS (800/850/900/1900/2100 MHz)SIM kartes ligzda;MicroSD (līdz 8 GB) kartes ligzda. |
| Darba temperatūra | -40°C līdz +65°C |
| Ūdens un putekļu aizsardzība | ≥ IP67 |
| Triecienu un vibrācijas izturība | Nogāšanās ar štoku no 2 m augstuma |
| Darbības ilgums  | > 10 h |

Kontrolieris:

|  |  |
| --- | --- |
| Operētājsistēma | Android vai MS Windows |
| Failu formāts | Jānodrošina .dng; .dwg; .dxf failu importēšana un eksportēšana |
| Programmatūras valoda | Latviešu vai angļu |
| Programmatūras atbalsts | Jānodrošina regulāra atjaunināšana (bezmaksas) |
| Atmiņa | ≥ 8 GB |
| Atmiņas kartes slots | SD (līdz 32 GB) |
| Displejs | ≥3,5’’, skārienjutīgs |
| Savienojumi | USB ports (mini vai micro) |
| Bezvadu savienojums | Bluetooth |
| Klaviatūra  | Ciparu klaviatūra (iespējams) |
| Darba temperatūra | -30°C līdz +65°C |
| Ūdens un putekļu aizsardzība | ≥ IP67 |
| Mitrums | Neveido kondensātu |
| Triecienizturība krītot uz cietas virsmas | ≥ 1,8 m |
| Darbības laiks | ≥12 h |
| Ortofoto | Iespēja fonā pievienot ortofoto |

 | GNSS uztvērējs:

|  |  |
| --- | --- |
| GNSS |  |
| Datu saglabāšana sD kartē |  |
| Saskarne |  |
| Darba temperatūra |  |
| Ūdens un putekļu aizsardzība |  |
| Triecienu un vibrācijas izturība |  |
| Darbības ilgums  |  |

Kontrolieris:

|  |  |
| --- | --- |
| Operētājsistēma |  |
| Failu formāts |  |
| Programmatūras valoda |  |
| Programmatūras atbalsts |  |
| Atmiņa |  |
| Atmiņas kartes slots |  |
| Displejs |  |
| Savienojumi |  |
| Bezvadu savienojums |  |
| Klaviatūra  |  |
| Darba temperatūra |  |
| Ūdens un putekļu aizsardzība |  |
| Mitrums |  |
| Triecienizturība krītot uz cietas virsmas |  |
| Darbības laiks |  |
| Ortofoto |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehnisko specifikāciju prasība** | **Pretendenta apliecinājums par izpildi**Piemēram atzīmi “IZPILDĪSIM” vai “TIKS NODROŠINĀTS” |
| **Izpildes termiņš: 1 mēnesis** |  |
| Piegādātajai precei jābūt sertificētai Eiropas Savienībā, iepriekš nelietotai, tajā nedrīkst būt iebūvētām iepriekš lietotām vai atjaunotām komponentēm |  |
| Piegādātajai precei un visām tās komponentēm jābūt piegādātāja **garantijai**, kura nav mazāka par **2 gadiem** no piegādes akta parakstīšanas brīža |  |
| Garantijas laikā preces bojājumi, kas radušies Ražotāja vai Piegādātāja vainas dēļ, jānovērš bez maksas |  |
| Piegādātājam jānodrošina preces piegāde Pasūtītāja norādītajā adresē, kā arī piegādes izmaksām jābūt iekļautām piegādājamo preču kopējā tāmē |  |
| Piegādātājam jānodrošina 8 līdz 16 stundas gara apmācība darbam ar mērierīcēm Pasūtītāja norādītajā adresē |  |
| Piegādātājam jānodrošina bezmaksas mērinstrumenta programmatūras atjauninājumi garantijas laikā |  |
| Piegādātājam jānodrošina piegādātā mērinstrumenta verificēšanu un kalibrēšanu uz piegādes brīdi |  |

Mēs apliecinām, ka:

* Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
* Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijās norādītās prasības.

**Pielikumā: 1.** Tāme,

1. CD disks, kurā ierakstīts tehniskais piedāvājums ar tāmi.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts, Datums** |  |

4. Pielikums nolikumam

Identifikācijas numurs DPD 2015/92

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Daugavpilī, 2015.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Iepazinušies ar Nolikuma **„GNSS uztvērēja un kontroliera piegāde Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vajadzībām”, identifikācijas numurs DPD 2015/92,** prasībām, piedāvājam piegādāt tehniskajā piedāvājumā minētās preces par šādu kopējo summu:

 EUR \_\_\_\_\_\_\_*(summa cipariem)* bez PVN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(summa vārdiem)*;

 EUR \_\_\_\_\_\_\_ *(summa cipariem)* ar PVN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(summa vārdiem)*.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |

5.Pielikums nolikumam

## Identifikācijas numurs DPD 2015/92

**INFORMĀCIJA PAR VEIKTAJĀM LĪDZĪGU PREČU PIEGĀDĒM**

Daugavpilī, 2015. gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Informācija par preču saņēmēju** (nosaukums, kontaktinformācija) | **Piegādātās preces nosaukums un modelis** | **Piegādes summa EUR (bez PVN)** | **Piegādes periods vai datums** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Pielikumā: Atsauksmes.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |

6.Pielikums nolikumam

Identifikācijas numurs DPD 2015/92

*Līguma projekts*

**PIEGĀDES LĪGUMS**

**Par GNSS uztvērēja un kontroliera piegādi**

Daugavpilī

 2015.gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Daugavpils pilsētas dome**, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no vienas puses,

un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, turpmāk - Piegādātājs, no otras puses, kopā turpmāk sauktas Puses, pamatojoties uz iepirkuma „GNSS uztvērēja un kontroliera piegāde Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vajadzībām”, Identifikācijas numurs DPD 2015/92, rezultātiem, noslēdz šo līgumu.

**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS**

* 1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Piegādātājs piegādā GNSS uztvērēja un kontroliera Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vajadzībām (turpmāk – Prece) un veic Pasūtītāja personāla apmācību Pasūtītāja atsevišķi norādītajā adresē un laikā, saskaņā ar šī līguma, minētās iepirkuma procedūras nolikuma un tehniskās specifikācijas nosacījumiem (1.pielikums), kā arī atbilstoši Piegādātāja minētajā iepirkuma procedūrā iesniegtajam tehniskajam (2.pielikums) un finanšu piedāvājumam un tāmei (3.pielikums), kuri pievienoti līgumam un ir tā neatņemamas sastāvdaļas (turpmāk – Pielikums).
1. **LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZPILDES KĀRTĪBA**
	1. Līgums stājas spēkā 2015.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ un ir spēkā līdz pilnīgai pušu savstarpējo saistību izpildei.
	2. Piegādātājs apņemas veikt Preces piegādi **1 mēneša** laikā no līguma noslēgšanas dienas.
	3. Preces piegāde tiek veikta pēc Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta adreses: Raiņa ielā 28, Daugavpilī.
	4. Par saistību pilnīgu izpildi tiek uzskatīta Preces piegāde šajā līgumā noteiktajā kārtībā un Pasūtītāja personāla apmācības kursu sniegšana no Piegādātāja puses un visu norēķinu veikšana šajā līgumā noteiktajā apmērā un termiņā no Pasūtītāja puses. Līgums saglabā spēku garantijas termiņa laikā.
2. **LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**
	1. Līguma summa ir **EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_**( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), bet ar PVN \_\_ % **EUR\_\_\_\_** ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ).
	2. Pasūtītājs norēķinās ar Piegādātāju ar pārskaitījumu uz Piegādātāja šī līguma 12.punktā norādīto bankas kontu 15 (piecpadsmit) dienu laikā, pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Piegādātāja.
3. **PIEGĀDES NOTEIKUMI UN NODOŠANA**
	1. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi saskaņā ar preču ražotāja prasībām un noteikumiem. Pēc preces piegādes Piegādātāja pārstāvis sniedz apmācības kursu Pasūtītāja norādītajai personai/nām, atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām.
	2. Piegādātājs Preci piegādā komplektācijā un iepakojumā, atbilstoši to tehnisko noteikumu prasībām, nodrošinot to saglabāšanu transportēšanas un piegādes laikā.
	3. Piegādātājs ir atbildīgs par visiem Preces bojājumiem un defektiem, kā arī sedz zaudējumus, kas radušies Preces transportēšanas laikā, kā arī neatbilstoša un/vai bojāta Preces iepakojuma dēļ.
	4. Par Preces piegādes faktu tiek uzskatīts brīdis, kad abas Puses paraksta piegādātā Preces pieņemšanas – nodošanas aktu.
	5. Pēc piegādes veikšanas un apmācības kursa sniegšanas, Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam no savas puses parakstītu Preces pieņemšanas – nodošanas aktu, kas sastādīts 2 (divos) eksemplāros.
	6. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai sastāda motivētu atteikumu (turpmāk – Pretenzija) pieņemt Preci un nosūta to Piegādātājam.
	7. Pēc rakstiskas Pretenzijas saņemšanas, Puses ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā sastāda Defektu aktu, kurā saraksta veidā norāda trūkumus, kuri Piegādātājam jānovērš par saviem līdzekļiem, kā arī trūkumu novēršanas termiņus. Pēc trūkumu novēršanas Puses noformē un paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu.
4. **GARANTIJAS**
	1. Piegādātājs garantē Preces atbilstību normatīvajiem aktiem un tehniskām prasībām. Preces garantijas termiņš ir 2 gadi.
	2. Garantijas termiņš stājas spēkā ar Preces pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienu.
	3. Garantijas termiņa laikā atklātos Preces trūkumus vai defektus novērš Piegādātājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā, nomainot defektīvās konstrukcijas, materiālus vai to detaļas vai citā veidā novēršot atklātos trūkumus vai defektus.
	4. Garantijas laikā konstatētie defekti vai trūkumi tiek fiksēti Defektu aktā, kuru paraksta abas Puses. Pasūtītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms plānotā Defektu akta parakstīšanas dienas rakstiski paziņo Piegādātājam par konstatētajiem defektiem, norādot laiku, kurā Piegādātājam ir jāierodas, lai sastādītu Defektu aktu. Piegādātājam ir pienākums ierasties Pasūtītāja norādītajā laikā, lai piedalītos Defektu akta sastādīšanā. Ja Piegādātājs neierodas uz Defektu akta sastādīšanu un nepaziņo Pasūtītājam par neierašanās iemesliem, tad tiek uzskatīts, ka Piegādātājs atzīst Pasūtītāja konstatētos defektus vai trūkumus. Šādā gadījumā Pasūtītājs nosūta Piegādātājam vienpusēji sastādītu Defektu aktu, kurš ir saistošs abām šī Līguma Pusēm.
	5. Gadījumā, ja Piegādātājs konstatētos defektus vai trūkumus nenovērš pilnībā vai novērš daļēji, Pasūtītājam ir tiesības novērst defektus un trūkumus ar saviem spēkiem vai piesaistīt trešās personas defektu vai trūkumu novēršanai uz Piegādātāja rēķina, bez iepriekšēja rakstiska brīdinājuma. Visas defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas Pasūtītājs pieprasa no Piegādātāja. Piegādātājam šādā gadījumā jāatlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu un/vai trūkumu novēršanu saistītos izdevumus ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas no Pasūtītāja.
5. **PIEGĀDĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**
	1. Piegādātājam ir pienākums:
		1. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visus darbus, kas saistīti ar Preces piegādi un nodošanu, apmācību kursu novadīšanu, preces verificēšanu un kalibrēšanu uz piegādes brīdi, izmantojot savas profesionālās iemaņas ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga izpildītāja šajā līgumā noteiktā kārtībā;
		2. apmācīt Pasūtītāja noteiktas personas - saskaņā ar Preces ekspluatācijas un vadīšanas noteikumiem un drošības tehniku, pēc kā aizpildīt atbilstošu formu un apliecināt to ar abpusējiem parakstiem;
		3. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos nosacījumus un pienākumus.
	2. Piegādātājam ir tiesības:
		1. brīvi piekļūt Pasūtītāja noteiktajiem objektiem savu uzņemto līguma saistību pienācīgai izpildei;
		2. konsultēties ar Pasūtītāja pārstāvi atsevišķi par Preces piegādi, personu apmācību un ar nodošanu lietošanā saistīto jautājumu risināšanā;
		3. saņemt samaksu no Pasūtītāja šajā līgumā paredzētajā apmērā un kārtībā.
6. **PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**
	1. Pasūtītājam ir pienākums:
		1. pieņemt Piegādātāja piegādātos, līguma prasībām atbilstošos, Preces šajā līgumā noteiktajā kārtībā;
		2. nodrošināt Piegādātājam brīvu piekļūšanu objektam, paredzēto saistību izpildei;
		3. norēķināties ar Piegādātāju šajā līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
	2. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Piegādātāja piegādāto, līguma prasībām neatbilstošo, Preci šajā līgumā noteiktajā kārtībā.
7. **PUŠU ATBILDĪBA**
	1. Par piegādes termiņa neievērošanu, Pasūtītājs no Piegādātāja ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procenta) apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas, iesniedzot pieprasījumu un rēķinu Pasūtītājam. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no pienākuma pienācīgi izpildīt ar šo līgumu uzņemtās saistības.
	2. Par maksājumu termiņa neievērošanu, Piegādātājs no Pasūtītāja ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas, iesniedzot pieprasījumu un rēķinu Pasūtītājam. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no pienākuma pienācīgi izpildīt ar šo līgumu uzņemtās saistības.
	3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus, kuri tai radušies vainīgās Puses rīcības dēļ.
	4. Katra Puse ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas Puses vai tās pilnvaroto personu vai darbinieku ļaunprātības vai neuzmanības dēļ.
	5. Atbildīgā persona par līgumsaistību izpildi no Pasūtītāja puses: *amats, vārds, uzvārds*, tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	6. Atbildīgā persona par līgumsaistību izpildi no Piegādātāja puses: *amats, vārds, uzvārds*, tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
8. **Nepārvarama vara**
	1. Puses nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju līguma neizpildi, ja tā radusies nepārvaramu, no Pusēm neatkarīgu, ārkārtēju apstākļu dēļ. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi: dabas stihijas; politiskās un ekonomiskās blokādes; masu nekārtības; vispārēji streiki u.c.
	2. Līguma 8.1. punktā minētajos gadījumos, Līguma izpildes termiņš pagarinās par šo apstākļu darbības laiku, bet ne ilgāk par 3 (trim) mēnešiem.
	3. Par ārkārtēju apstākļu rašanos 5 (piecu) darba dienu laikā ir rakstiski jāinformē otra Puse. Pienākums sniegt šo informāciju ir Pusei, kurai šo apstākļu dēļ rodas nepārvaramas grūtības izpildīt Līguma saistības.
9. **Strīdu izskatīšana un Līguma izbeigšana**
	1. Ja viena Puse pārkāpusi kādu no Līguma noteikumiem, otrai Pusei ir tiesības iesniegt rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un līguma punkts, kuru Puse uzskata par pārkāptu.
	2. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar līgumu, Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā.
	3. Puses var izbeigt līgumu pirms līguma termiņa beigām, Pusēm savstarpēji vienojoties.
	4. Pasūtītājam tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja Piegādātājs nepiegādā Preci Līgumā noteiktajā termiņā.
10. **CITI NOTEIKUMI**
	1. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja par to panākta Pušu rakstiska vienošanās. Tie pievienojami līgumam kā pielikumi un kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
	2. Grozījumi līgumā, kas ir līguma grozījumi Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta izpratnē, jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti līguma grozījumi kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.
	3. Pusēm savlaicīgi jāinformē vienai otra par apstākļiem, kas ietekmē vai varētu ietekmēt līguma izpildi.
	4. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi un/ vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
	5. Pušu juridiskā statusa izmaiņu gadījumā līgums saglabā savu spēku pilnā apjomā to tiesību un saistību pārņēmējiem.
	6. Visos pārējos šajā līgumā neatrunātajos jautājumos Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.
	7. Gadījumā, ja normatīvo aktu izmaiņu rezultātā atsevišķi līguma noteikumi zaudēs spēku, pārējo līguma noteikumu spēku tas neietekmēs.
	8. Puses apliecina, ka personām, kas paraksta šo Līgumu, ir visas likumīgās un nepieciešamās tiesības, pilnvaras un atļaujas slēgt un parakstīt šo Līgumu.
	9. Visi šajā līgumā minētie paziņojumi, rēķini un cita veida korespondence iesniedzama otrai Pusei personiski pret parakstu vai nosūtāma vēstulē kā vienkāršu pasta sūtījumu uz līgumslēdzējas puses juridisko adresi.
	10. Uzskatāms, ka Puse ir saņēmusi attiecīgo paziņojumu ne vēlāk kā 8 (astotajā) dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.
	11. Šis Līgums sastādīts latviešu valodā uz \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām ieskaitot pielikumus uz \_\_ (\_\_\_\_) lapām, divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Piegādātāja.
11. **PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:** **Daugavpils pilsētas dome**Reģ. Nr. 90000077325Juridiskā adrese: Kr.Valdemāra 1, Daugavpilī, LV-5401 Banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Konts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_E-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Daugavpils pilsētas domes \_\_\_\_\_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | **Piegādātājs:** |