Darbu apjomu saraksts

| Būves nosaukums | Būvdarbi Daugavpils 15.vidusskolas, Valkas ielā 4,ēkas ugunsdrošības prasību nodrošināšanai |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums | Būvdarbi Daugavpils 15.vidusskolas, Valkas ielā 4,ēkas ugunsdrošības prasību nodrošināšanai |
| Objekta adrese | Valkas iela 4, Daugavpilī |
| Pasūtījuma numurs |  |

Tāme sastādīta 2013.  gada tirgus cenās, pamatojoties uz rasējumiem.

Tāmes izmaksas Ls ___________

Tāme sastādīta 2013. gada ____.____________

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Ārējas stacionāras ugunsdrošības kāpnes |  |  |  |  |
|  |  | Ugunsdrošības kāpņu UK-1 uzstādīšana (1 kpl.) |  |  |  |  |
| 30 |  | Kāpņu montāžas vietu atsegšana (300x1000mm) | gb | 2 |  |  |
| 31 |  | Kāpņu izgatavošana un montāža,ieskaitot konstrukciju attirīšanu no rūsas, gruntēšanu, krāsošanu, saskaņā ar rasējumu /A1-S1,d0/ | kg | 115,00 |  |  |
| 32 |  | Kāpņu montāžas vietu nopakošana ar minerālo vati | m2 | 0,60 |  |  |
|  |  | minerālās vates siltumizolācija ρ=110kg/m3, λ=0,037W/mK, b=100mm | m2 | 0,60 |  |  |
| 33 |  | Plānā apmetuma uz stiklšķiedras sieta atjaunošana 8 mm biezumā | m2 | 0,60 |  |  |
| 34 |  | Apmesto virsmu krāsošana ar fasādes silikāta krāsu, saskaņā ar fasādes risinājumiem | m2 | 0,60 |  |  |
|  |  | Ugunsdrošības kāpņu, UK-2 uzstādīšana (1 kpl.) |  |  |  |  |
| 35 |  | Kāpņu montāžas vietu atsegšana (300x1000mm) | gb | 3 |  |  |
| 36 |  | Kāpņu izgatavošana un montāža,ieskaitot konstrukciju attirīšanu no rūsas, gruntēšanu, krāsošanu, saskaņā ar rasējumu /A1-S1, d0/ | kg | 178,00 |  |  |
| 37 |  | Kāpņu montāžas vietu nopakošana ar minerālo vati | m2 | 0,90 |  |  |
|  |  | minerālās vates siltumizolācija ρ=110kg/m3, λ=0,037W/mK, b=100mm | m2 | 0,90 |  |  |
| 38 |  | Plānā apmetuma uz stiklšķiedras sieta atjaunošana 8 mm biezumā | m2 | 0,90 |  |  |
| 39 |  | Apmesto virsmu krāsošana ar fasādes silikāta krāsu, saskaņā ar fasādes risinājumiem | m2 | 0,90 |  |  |
|  |  | Ugunsdrošības kāpņu UK-3 uzstādīšana (2 kpl.) |  |  |  |  |
| 40 |  | Kāpņu montāžas vietu atsegšana (300x1000mm) | gb | 10 |  |  |
| 41 |  | Kāpņu izgatavošana un montāža,ieskaitot konstrukciju attirīšanu no rūsas, gruntēšanu, krāsošanu, saskaņā ar rasējumu /A1-S1, d0/ | kg | 465,00 |  |  |
| 42 |  | Kāpņu montāžas vietu nopakošana ar minerālo vati | m2 | 3,00 |  |  |
|  |  | minerālās vates siltumizolācija ρ=110kg/m3, λ=0,037W/mK, b=100mm | m2 | 3,00 |  |  |
| 43 |  | Plānā apmetuma uz stiklšķiedras sieta atjaunošana 8 mm biezumā | m2 | 3,00 |  |  |
| 44 |  | Apmesto virsmu krāsošana ar fasādes silikāta krāsu, saskaņā ar fasādes risinājumiem | m2 | 3,00 |  |  |
|  |  | 2. Ugunsdrošas durvis |  |  |  |  |
| 45 |  | Esošo durvju demontāža un utilizācija | gb | 4 |  |  |
| 46 |  | Metāla siltinātā durvju bloka UD-1 uzstādīšana, 870x1860mm, EI-30 | gb | 1 |  |  |
| 47 |  | Metāla siltinātā durvju bloka UD-2 uzstādīšana, 960x1870mm, EI-30 | gb | 1 |  |  |
| 48 |  | Metāla siltinātā durvju bloka UD-3 uzstādīšana, 970x1820mm, EI-30 | gb | 1 |  |  |
| 49 |  | Metāla siltinātā durvju bloka UD-4 uzstādīšana, 960x1760mm, EI-30 | gb | 1 |  |  |
| 50 |  | Durvju UD-1, UD-2 ailu apdares atjaunošana | m2 | 1,52 |  |  |
| 51 |  | Durvju UD-3, UD-4 ailsānu siltināšana no ārpuses ar akmens vati ρ=85kg/m3; λ=0,039W/mK, slāņa biezums b=30mm | m2 | 1,54 |  |  |
| 52 |  | Durvju UD-3, UD-4 plānā apmetuma uz stiklšķiedras sieta uzlikšana 8 mm biezumā uz ailēm | m2 | 1,54 |  |  |
| 53 |  | Apmesto virsmu krāsošana ar fasādes silikāta krāsu, saskaņā ar fasādes risinājumiem | m2 | 1,54 |  |  |
|  |  | 3. Drošības barjera |  |  |  |  |
| 54 |  | Drošības barjera uzstādīšana uz esošā jumta parapeta | t.m. | 415,00 |  |  |
|  |  | metāla konstrukcijas | t | 1,85 |  |  |
|  |  | 4. Izeju no jumta nodrošināšana |  |  |  |  |
| 55 |  | Esošo lūkas šahtas no ķeģeļiem nojaukšana (2. gab.) | m3 | 0,20 |  |  |
| 56 |  | Esošo lūku demontāža (2.gab.) | m2 | 1,11 |  |  |
| 57 |  | Jumta atsegšana | m2 | 1,44 |  |  |
| 58 |  | Lūkas (1.gab.) monolītā aizbetonējuma nojaukšana līdz ailes izmēram 650x850mm | m3 | 0,14 |  |  |
| 59 |  | Lūkas ailes (1.gab.) paplašināšana līdz izmēram 650x850mm | m3 | 0,02 |  |  |
| 60 |  | Lūkas ailu pastiprināšana ar metāla konstrukcijam | gb | 3 |  |  |
|  |  | metāla konstrukcijas, ieskaitot ieliekamās detaļas | kg | 79,20 |  |  |
| 61 |  | Ugunsdrošā tehniskā lūka (SIA "Buitmena" vai analogs) EI30, pamatne h-500mm siltināta ar 40mm ugunsdrošo vati. Jumta aile 600x800mm | gb | 3 |  |  |
| 62 |  | Lūkas šahtu siltināšana no ārpuses ar minerālo vati p=110kg/m3, λ=0,039W/mK, slāņa biezums 140mm | m2 | 6,12 |  |  |
| 63 |  | Bituma ruļļu seguma atjaunošana divās kārtās | m2 | 9,00 |  |  |
| 64 |  | Jumta seguma piekļāvumu ierīkošana pie lūku šahtām no cinkotā skārda (t=0,6mm, Pural), b=450mm | t.m. | 10,20 |  |  |
| 65 |  | Tērauda profilu kāpņu K-1 (2.gab.) izgatavošana un montāža,ieskaitot konstrukciju attirīšanu no rūsas, gruntēšanu, krāsošanu | kg | 118,00 |  |  |
| 66 |  | Nedarbojošās ventilācijas kārbas demontāža pie lūkas | t.m. | 1,00 |  |  |
| 67 |  | Atvērumu aizbetonēšana | m2 | 0,80 |  |  |
| 68 |  | Griestu un sienu vietējais remonts un krāsošana ar lateksa krāsu | m2 | 14,00 |  |  |
| 69 |  | Buvgrūžu savākšana un utilizācija | m3 | 0,90 |  |  |

Sastādīja ________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)