Atbildes Nr.3 uz pretendentu jautājumiem

- Vai pretendents var balstīties uz apakšuzņēmēju pieredzi, lai izpildītu Konkursa nolikuma kvalifikācijas prasības attiecībā uz veiktajiem būvniecības darbiem arhitektūras piemineklī?

Atbildot uz 1.jautājumu, paziņojam, ka Publisko iepirkumu likuma 41.panta 3.daļa nosaka, ka piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

- Lūdzu, izteikt Konkursa nolikuma apakšpunkta Nr.3.2.1. nosacījumu „Laiku tehniskā būvdarbu nodošanai pasūtītājam (ņemot vērā 3.2.1.punktā noteikto)” citā  - labotā redakcijā, veidojot to skaidru un nepārprotamu.

Atbildot uz 2.jautājumu, paziņojam, ka Nolikuma 3.2.1.punktā ir drukas kļūdas, respektīvi Nolikuma 3.2.1.punkta tekstā ir nepieciešams svītrot vārdu “tehniskā”, kā arī aizstāt skaitli “3.2.1.” ar skaitli “2.3.1.”.

- Cik detalizēts ir jāiesniedz Konkursa nolikuma apakšpunktā Nr.3.2.1. noteiktais Plānoto materiālu saraksts?

# Atbildot uz 3.jautājumu, paziņojam, ka Plānotā materiālu sarakstā paredzēt pēc pretendenta profesionālā ieskata galveno būvmateriālu aprakstu, kuri sastāda būvniecības pamatapjomus.

- Konkursa nolikuma apakšpunkts Nr.3.2.3. nosaka, ka Tehniskā piedāvājuma sastāvā ir jāiesniedz „Darba organizācijas apraksts (kopīgs un katrai iepirkuma procedūras daļai atsevišķs)”.  Tā kā pretendentiem ir jāsagatavo par katru iepirkuma procedūras daļu atsevišķs piedāvājums, lūdzu, izskaidrot kopīgā Darba organizācijas aprasta nozīmi un to, kur pretendentam pievienot kopējo Darba organizācijas aprakstu?

Atbildot uz 4.jautājumu, paziņojam, ka Nolikuma 1.7.1.punkts paredz, ka katram pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums uz visām daļām. Ņemot vērā minēto, pretendentam jāiesniedz arī kopējais Darba organizācijas apraksts.

- Konkursa nolikuma apakšpunkts Nr.1.5.1. nosaka, ka „Kopā ar piedāvājumu iesniedzams piedāvājuma nodrošinājums, piestādot Bankas galvojumu vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas oriģinālu pēc parauga (nolikuma 1.pielikums) (..)”. Iepazīstoties ar Konkursa nolikuma 1.pielikumu secinām, ka tajā ir dota tikai Bankas garantijas paraugs. Vai Apdrošināšanas sabiedrības izsniegtais piedāvājuma nodrošinājums var tikt iesniegts brīvā formā? Ja nē, lūdzu, izsniegt arī Apdrošināšanas sabiedrības sagatavojamo Piedāvājuma nodrošinājuma formu.

Atbildot uz 5.jautājumu, paziņojam, ka Nolikuma 1.5.2. nosaka, ka apdrošināšanas sabiedrības garantijas nosacījumiem (nevis formai) jāatbilst nolikuma 1.pielikumam.

- Vai vienam uzņēmējam ir pieļaujams kā apakšuzņēmējam piedalīties vairāku pretendentu piedāvājumos?

Atbildot uz 6.jautājumu, paziņojam, ka Publisko iepirkumu likums neaizliedz vienam uzņēmējam piedalīties vairāku pretendentu piedāvājumos.

- Konkursa dokumentācijai par katru iepirkuma daļu ir pievienots Darba apjomu saraksts un Iekārtu un materiālu specifikācija. Iekārtu un materiālu specifikācija uzrādītās iekārtas un materiāli ir tieši tie paši, kas doti Darbu apjomu sarakstā, pēc kura pretendents gatavo savu finanšu piedāvājumu. Lūdzu paskaidrot kāda nozīme ir Iekārtu un materiālu specifikācijas sarakstam?

Atbildot uz 7.jautājumu, paziņojam, ka tehniskajā projektā piedāvātā “Iekārtu un materiālu specifikācija” ir sastādīta saskaņā ar LBN 501 – 06 prasībām. Tā ir izziņas materiāls nākamajiem darbuzņēmējiem, plānojot galveno materiālu un resursu piegādes apjomus.

- Vai lokālās tāmes ir sastādāmās saskaņā ar Darbu apjomu sarakstu (pa darba apjomos noteiktajām pozīcijām), kas sastādītas, ievērojot Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumus Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”?

# Atbildot uz 8.jautājumu, paziņojam, ka Nolikuma 3.3.2.punkts nosaka, ka finanšu piedāvājumam jāpievieno būvniecības koptāme – atbilstoši Nolikuma 6.pielikumam un LBN 501-06, kā arī lokālas tāmes (LBN 501 – 06 pielikums Nr.5).

- Vai bēniņu telpas būs pietiekami vēdināmas, lai tur varētu izvietot jaudīgas gaisa dzesēšanas iekārtas?

Atbildot uz 9.jautājumu, paziņojam, ka bēniņu telpas būs pietiekami vēdināmas.

- No kāda metāla ir jāizgatavo lifta durvis? Vai tām jābūt no stikla vai var tikt izgatavotas no tērauda?

Atbildot uz 10.jautājumu, paziņojam, ka saskaņā ar “Latvijas lifts – Šindlers” piedāvājumu izvēlētajam liftam S5400 800 VF100 T2 90 kabīnes durvis ir divdaļīgas teleskopiskās durvis, tips T2, platums – 900 mm, augstums – 2000 mm, stiklotas, ar 12 mm triplekss drošības stiklu slīpēta nerūsējoša tērauda rāmī.  Attiecībā uz lifta ražotāja nosaukumu (nevis parametriem), pretendents var piedāvāt arī ekvivalentu.

- Cik liela ir jāparedz liftu celtspēja?

Atbildot uz 11.jautājumu, paziņojam, ka saskaņā ar “C” daļas 2.saraksta sadaļas “Lifti” 15.pozīciju “Lifta montāža” lifta celtspēja ir 800 kg/10 personas, pacelšanas ātrums 1,00 m/s.

12. „Atbildēs Nr.2 uz pretendentu jautājumiem”, atbildot uz 1.jautājumu, 7.jautājumu un 9.jautājumu tika uzskaitīti darbi, kas pašreiz nav iekļauti izsniegtajos darbu apjomos, bet tika norādīts, ka tie ir jāiekļauj finanšu piedāvājumā. Lūdzam precizēt, kā rīkoties:

- vai katrs Pretendents individuāli papildina esošās tāmes ar jaunām minētajām darbu pozīcijām un apjomiem

- vai pasūtītājs papildinās esošās tāmes ar jaunām minētajām darbu pozīcijām, izsniedzot visiem pretendentiem vienādus darbu apjomus

- vai arī katrai daļai ir jāveido jauna, atsevišķa izmaiņu tāme, kurā iekļauj šīs un citās turpmākajās vēstulēs atzītas izmaiņas vai papildinājumus. Būvniecības koptāmes papildina ar attiecīgās (A; B vai C) daļas izmaiņu tāmi.

Atbildot uz 12.jautājumu, paziņojam, ka pretendentam, sastādot savu finanšu piedāvājumu konkursam, ir jāņem vērā visi darbu apjomi atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam. Kas attiecas uz 1., 7. un 9. jautājumā minētajiem darbiem, tad tie noteikti ir jāiekļauj, sastādot finanšu piedāvājumu. Pretendents ir tiesīgs, sastādot savu finanšu piedāvājumu un lokālās tāmes pēc LBN 501 – 06 5.formas, iekļaut 1., 7. un 9. jautājumā minēto darbu vērtību nosauktajās sadaļās (elektroapgāde, sagatavošanas darbi, logailas – logi, fasādes u.tml.) vai iekļaut tos kā atsevišķu rindiņu.

13. Rasējumu 3.daļas 2.un 3.sējumā ir interjera mēbeles 1., 2. stāvam, restorānam, bet darbu apjomu materiālu sarakstā šie darbi nav ietverti. Vai konkursa cenu piedāvājumā šie darbi nav ieslēdzami? Kā rīkoties?

Atbildot uz 13.jautājumu, paziņojam, ka saskaņā ar tehniskajām specifikācijām un darbu apjomu sarakstiem šajā M.Rotko mākslas centra izveides etapā nav paredzēta mēbeļu, kā arī restorāna un cita aprīkojuma uzstādīšana.