2010.gada 19.jūnijā Nr.08-05/301

Atklāta konkursa (iepirkuma identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/12)

„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Daugavpils rajona Demenes pagasta izgāztuves “Demene” Nr.44508/830/PV rekultivācijas būvdarbi”

nolikuma saņēmējiem  (pēc pievienotā saraksta)

## Par atklāta konkursa

## (iepirkuma identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/12)

„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Daugavpils rajona Demenes pagasta izgāztuves “Demene” Nr.44508/830/PV rekultivācijas būvdarbi” nolikuma skaidrojumiem

Daugavpils pilsētas domes atklātā konkursa „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Daugavpils rajona Demenes pagasta izgāztuves “Demene” Nr.44508/830/PV rekultivācijas būvdarbi” identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/12)  iepirkuma komisija saņēma ieinteresētās personas vēstuli ar lūgumu sniegt atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

- Tehnisko specifikāciju punktā 3.1.8. noteikts, ka Uzņēmējam jāparedz arī koncentrāta novadīšanas sistēmas un inflltrācijas lauka sistēmas izveide. Lūdzam apstiprināt, ka Šeit domātais koncentrāts ir infiltrāta (piesārņotā ūdens) attīrīšanas pārpalikuma produkts un ka ar inflltrācijas lauka sistēmu ir domāta infiltrāta savākšanas sistēma, kas attēlota projekta lapā Gp-4.

- Vai darbu apjomu tabulas 16. punktā norādītais Infiltrāta (piesārņotā ūdens) attīrīšanas apjoms 16 480 m3 ir tikai no esošajiem infiltrātu dīķiem, vai arī šeit ir iekļauts tehnisko specifikāciju 3.1.8. punktā minētais apjoms, kas tiks savākts pēc infiltrācijas sistēmas izveides?

- Tehnisko specifikāciju punktā 3.1.8. noteikts, ka Pēc infiltrāta savākšanas sistēmas izveides Uzņēmējam jāparedz savāktā infiltrāta nepārtraukta attīrīšana. Lūdzam apstiprināt, ka infiltrāta attīrīšana būs jāveic līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

- Lūdzam precizēt no cik lielas teritorijas būs jāsavāc uz iekapsulēto bīstamo atkritumu novietni kaprolaktāna atkritumi.

- Tehnisko specifikāciju punktā 3.1.5. noteikts, ka Bīstamo atkritumu apglabāšana izgāztuves teritorijā jāveic savācot un iekapsulējot izgāztuvē esošos kaprolaktāna atkritumus HDPE plēves kapsulā. Savukārt projekta lapas Gp-7 mezglā „C" HDPE plēve nav norādīta. Lūdzam precizēt šo nesakritību. Ja jāizmanto HDPE plēve, lūdzu norādīt tās biezumu.

- Projektā ir paredzēts, ka izveidotā gāzes savākšanas sistēma tiek ievadīta infiltrāta savākšanas akā. MK noteikumu Nr.474 29. punkts paredz - Poligona gāzes savāc, apstrādā un izmanto tā, lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi. Ja savāko gāzi nevar izmantot enerģijas iegūšanai, to sadedzina. Lūdzam precizēt kā jāveic gāzes utilizācija.

Uz iesniegtajiem jautājumiem tiek sniegtas sekojoša atbildes:

1.atbilde:

Uzņēmējam ir jāparedz arī koncentrāta novadīšanas sistēmas un infiltrācijas lauka sistēmas izveide. Abu iepriekšminēto sistēmu izveides pamatprincipus nosaka Uzņēmēja piedāvātā infiltrāta attīrīšanas tehnoloģija. Uzņēmējam savā piedāvājumā ir jāiesniedz konkrēta infiltrāta attīrīšanas tehnoloģija, kā arī jāizstrādā koncentrāta novadīšanas sistēma un infiltrācijas lauka sistēma pamatojoties uz izvēlēto infiltrāta attīrīšanas tehnoloģiju.

2.atbilde:

Darbu apjomu tabulas 16. punktā ir norādīts kopējais attīrāmā infiltrāta apjoms, kas sevī ietver arī infiltrātu no dīķiem.

3.atbilde:

Tehnisko specifikāciju 3.1.8. punktā ir noteikts, ka Uzņēmējam ir jāparedz nepārtraukta infiltrāta attīrīšana tādā apjomā kā tas ir noteikts Darbu apjomu tabulas 16. punktā. Infiltrāta attīrīšana ir jāveic līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, lai pēc infiltrāta attīrīšanas varētu noteikt piesārņojuma samazinājuma pakāpi. Uzņēmējam savā piedāvājumā detalizēti ir jāapraksta, kā tiks nodrošināta esošā infiltrāta pilnīga attīrīšana.

4.atbilde:

Bīstamie atkritumi ir jāsavāc no ~ 11300 m2 lielas teritorijas. Pārsvarā tie ir noglabāti esošās atkritumu izgāztuves ZA daļā.

5.atbilde:

Tehniskā projekta GP-7 lapas mezglā “C” ir norādīts - iekapsulēta bīstamo atkritumu novietne, kas sevī ietver arī 2mm bieza HDPE ģeomembrānas slāņa izveidi, nodrošinot pilnīgu hermētiskumu.

6.atbilde:

Šī projekta ietvaros Uzņēmējam ir jāparedz izbūvēt gāzes savākšanas sistēmu atbilstoši tehniskajam projektam. Gāzes utilizācijas iespējas tiks risinātas citu projektu ietvaros.

Iepirkumu Nr.DPD KSN 2010/12 komisijas

Priekšsēdētāja vietnieks,

Daugavpils pilsētas domes

Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs						        A.Pudāns

Pudāns 65476315