APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas domes

Iepirkuma komisijas sēdē

2010.gada 05.augustā0

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

_________________ V.Kononovs

ATKLĀTA KONKURSA

“Daugavpils pilsētas sešu ceļu (ielu) rekonstrukcijas ERAF projekta „Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija” ietvaros, II.kārta” ietvaros, būvuzraudzība

identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/14

NOLIKUMS

Daugavpils, 2010

# Saturs

I	Saturs	2

II	Konkursa nolikums	3

1.	Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums	3

2.	Iepirkuma priekšmets, līguma izpildes laiks un vieta	3

3.	Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, derīguma termiņš	3

4.	Piedāvājuma nodrošinājums	4

5.	Piedāvājuma noformējums	4

6.	Izziņas, kas apliecina atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā	6

7.	Paskaidrojumi par tehniskā piedāvājuma dokumentiem	7

8.	Paskaidrojumi par finanšu piedāvājuma dokumentiem	7

9.	Cita informācija	7

10.	Komisijas tiesības	7

11.	Komisijas pienākumi	8

12.	Pretendents, tā tiesības un pienākumi	8

13.	Piedāvājumu atvēršana	9

14.	Pretendentu atlase	9

15.	Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.	10

16.	Finanšu piedāvājumu vērtēšana.	10

17.	Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana	11

III	Nolikuma pielikumi	13

1. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS	13

2. pielikums KVALIFIKĀCIJA	15

3. pielikums DARBA ORGANIZĀCIJA	20

4. pielikums PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA PARAUGS	21

5. pielikums DARBA UZDEVUMS	22

6. pielikums LĪGUMA PROJEKTS	25

7. pielikums: BŪVDARBU DAUDZUMA SARAKSTS.	29

8. Pielikums APLIECINĀJUMS	60

# Konkursa nolikums

Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums

Iepirkuma identifikācijas numurs ir DPD KSN 2010/14

Iepirkumu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Latvijas valsts un Daugavpils pilsētas dome.

Pasūtītājs ir Daugavpils pilsētas dome.

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome, Komunālās saimniecības nodaļa |
| --- | --- |
| Adrese | Imantas iela 35a, Daugavpils, LV-5403 |
| Reģ. Nr | 90000077325 |
| Kontaktpersona | Vasilijs Kuzmins |
| Tālruņa Nr. | 654-76316 |
| Faksa Nr. | 654-76318 |
| e-pasta adrese | arija.pupina@daugavpils.lv |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, ievietojot atklātā konkursa nolikumu Pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ieinteresētie piegādātāji ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas 1.3.punktā norādītajā adresē.

Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam par samaksu triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

Pretendenti līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim kontaktējas ar Pasūtītāju.

Līguma slēdzējs ir Daugavpils pilsētas dome, kas darbojas kā Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta saņēmējs.

Valsts iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kas tiek organizēts saskaņā ar 2006.gada 06.aprīļa LR likumu “Publisko iepirkumu likums” [spēkā ar 01.05.2006.] ar grozījumiem:

- 08.02.2007. likums [spēkā ar 20.02.2007.]

- 16.07.2009. likums [spēkā ar 13.08.2009.]

- 13.08.2009. likuma redakcijas [spēkā ar 01.11.2009.]

- 20.05.2010. likuma redakcijas [spēkā ar 15.06.2010.]

Iepirkuma priekšmets, līguma izpildes laiks un vieta

Iepirkuma priekšmets ir Daugavpils pilsētas sešu ceļu (ielu) rekonstrukcijas ERAF projekta „Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II.kārta” ietvaros, būvuzraudzība, (turpmāk tekstā – Darbs).

Iepirkuma priekšmets sīkāk aprakstīts konkursa nolikuma 5.pielikumā “Darba uzdevums” un 7.pielikums “Darbu apjomi″.

Līguma izpildes termiņš – tiek noteikts sākot ar būvdarbu uzsākšanu objektā un līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, paredzot, ka būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts 14 /četrpadsmit/ mēneši.

Līguma izpildes vieta – Daugavpils pilsēta.

Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, derīguma termiņš

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2010.gada 09.septembrim ieskaitot Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļā, 5.kabinetā, 2.stāvā, Imantas ielā 35a, Daugavpilī, LV-5403.

2010.gada 10.septembrī no 08:00 līdz 10:00 Daugavpils pilsētas domē, Kr.Valdemāra ielā 1,

Daugavpilī, LV-5401, 2.stāvā, Mazā sēžu zālē.

Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 3.1. punktā noteiktajā vietā un termiņā.

Piedāvājumi tiks atvērti 2010.gada 10.septembrī plkst. 10.00 Daugavpils pilsētas domes telpās -  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2.stāvā, Mazā sēžu zālē.

Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Pasūtītājs, nemainot piedāvājuma iesniegšanas termiņu, var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā, ja netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

Piedāvājumam jābūt spēkā 180 /simtu astoņdesmit/ kalendārās dienas, sākot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 3.7.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, viņš par to rakstiski paziņo Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā.

Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents 5 (piecu) kalendāro dienu laikā iesniedz Pasūtītājam jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

Piedāvājuma derīguma termiņa nepagarināšanas gadījumā piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots Pretendentam.

Piedāvājuma nodrošinājums

Pretendentam jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu piecu procentu apmērā no pretendenta piedāvājuma summas bez PVN, un tam jābūt spēkā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz piedāvājuma spēkā esamības termiņa beigām.

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt bankas, turpmāk – Galvojuma devējs, izsniegtajam galvojumam, kura nosacījumi atbilst šī konkursa nolikuma 4.pielikumā pievienotajam paraugam, ar norādi: (Iepirkuma Nr.DPD KSN 2010/14 piedāvājuma nodrošinājums(.

Galvojuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja Pretendents:

    - piedāvājuma derīguma termiņā atsauc vai padara savu   piedāvājumu par spēkā neesošu;

    - piedāvājuma derīguma termiņā pēc tam, kad Pretendents saņēmis paziņojumu par lēmuma pieņemšanu iepirkuma līguma slēgšanai, neparaksta vai atsakās parakstīt līgumu saskaņā ar konkursa nolikumu.

Piedāvājuma noformējums

Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājumu par visu šajā Nolikumā norādīto būvdarbu uzraudzības apjomu.

Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši Nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta MK noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kartībā

Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. Ja uz piedāvājuma lapām ir izdarīti labojumi, tie ir jāparaksta.

Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un viena kopija, katra savā iesējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei ″Oriģināls″, uz kopijas iesējuma pirmās lapas jābūt norādei ″Kopija″.

Piedāvājuma oriģinālu, kopiju un piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu jāiesaiņo kopā. Uz iesaiņojuma jānorāda Pasūtītāja adrese un piedāvājuma nosaukums: ″Daugavpils pilsētas dome, Komunālās saimniecības nodaļa, Imantas iela 35a, Daugavpils, LV-5403. Iepirkuma Nr.DPD KSN 2010/14 piedāvājums, neatvērt līdz 2010.gada 10.septembrim plkst. 10.00″, Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis.

Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumu par piedāvājuma atsaukšanu iesaiņo, noformē un iesniedz atbilstoši 5.2. – 5.7. punktos noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasībām, attiecīgi norādot ″Piedāvājuma grozījumi″ vai ″Piedāvājuma atsaukums″.

Pretendentam rakstiski jāiesniedz visa konkursa nolikumā noteiktā informācija. Iesniedzot piedāvājumā ietilpstošos dokumentus, Pretendentam jāizmanto konkursa nolikuma pielikumos pievienotie paraugi.

Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma dokumentiem, kas jāiesniedz iesieti ievērojot šādu secību:

    - Titullapa ar nosaukumu ″Piedāvājums atklātam konkursam „Daugavpils pilsētas sešu ceļu (ielu) rekonstrukcijas ERAF projekta „Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II.kārta” ietvaros, būvuzraudzība”, identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/14 un Pretendenta nosaukums un adrese, tālrunis.

    - Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.

    - Piedāvājuma nodrošinājums atbilstoši šī Nolikuma 4.punktu prasībām. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls, kopija atbilstoši Nolikuma 5.7.punkta prasībām pievienojams piedāvājumam neiesiets, kopējā iesaiņojumā.

    - Pretendenta atlases dokumenti:

      - Pretendenta, kā arī uzrādīto apakšuzņēmēju, komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas.

      - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, atbilstoši 8.5. un 8.6.punktu prasībām visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par personālsabiedrības dibināšanu, ja šai personu apvienībai tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

      - Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieku) parakstīts apliecinājums pēc pielikumā noteiktās formas. Ja Pretendents savā piedāvājumā iesaista apakšuzņēmējus, tad arī katrs apakšuzņēmējs paraksta šādu apliecinājumu. (8.Pielikums 8.1.);

      - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

      - Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku Būvkomersantu reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.

      - Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku personālu, kurš paredzēts būvuzraudzības veikšanai (ceļu būvdarbu uzraudzība, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu uzraudzība, elektroietaišu būvdarbu uzraudzība) vadības atbilstošas profesionālās kvalifikācijas sertifikātu kopijas, izglītības apliecinoša dokumenta kopijas un CV. Būvuzraugiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopijas un CV. (jāaizpilda 2.pielikums “Kvalifikācija” un tabula).

      - Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanu pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā ir vismaz pretendenta piedāvātās pakalpojumu kopējās cenas apmērā (jāaizpilda 2.pielikums “Kvalifikācija”, 2.3.punkts un tabula).

      - Informācija par apakšuzņēmējiem un rakstiska apakšuzņēmēja piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā. (jāaizpilda 2.pielikums “Kvalifikācija”, 2.4.punkts un tabula).

      - Informācija par Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku veiktajiem svarīgākajiem būvdarbu uzraudzības darbiem iepriekšējos piecos gados, kas pēc darbu veidiem atbilst nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” prasībām, pievienojot pieprasītās atsauksmes un aizpildot tabulu.

      - Pretendenta iesniegtās atsauksmes par iepriekš izpildītiem darbiem, saskaņā ar konkursa 2.pielikuma „Kvalifikācija” sarakstu.

      - Uzraudzības veikšanai piedāvātajiem Būvinženieriem un Būvuzraugiem, kuri nav pretendenta darbinieki, ir jāiesniedz apliecinājums par gatavību veikt piedāvājumā minēto darbu - līguma projektā norādītajā laikā;

      - Aizpildīts konkursa nolikuma 2.pielikums ″Kvalifikācija″.

    - Tehniskais piedāvājums. Atbilstoši konkursa nolikuma 3.pielikumam ″Darba organizācija″ sagatavots apraksts „Darba organizācija".

    - Finanšu piedāvājums. Aizpildīts un saskaņā ar konkursa nolikuma 5.5.punktu parakstīts konkursa nolikuma 1.pielikums ″Finanšu piedāvājums″.

Izziņas, kas apliecina atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendentam, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk teksta – PIL) 39.panta piektās daļas 1. un 2.punktu, 39.panta astoto punktu, ne vēlāk kā 10/desmit/ darba dienu laikā no attiecīga pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas jāiesniedz pasūtītājam:

    - izziņu, kas apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un šā panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - izziņu, ko izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam apakšuzņēmējam vai Personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

Ja pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša pretendenta, apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.

Paskaidrojumi par tehniskā piedāvājuma dokumentiem

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo, ievērojot konkursa nolikuma prasības, aizpildot konkursa nolikuma 3.pielikuma „Darba organizācija”.

Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

Paskaidrojumi par finanšu piedāvājuma dokumentiem

Piedāvātā līguma cena sastāv no cenu summas pa darba veidiem, kurus norāda pats Pretendents bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL). Piedāvātā līguma cena tiek ierakstīta nolikuma 1.pielikumā “Finanšu piedāvājums”.

Ņemot vērā, to, ka būvdarbi ir sadalīti 6 daļās, Pretendentam papildus 1.pielikumam “Finanšu piedāvājums” ir jāpiestāda Lokālās tāmes par katru būvdarbu apjoma daļu (A, B, C, D, E, F) atsevišķi.

Cenā ir jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

Cita informācija

Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu, vai piegādājot personīgi. Saziņas dokumentu, ko nosūtīta pa faksu, vienlaikus nosūta arī pa pastu.

Pretendents nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim.

Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai, turpmāk tekstā – Komisijai, aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājam un Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot konkursa nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod.

Piedāvājumu drīkst iesniegt arī piegādātāju apvienība, turpmāk – Pretendents, konkursa nolikuma 1.pielikumā ″Finanšu piedāvājums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs piegādātāju apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa (procentos).

Ja ar Pretendentu, kas ir piegādātāju apvienība, tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, piegādātāju apvienībai pirms iepirkuma līguma parakstīšanas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē pilnsabiedrību.

Katrs Pretendents ir tiesīgs iesniegt  tikai vienu piedāvājumu. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, šie ierobežojumi attiecas uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku.

Piedāvājumā jāuzrāda visi apakšuzņēmēji (konkursa nolikuma 2.pielikums ″Kvalifikācija″). Pretendents ir atbildīgs par darba veikšanu neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma.

Piegādātājs, kurš piedalījies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā, nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā paša projekta posmos vai attiecīgajā iepirkuma procedūrā, ja minētie apstākļi šim piegādātājam dod priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci. Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

Komisijas tiesības

Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus vai notariāli apliecinātas kopijas.

Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī finanšu piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Šādu informāciju Komisija var pieprasīt tikai atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Ja Komisija pieprasa, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.

Komisijas pienākumi

Komisijai ir jānodrošina iepirkuma procedūras norise un dokumentēšana.

Komisijai ir jāizsniedz iepirkuma procedūras dokumenti drukātā veidā ieinteresētajiem piegādātājiem triju darbdienu laikā pēc šo dokumentu pieprasījuma saņemšanas un jānodrošina iespēju iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājas lapā internetā (www.daugavpils.lv ), kura ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

Informācijas apmaiņu un dokumentu uzglabāšanu jāveic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai  Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

Komisijai ir jāvērtē Pretendenti un to iesniegtie piedāvājumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

Komisijai ir jāsagatavo ziņojums par iepirkuma procedūru ne vēlāk par dienu, kad tiek nosūtīts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Ziņojumu, pamatojoties uz pieprasījumu, jāizsniedz divu darbdienu laikā.

Pretendents, tā tiesības un pienākumi

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11. un 13.punktam Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus un kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

Pretendents var pieprasīt papildinformāciju par konkursa nolikumu.

Pretendents var pieprasīt un 3 /triju/ darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt piedāvājuma atvēršanas sanāksmes protokola kopiju.

Pretendentam ir tiesības Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas 1 pirmajā punktā noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par Pasūtītāja vai iepirkumu komisijas  darbību saistībā ar konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pasūtītājs  nav ievērojis iepirkuma regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpis iesnieguma iesniedzēja likumīgās tiesības un intereses.

Pretendents ir tiesīgs ne vēlāk kā 10 dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par atklātā konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām.

Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendents Pasūtītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktā kārtībā. Iepirkuma uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

Pretendentam ir pienākums sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju.

Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

Pretendents  var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.

Piedāvājumu atvēršana

Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko sanāksmi.

Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atklāta konkursa nolikumā norādītajā vietā un laikā.

Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.

Pretendentu atlase

Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu (apakšpunkti no 14.1.1 līdz 14.1.11. un 14.1.13., 14.1.15.; 14.1.18; 14.1.19.;14.1.20.). apakšpunkti attiecināmi arī uz uzrādītajiem apakšuzņēmējiem un katru piegādātāju apvienības dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) vai arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:

    - kandidāts, pretendents vai persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

    - kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

      - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

      - vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

    - kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

    - ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam kandidāts vai pretendents būs likvidēts;

    - kandidātam vai pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

    - kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

    - uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi no 14.1.1. līdz 14.1.6.punktā minētie nosacījumi.

    - Pretendents nav reģistrēta juridiskā persona (Pasūtītājs nenoraida Pretendentu, ja tam atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem nav noteiktā juridiskā statusa, bet tas ir tiesīgs veikt būvdarbus atbilstoši tās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kurā dibināts);

    - Pretendents nav reģistrēts nodokļu maksātājs;

    - Pretendentam nav uzraudzības veikšanai atbilstošas Būvkomersanta reģistra apliecības. Citu valstu Pretendentam nav attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa;

    - Pretendenta piedāvājumā norādītajiem būvuzraugiem nav uzraudzībai atbilstošu būvprakses sertifikātu. Būvuzraugiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, nav Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām.

    - Pretendenta finanšu apgrozījums nav atbilstošs nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;

    - Pretendenta, tā darbinieku vai apakšuzņēmēju pieredze būvuzraudzības veikšanā nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;

    - Darba izpildei piedāvātā personāla pieredze nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;

    - Pretendents ir iesniedzis vairākus piedāvājumus uz šo iepirkumu vai Pretendents ir piegādātāju apvienība, un kāds no tās dalībniekiem iesniedzis atsevišķu piedāvājumu uz šo iepirkumu;

    - Pretendents ir pārkāpis šajā nolikumā apakšuzņēmējiem noteiktos ierobežojumus;

    - Piedāvājuma nodrošinājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām;

    - Pretendents vai apakšuzņēmējs ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

    - Uzraudzības veikšanai piedāvātajiem Būvinženieriem un Būvuzraugiem, kuri nav pretendenta darbinieki, nav apliecinājuma par gatavību veikt piedāvājumā minēto darbu līguma projektā norādītajā laikā;

    - Pretendents Nolikumā noteiktajā termiņā par pretendentu, apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, neiesniedz izziņas, kas apliecina  to atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, vai pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, neatbilst Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.

    - Pretendenta piedāvājums neatbilst arī citām Nolikumā noteiktajām, bet 14.1.punktos neuzskaitītajām prasībām.

Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

Ja Pretendents neatbilst konkursa nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību konkursa nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim.

Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo saskaņā ar konkursa Nolikuma 3.pielikumā “Darba organizācija” izvirzītajām prasībām.

Ja Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst konkursa nolikumā norādītajām prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

Finanšu piedāvājumu vērtēšana.

Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.

Ja komisija konstatē aritmētiskas vai pārrakstīšanās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas Pretendentam rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

Pēc pretendentu piedāvājumu atlases saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, no atbilstošajiem piedāvājumiem Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju -  piedāvājumu ar viszemāko cenu.

Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kā arī nosūta pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem Pretendentiem. Pamatojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai.

Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām nolikumā izvirzītām prasībām, kuram ir konkursa nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst iepirkuma priekšmetam un darba uzdevumam un ir ar viszemāko cenu.

Komisija 3/triju/ darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līgumu. Pasūtītājs paziņo izraudzītā pretendenta nosaukumu vai izraudzīto vispārīgās vienošanās dalībnieka nosaukumus, norādot:

    - noraidītajam pretendentam tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus, PIL 17.panta piektajā un sestajā daļā noteiktajos gadījumos pamato lēmumu par neatbilstību ekvivalencei vai lēmumu par attiecīgā piedāvājuma neatbilstību funkcionālajām prasībām vai darbības prasībām;

    - pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības, ja par piedāvājuma izvēles kritēriju noteikts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums;

    - termiņu, kādā pretendents, ievērojot Publiskā iepirkuma likuma prasības, var Iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Komisija iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 3/triju/ darbdienu laikā pēc pretendenta informēšanas par pieņemto lēmumu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma noslēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Nogaidīšanas termiņš ir 10 /desmit/ dienas pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšanas pretendentiem pa  faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodod personiski, un papildus viena darbdiena.

Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt iepirkuma līgumu.

Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Ja atklātam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu.

Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata, atbilstoši konkursa nolikuma 6..pielikumam ″Līguma projekts″. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumā iesniegtos datus par personālu un apakšuzņēmējiem un citus līguma izpildei nepieciešamos dokumentus.

# Nolikuma pielikumi

### 1. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt „Daugavpils pilsētas sešu ceļu (ielu) rekonstrukcija ERAF projekta „Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II.kārta” ietvaros, būvuzraudzību”, saskaņā ar atklātā konkursa identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/14 nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena LVL bez PVN cipariem (vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/14 nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa konkursa nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Mēs piekrītam visām iepirkuma “Daugavpils pilsētas sešu ceļu (ielu) rekonstrukcija ERAF projekta „Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II.kārta” ietvaros, būvuzraudzība” identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/14,  nolikumā izvirzītajām prasībām.

- Pretendents (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), vai visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:

- tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

- viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi,

- vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši;

- tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

- nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; kā arī to, ka

- visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

Pielikumā:

- Lokālā tāme Nr.1 A daļai

- Lokālā tāme Nr.2 B daļai

- Lokālā tāme Nr.3 C daļai

- Lokālā tāme Nr.4 D daļai

- Lokālā tāme Nr.6 E daļai

- Lokālā tāme Nr.7 F daļai

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

### 2. pielikums KVALIFIKĀCIJA

### 2.1. Pretendenta personāla kvalifikācija

| Būvuzraugi / vai amata pienākums (norādīt piesaisti projektā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | Sertifikāta Nr. vai cits | Būvdarbu būvuzraudzībā pieredze gados | Darba vieta, norādot vai ir pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ceļu būvdarbu uzraudzība |  |  |  |  |
| 2. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu uzraudzība |  |  |  |  |
| 3. Elektroietaišu būvdarbu uzraudzība |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

Ir jāpievieno klāt katra norādītā speciālista atbilstošas profesionālās kvalifikācijas sertifikāta apliecināta kopija, izglītību apliecinoša dokumenta kopija un CV. Būvuzraugiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopijas un CV.

Jānorāda viss personāls, kas veiks būvdarbu uzraudzību un piedalīsies darba procesā. Jānorāda šī personāla attiecīgā piesaiste projektā paredzamajiem galvenajiem darbu veidiem. Personāla, tai skaitā visu apakšuzņēmēju, kvalifikācija (pievienot sertifikātu kopijas, ja tādas prasa attiecīgās valsts normatīvie akti), izglītība (pievienot izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) un darba pieredze (pievienot CV).

Elektroietaišu būvdarbu uzraudzības speciālistam jābūt pieredzei ielu apgaismojuma izbūvē.

Uzraudzības izpildei piedāvātajam Pretendenta personālam, izņemot būvuzrauga palīgus,  pieredze būvuzraudzībā attiecīgajā jomā apliecināma ar pēdējo trīs gadu laikā veiktajiem darbiem.

Datus jāapkopo tabulā.

2.2. Būvinženiera kvalifikācija un pieredze.

Būvinženieris (norādot vārdu, uzvārdu).

Būvinženierim ir jābūt sertificētam būvdarbu uzraudzībā un ir jābūt  pieredzei līdzīgu objektu (ceļu, ielu ar pazemes komunikāciju izbūvi, gājēju celiņu, elektroietaišu) būvdarbu uzraudzības vai vadīšanas jomā, kuru vērtība nav mazāka par 30% no pretendenta piedāvājuma summas bez PVN, pieredze apliecināma ar pēdējo piecu gadu laikā veiktajiem darbiem.

Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto būvinženiera pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā un apliecināt ar attiecīgu Pasūtītāja atsauksmi.

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Amata pienākums | Būvdarbu uzraudzības veikšanas gads objektā, līgumcena bez PVN | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| N+1 |  |  |  |  |

Uzraudzības veikšanai piedāvātajiem Būvinženieriem un Būvuzraugiem, kuri nav pretendenta darbinieki, ir jāiesniedz apliecinājums par gatavību veikt piedāvājumā minēto darbu - līguma projektā norādītajā laikā.

2.3. Finanšu apgrozījums

Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanu pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā ir vismaz pretendenta piedāvātās pakalpojumu kopējās cenas apmērā

Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pretendenta pēdējo triju gadu pārskatu datiem. Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātajiem aktiem par izpildītajiem būvuzraudzības darbiem  Aktus jāiesniedz pēc komisijas pieprasījuma

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā.

| Gads | Finanšu apgrozījums darbu veikšanā bez PVN (LVL) |
| --- | --- |
| 2007 |  |
| 2008 |  |
| 2009 |  |
| Kopā |  |
| Vidēji =Kopā/3 |  |

2.4. Apakšuzņēmēju saraksts

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa |
| --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta | % no piedāvājuma cenas |

Ir jāiesniedz rakstiska apakšuzņēmēja piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā (Sk.8.Pielikumu 8.2.).

2.5. Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā

Pretendentam (piegādātāju apvienībai) iepriekšējo piecu gadu laikā ir jābūt pieredzei ceļu, ielu, gājēju celiņu seguma būvdarbu uzraudzībā:

- jābūt pabeigtam vismaz vienam ceļu, ielu asfalta seguma būvdarbu uzraudzības līgumam, noteiktajā termiņā un kvalitātē ar sekojošiem specifiskiem darbiem:

- ar izbūvētām inženierkomunikācijām (lietus kanalizāciju) zem asfalta seguma, kura apjoms nav mazākās par 10’000 m²;

- vismaz vienā objektā ielu apgaismojuma izbūves ar līnijas garumu ne mazāku par 1 km, būvuzraudzībā.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

Būvobjektu saraksts:

| Objekta nosaukums, līguma Nr. | Līguma summa /darbu izpildes termiņš | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |

Par uzrādītajiem būvobjektiem Pretendentam ir jāpievieno iepriekšējo Pasūtītāju atsauksmes par sniegto būvuzraudzības kvalitāti.

### CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums:	„_______________”

Piedāvātais pozīcija projektā:	_______________

|  | Uzvārds: Vārds: Dzimšanas datums: Izglītība: |  |
| --- | --- | --- |
| Mācību iestāde: |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds un vai diploms: |  |

Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

| Valoda | Lasītprasme | Runāt prasme | Rakstītprasme |
| --- | --- | --- | --- |
| Latviešu |  |  |  |
| Angļu |  |  |  |
| Vācu |  |  |  |
| Krievu |  |  |  |

| 8. | Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Citas iemaņas: |  |
| 10. | Patreizējais amats: |  |
| 11. | Specializācija: |  |

12.    Darba pieredze:

| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adrese: |  |  |  |
| Datums no / līdz |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |

13. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | Amats | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

- Cita saistīta informācija:	-

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| * | * |

* provizoriskie dati

kā _______________________ strādāt pie līguma „______________” izpildes, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

### 3. pielikums Darba organizācija

Pretendenta ir jāiesniedz detalizēti apraksti:

- Darba organizācija.

- Veicamo darbu Darba organizācijas un metodoloģijas apraksts.

- Pretendenta izpratne par Darba uzdevumu un gatavība to izpildīt.

- Paredzētais personāla resursu laika plānojums.

- Galveno būvdarbu veidu, piem., bruģa ieklāšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas izbūves, siltumapgādes izbūves, ielu apgaismojuma būvdarbu, melnā seguma ieklāšanas u.c. darbu uzraudzības metodikas apraksts.

- Darbu izpildes kvalitātes kontroles apraksts, darbā izmantojamās kontroles aparatūras uzskaitījums un apraksts.

7. Īpašie nosacījumi.

Pretendentam ir jāiesniedz metodoloģiskais apraksts sakarā turpmāk minētajiem nosacījumiem:

- Visi laukakmeņi, vēsturiskie apaļie akmeņu bruģi, ķieģeļi, tai skaitā īpaši vecie ķieģeļi, senlietas, munīcija, citas lietas un manta, kas tiek atrakta ielu labiekārtošanas un inženiertīklu renovācijas laikā to ielu teritorijā, kas atrodas pašvaldības īpašumā pieder pašvaldībai un ir obligāti nododamas pašvaldības norādītajām personām.

- Būvuzraugamn ir pienākums nodrošināt visas projekta realizācijas gaitā izraktas lietas, mantas, veco komunikāciju paliekas nodot pašvaldības norādītajai personai, nodrošinot to saglabātību un atrašanās vietas pilnvērtīgu fotofiksāciju.

- Ja tiek atrakta nesprāguša munīcija vai ir aizdomas, kā zemē uzietais priekšmets varētu būt nesprādzis lādiņš, būvniecības darbi būvniecības laukumā nekavējoši tiek apturēti un tiek izsaukta Valsts policija.

- Ja tiek atraktas senlietas, vecās komunikācijas vai to paliekas, arheoloģiskie vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, par to tiek nekavējoties jāziņo pašvaldības norādītajai personai. Būvuzraugam ir pienākums nodrošināt atrasto priekšmetu neaizskaramību līdz minēto personu ierašanos vai to pilnvērtīgu fotofiksāciju lai neapturētu būvniecības darbus uz ilgu laiku (pēc saskaņojuma ar speciālistiem).

- Būvuzraugam ir pienākums kontrolēt, kā Būvnieks nodrošina būvniecības laukuma apsargāšanu visā projekta īstenošanas laikā.

- Būvuzraugam ir pienākums visā būvniecības darbu uzraudzības laikā saskaņot savas rīcības ar Pasūtītāju.

### 4. pielikums PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA PARAUGS

Daugavpils pilsētas domei

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

Vieta, 2010.gada <datums>

Piedāvājuma nodrošinājuma galvojums Nr...........

Ievērojot to, ka <uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>, turpmāk – Pretendents, iesniedz savu piedāvājumu, turpmāk – Piedāvājums, pasūtītāja Daugavpils pilsētas dome; reģ. Nr.90000077325, adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401, turpmāk – Pasūtītājs, izsludinātajam atklātajam konkursam ar iepirkuma identifikācijas numuru DPD KSN 2010/14 “Daugavpils pilsētas sešu ceļu (ielu) rekonstrukcija ERAF projekta „Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II.kārta” ietvaros, būvuzraudzību″, turpmāk - Konkurss, kura nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <kredītiestādes nosaukums, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>, turpmāk – Banka, apliecinām, ka mums ir saistības pret Pasūtītāju par summu <skaitļiem> Ls (<vārdiem> tūkstoši lati) par kādu tiks izdarīti maksājumi Pasūtītāja labā šajā nodrošinājumā zemāk minētajos gadījumos:

- Ja Pretendents, piedāvājuma spēkā esamības periodā, atsauc vai padara savu piedāvājumu par spēkā neesošu.

- Ja Pretendents piedāvājuma spēkā esamības periodā pēc paziņojuma par lēmuma pieņemšanu saņemšanas no Pasūtītāja neparaksta vai atsakās parakstīt līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, saskaņā ar konkursa nolikumu.

Mēs apņemamies samaksāt augstāk minēto summu Pasūtītājam pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, neprasot pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs savā pieprasījumā norāda, ka viņam pienākas pieprasītā summa, jo ir iestājies viens vai vairāki no augstāk minētajiem nosacījumiem (jānorāda konkrētais nosacījums vai nosacījumi).

Šis galvojums ir spēkā no <gads>. gada <datums> un paliek spēkā simtu astoņdesmit (180) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, tas ir līdz <gads>. gada <datums>, un jebkura prasība saistībā ar to jāiesniedz Bankā ne vēlāk par šo datumu.

Šis galvojums ir izdots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Šis galvojums ir sastādīts _______ identiskos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots Daugavpils pilsētas domei, ________________________________.

<Amata nosaukums>                     <Paraksts>                              <Paraksta atšifrējums>

<Datums>

<Bankas zīmogs>

### 5. pielikums DARBA UZDEVUMS

Šī Līguma mērķis ir veikt būvuzraudzību (inženiertehnisko uzraudzību) šādiem objektiem:

- A.Pumpura ielas (posmā no Pušķina ielas līdz Arodu ielai) rekonstrukcija, Daugavpilī;

- Kauņas ielas (posmā no Jātnieku ielas līdz Miera ielai) rekonstrukcija, Daugavpilī;

- Kauņas ielas (posma no Jātnieku ielas līdz Višķu ielai) rekonstrukcija, Daugavpilī;

- Jātnieku ielas (posmā no smilšu ielas līdz Vaiņodes ielai) rekonstrukcija, Daugavpilī;

- Imantas ielas (posma no Daugavas ielas līdz Viestura ielai) rekonstrukcija, Daugavpilī;

- Vienības ielas (posmā no Cietokšņa ielas līdz Parādes ielai) rekonstrukcija, Daugavpilī, saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, kas reglamentē Būvniecību un Būvuzraudzību.

##### Veicamais darbs

##### Izpildītājam jānodrošina objekta būvdarbu uzraudzība (inženiertehniskā uzraudzība) kā to nosaka LR normatīvo aktu prasības, kas reglamentē būvniecību un būvuzraudzību, un Pasūtītāja atklātā konkursa Nolikuma prasības.

##### Izpildītājam jānodrošina projekta tehniskā, administratīvā, finanšu un institucionālā vadība un uzraudzība.

##### Izpildītājam savā darbībā jāievēro LR likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un citus uz Valsts nozīmes kultūras pieminekli attiecināmus normatīvos aktus.

##### Izpildītājam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.

##### Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

##### Izpildītājam jānodrošina paraugu glabāšana līdz darbu pieņemšanas akta apstiprināšanai un paraugu nogādāšana Pasūtītāja norādītā vietā.

##### Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.

##### Būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.

##### Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai pārkāpj likumu prasības izpildītājam ir jāziņo Pasūtītājam un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu.

##### Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Pasūtītāja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.

##### Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar darba uzdevuma nodaļu „Atskaites”, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

##### Uzraugāmo būvdarbu apraksts

Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar “Daugavpils pilsētas ceļu (ielu) rekonstrukcija ERAF projekta “Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II.kārta” ietvaros ielu posmu tehnisko projektu un darbu apjomu sarakstu.

  - Izpildītājam Uzraudzībā jānodrošina sekojošs minimālais Izpildītāja darbinieku pilna darba laika ieguldījums, ņemot vērā to ka slodze = pilnam darba laikam:

| Pozīcija projektā | Slodze /pilns darba laiks |
| --- | --- |
| Būvinženieris | 1 |
| Būvuzraugs – ceļu | 1 |
| Būvuzraugs - ūdensapgāde un kanalizācija | 1 |
| Būvuzraugs - elektroietaises | 1 |
| Tehniskais personāls |  |

Tehnisko personālu Pretendents ir tiesīgs iesaistīt darbā pēc savas izvēles un  nepieciešamības.

  - Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

  - Būvuzrauga palīga zināšanām un prasmēm jābūt piemērotām Uzraudzības veikšanai.

  - Tehniskajam personālam jābūt pieredzei liela mēroga kompleksu projektu inženiertehniskajā uzraudzībā, t. sk. Projektu vadībā, kuri ir līdzfinansēti no Eiropas Savienības fondiem

##### Darbinieku pienākumi

  - Būvinženieris:

    - Vada Uzraudzības komandu un izpildei norīkotos darbiniekus, kontrolē Uzraudzības un Būvniecības darbu līgumu izpildi kopumā.

    - Organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes.

    - Kontrolē un vada tehnisko, administratīvo, finanšu un institucionālo projekta gaitu,

    - Sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, Būvdarbu veicēju, apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.

    - Sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus.

    - Vērtē būvdarbus, pārbauda un paraksta aktu par izpildītajiem darbiem.

    - Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites, Uzraudzības un Būvdarbu līguma grozījumus vai to projektus.

    - Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu.

    - Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem.

    - Dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši Ministru kabineta 23.10.2001. noteikumiem Nr.446 „Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā”.

    - Dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar būvprojekta autoru un pieņem lēmumu par izmaiņām būvprojektā.

    - Sagatavo paveikto būvdarbu novērtējumu un aktu par izmaksu samazinājumu atbilstoši būvdarbu līguma pielikumam „Darba novērtējums”.

  - Būvuzraugi (ceļu,  elektroietaišu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu):

    - Veic būvuzraudzību saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”, apstiprinātiem ar Ministru kabineta 10.02.2004. noteikumiem Nr.75.

    - Piedalās vadības apspriedēs.

    - Pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ierakstus būvdarbu žurnālā un paraksta segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus.

    - Pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus.

    - Sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā.

    - Kontrolē satiksmes organizācijas darbības būves vietā.

    - Piedalās paraugu ņemšanā, kvalitātes mērījumos, pasūta mērījumus, nogādā Pasūtītāja paraugus Pasūtītāja norādītā vietā.

    - Nodrošina būvdarbu veicēja izpildāmā vai izpildītā darba operatīvo kvalitātes kontroli, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskie parametri, garenlīdzenums un šķērslīdzenums, temperatūra, proktora tilpuma blīvums u.c.

  - Tehniskais personāls nodrošina projekta realizācijas specifiskos mērķus, palīdz un izpilda projekta vadītāja norādījumus, sadarbojas ar Pasūtītāju un citām iesaistītajām organizācijām, veic neatkarīgās pārbaudes un revīzijas. Tehniskais personāls ir atbildīgas par specifisko un konkrēto uzdevumu izpildi, palīdz projekta vadītājam un būvuzraugam, veic piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, tādiem kā temperatūra u.c., veic būvdarbu apjomu pārbaudes.

##### Atskaites

  - Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

    - Uzsākšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver sekojošu informāciju:

      - uzraudzības personāla grafiks;

      - būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsma;

      - būvdarbu kvalitātes kontroles plāns;

      - uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

      - būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

      - būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, zemju lietas, priekšapmaksas garantija, satiksmes organizācijas, informācijas stendu, sabiedriskās attiecības, informācija presei, apdrošināšana);

      - par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem(neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana, un citas būvprojektā neiekļautas lietas);

      - priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas).

    - Iknedēļas atskaiti nosūta Pasūtītājam aktīvā darba periodā katru pirmdienu līdz plkst. 1700, tajā norādot ziņas par šajā nedēļā objektā plānotajiem darbiem un satiksmes ierobežojumiem.

    - Ikmēneša atskaiti iesniedz 10 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst:

      - atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;

      - pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

      - precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks(paveiktā un plānotā salīdzinājums);

      - precizēts Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

      - problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;

      - būvdarbus raksturojoši fotoattēli;

      - cilvēkdienu atskaites tabulas;

      - akts par paveikto būvdarbu uzraudzību.

    - Pabeigšanas atskaiti iesniedz viena mēneša laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

      - atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

      - faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

      - faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;

      - būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

      - informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;

      - akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un gala rēķins;

      - ieteikumi.

  - Atskaites jāiesniedz 3 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē, sniedzot atbildes uz visām šī pielikuma 4.1. punkta prasībām.

### 6. pielikums LĪGUMA PROJEKTS

| Daugavpils, | 2010. gada dat. mēn. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Daugavpils pilsētas Dome, reģ.Nr. 90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS, Domes priekšsēdētāja Jāņa Lāčplēša personā, kura rīkojas pamatojoties uz Nolikumu, no vienas puses, un

____________________________________, reģ. Nr. ______________, juridiskā adrese: ____________________________, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās ______________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas iepirkuma komisijas 200__.gada _______________ lēmumu (200__.gada.___, protokols Nr.___) ERAF projekta Nr______________ “Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II.kārta ”ietvaros”, identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/14, noslēdza šādu LĪGUMU:

## 1. Definīcijas

  - Dienas ir kalendārās dienas.

  - Būvdarbu līgums ir Pasūtītāja līgums ar trešo personu par šajā līgumā uzraugāmo būvdarbu veikšanu.

  - Apakšuzņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Uzraudzības daļas veikšanu.

  - Projekta vadītājs ir Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja vārdā vada līguma izpildi.

  - Projekta inženiertehniskās uzraudzības komanda / būvvinženieris, būvuzraugi, tehniskais personāls/ ir Izpildītāja nolīgtas personas, kuras Pasūtītāja vārdā veic būvdarbu uzraudzību.

## 2.Līguma priekšmets

## Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Daugavpils pilsētas sešu ceļu (ielu) rekonstrukcijas ERAF projekta „Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II.kārta” ietvaros, būvdarbu uzraudzību saskaņā ar līguma 5. pielikumu „Darba uzdevums” (turpmāk tekstā – Uzraudzība).

## Izpildītājs veic darbus saskaņā ar šo līgumu, tehniskām specifikācijām, darba daudzumu, Tehnisko projektu un savu konkursa Piedāvājumu. Izpildītājam savā darbībā jāievēro Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 “Būvuzraudzības noteikumi” un citus uz būvuzraudzību attiecināmus normatīvos aktus.

## 3. Līgumcena

## Par veikto Uzraudzību Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.

## Līgumcena ir skaitlis cipariem un vārdiem Ls un pievienotās vērtības nodokļa skaitlis vārdiem un cipariem Ls.

## Līgumcena ir negrozāma cena par visu būvuzraudzības veikšanu.

## Līgumcena par visu Uzraudzības veikšanu netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu.

## 4. Maksāšanas kārtība

  - Visi maksājumi tiek veikti vienu reizi trijos mēnešos 60 (sešdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus, ievērtējot, ka par izpildīto Darba daļu 2010.gadā un 2011.gadā Pasūtītājs samaksās ne vairāk kā paredzēts izpildei saskaņā Darba veikšanas kalendāro grafiku.

  - Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā izmaksā atlikušo maksājamo summu.

  - Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

| Maksātājs | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| PVN maksātāja Nr. |  |
| Adrese |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas kods |  |
| Bankas konta Nr. |  |

## 5. Termiņi

  - Bez Izpildītāja piekrišanas Uzraudzība nav jāveic pirms ____. ___. ___.  un pēc ...__.20__., izņemot:

    - paveiktā Darba novērtēšanu, pieņemšanu;

    - noslēguma ziņojuma iesniegšanu;

    - defektu labošanas Uzraudzību.

  - Uzraudzības veikšana jāuzsāk 14 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas.

  - Uzraudzības veikšana jāpabeidz, kad izpildīti līgumā noteiktie pienākumi.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs, 14 dienas iepriekš brīdinot Izpildītāju, noteikt un atcelt būvdarbu pārtraukumu.

## 6. Izpildītāja darbinieki

6.1. Izpildītājs ir atbildīgs par to darbinieku drošību, kuri veic Uzraudzību.

  - Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā konkursa piedāvājumā minētos darbiniekus.

  - Darba uzdevuma noteikto darbinieku maiņa  Izpildītājam ir jāsaskaņo ar Projekta vadītāju.

  - Izpildītājam ir jānomaina ikviens Uzraudzības izpildē iesaistīts darbinieks, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

    - atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

    - nekompetence vai nolaidība;

    - līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;

    - atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

## 7. Sadarbība

  - Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.

  - Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 7.1. punktā minētie apstākļi.

  - Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.

  - Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, tai skaitā samaksas dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

  - Ja Projekta vadītājs konstatē, ka Uzraudzība vai būvdarbi netiek veikti atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, tas jādokumentē un nekavējoties jāinformē Izpildītājs.

  - Projekta vadītājs 7 dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam būvdarbu līguma kopiju.

## 8. Pilnvaru ierobežojumi

Būvinženiera lēmumiem jābūt Pasūtītāja apstiprinātiem būvdarbu līgumā norādītajos gadījumos un Pasūtītāja noteiktos gadījumos.

## 9. Līgumsods

  - Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītājs novilcina maksājumus par Uzraudzību, 0,01% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 1% no līgumcenas.

  - Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja tiek novilcinātas Darba uzdevumā norādītās atskaites, 0,05% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 1% no līgumcenas.

  - Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu Ls 200 par katru Projekta vadītāja konstatēto gadījumu, kad Izpildītājs nav veicis līgumā paredzētos pienākumus.

  - Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no aizkavēto būvdarbu summas par katru aizkavējuma dienu, ja Izpildītāja vainas dēļ darba atļaujas aizkavējums ir ilgāks par 7 dienām.

## 10. Līguma grozīšana

  - Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz nodokļiem un nodevām, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Uzraudzības izmaksas, kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), šādi grozījumi nav atspoguļoti līguma cenā, un ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās, var tikt grozīta līgumcena.

  - Līguma grozījumus sagatavo Projekta vadītājs un paraksta abas puses.

## 11. Līguma darbības izbeigšana

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja:

    - Darba uzdevumā minēto atskaišu iesniegšana tiek kavēta par vairāk kā 14 dienām;

    - Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;

    - Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

    - Izpildītājs būves vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē grafika ievērošanu;

    - būvdarbi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz noteikto termiņu.

  - Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo periodu un visa darbu uzraudzības dokumentācija.

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10(desmit) procentus no līguma cenas.

## 12. Nepārvarama vara

  - Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

  - Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Uzraudzības nodošanas pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Uzraudzības daļu.

## 13. Strīdu risināšana

Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdus risina Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

## 14. Papildus noteikumi

  - Līgums stājas spēkā pēc abu pušu parakstīšanas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildei.

  - Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums „Finanšu piedāvājums”

5. pielikums „Darba uzdevums”

  - Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz ....... lapām ar trīs pielikumiem uz .......lapām katrai pusei.

## Pušu rekvizīti:

|  | Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |  |
| Adrese |  |  |

Pušu paraksti:

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |

### 7. pielikums: BŪVDARBU DAUDZUMA SARAKSTS.

## 1. “A” daļa - A. Pumpura ielas (posmā no Puškina ielas līdz Arodu ielai) rekonstrukcija Daugavpilī;

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

| Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Darba daudzums | Vienības cena LVL | Kopējā izmaksa LVL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sagatavošanas darbi |  |  |  |  |
| 1.1 | Uzmērīšana un nospraušana | km | 0.478 |  |  |
| 1.2 | Koku zāģēšana ar celmu laušanu | gab. | 42 |  |  |
| 1.3 | Celmu laušana | gab. | 4 |  |  |
| 1.4 | Grāvju tīrīšana, aizvēdot uz atbērtni | m | 84.0 |  |  |
| 1.5 | Augu zemes noņemšana Hvid -30cm | m3 | 1030.47 |  |  |
| 1.6 | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, h-4cm | m2 | 85.1 |  |  |
| 1.7 | Kom.aku vāku regulēšana, mainot tos pret peldošiem | gab. | 61 |  |  |
| 2. | Zemes darbi |  |  |  |  |
| 2.1 | Zemes kāltnes uzbēruma izbūve no pievestas grunts | m3 | 322.0 |  |  |
| 2.2 | Zemes klātnes ierakuma izbūve, aizvēdot uz atbērtni | m3 | 2257.4 |  |  |
| 2.3 | Zemes klātnes nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 15cm biezumā | m2 | 369.00 |  |  |
| 3. | Segas izbūves darbi |  |  |  |  |
| 3.1 | Brauktuves segas izbūves darbi: |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Smilts drenējošās kārtas izbūve, h-30cm | m3 | 1936.3 |  |  |
| 3.1.2 | Dolomīta šķembu mais. 0/45 pamata izbūve, h-22cm | m2 | 5609.6 |  |  |
| 3.1.3 | Karstā asfalta saistes kārtas izbūve no ACb22, h-8cm | m2 | 5609.6 |  |  |
| 3.1.4 | Gruntēšana | m2 | 11219.2 |  |  |
| 3.1.5 | Karstā asfalta apakškārtas izbūve no ACb16, h-4cm | m2 | 5609.6 |  |  |
| 3.1.6 | Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC11, h-4cm | m2 | 5609.6 |  |  |
| 3.2 | Stavlaukumu segas izbūves darbi: |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Smilts drenējošās kārtas izbūve, h-30cm | m3 | 76.8 |  |  |
| 3.2.2 | Dolomīta šķembu mais. 0/45 pamata izbūve, h-24cm | m2 | 160.0 |  |  |
| 3.2.3 | Karstā asfalta apakškārtas izbūve no ACb11, h-4cm | m2 | 160.0 |  |  |
| 3.2.4 | Gruntēšana | m2 | 160.0 |  |  |
| 3.2.5 | Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC11, h-4cm | m2 | 160.0 |  |  |
| 3.3 | Nobrauktuvju segas izbūves darbi: |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Smilts drenējošās kārtas izbūve, h-30cm | m3 | 459.6 |  |  |
| 3.3.2 | Dolomīta šķembu mais. 0/45 pamata izbūve, h-20cm | m2 | 1178.6 |  |  |
| 3.3.3 | Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC11, h-6cm | m2 | 1178.6 |  |  |
| 3.4 | Ietves segas izbūves darbi: |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Smilts drenējošās kārtas izbūve, h-20cm | m3 | 580.1 |  |  |
| 3.4.2 | Dolomīta šķembu mais. 0/32 pamata izbūve, h-15cm | m2 | 2096.3 |  |  |
| 3.4.3 | Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC8, h-4cm | m2 | 2096.3 |  |  |
| 4. | Mākslīgas būves |  |  |  |  |
| 4.1 | Caurtekas uzstādīšana, Pipelife, PVC 0,4m | m | 32.8 |  |  |
| 4.2 | Asfaltbetona segas nojaukšana, h-30cm | m3 | 175.29 |  |  |
| 4.3 | Grants segas nojaukšana, h-30cm | m3 | 1682.89 |  |  |
| 4.4 | Bet. apmaļu BR 100.30.15 uzstādīšana uz betona pamata | m | 1307.0 |  |  |
| 4.5 | Bet. apmaļu BR 100.22.15 uzstādīšana uz betona pamata | m | 512.0 |  |  |
| 4.6 | Bet. apmaļu BR 100.20.8 uzstādīšana uz betona pamata | m | 2084.0 |  |  |
| 4.7 | Laukakmens bruģa izbūve d=18cm | m2 | 177.5 |  |  |
| 4.8 | Betona atbalstsienas izbūve | m | 30.0 |  |  |
| 4.9 | Kāpņu izbūve K-1 | gab. | 2.0 |  |  |
| 4.10 | Kāpņu izbūve K-2 | gab. | 1.0 |  |  |
| 4.11 | Kāpņu izbūve K-3 | gab. | 1.0 |  |  |
| 4.12 | Kāpņu izbūve K-4 | gab. | 1.0 |  |  |
| 4.13 | Betona apmales izbūve pie mājas, h-6cm | m2 | 171.7 |  |  |
| 5. | Aprīkojums |  |  |  |  |
| 5.1 | Cinkotu metāla stabu uzstādīšana | gab. | 37 |  |  |
| 5.2 | Zīmju uzstādīšana | gab. | 62 |  |  |
| 5.3 | Horizontālo apzīmējumu izveide ar termoplastisku materiālu | m2 | 151.2 |  |  |
| 5.4 | Gājēju drošības barjeras uzstādīšana | m | 125.0 |  |  |
| 6. | Labiekārtošanas darbi |  |  |  |  |
| 6.1 | Koku stādīšana | gab. | 30 |  |  |
| 6.2 | Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h-15cm | m2 | 3426.7 |  |  |
| 7. | Apgaismojuma tīkli |
| 7.1. | Materiāli |  |  |  |  |
|  | Kabelis NYY-J 5x25 | m | 929.0 |  |  |
|  | Kabelis NYY-J 3x1,5 | m | 260.0 |  |  |
|  | Kabeļu gala apdare 603W035/S (5 dzīslu) | gab. | 54.0 |  |  |
|  | Kabeļu sav. uzmava POLJ-01/4X 10-35 | gab. | 5.0 |  |  |
|  | Kabeļu signāllenta | m | 536.0 |  |  |
|  | Gofrēta caurule KSX-PEG 63 | m | 283.0 |  |  |
|  | Sadale LUKS-2-T240-T35 | gab. | 4.0 |  |  |
|  | Vadības sadalne ar pamatni | kpl. | 1.0 |  |  |
|  | Drošinātājs NH-00, 35 A | gab. | 9.0 |  |  |
|  | Zemējuma stienis cinkots, 5m | gab. | 5.0 |  |  |
|  | Vara vads P10 | m | 10.0 |  |  |
|  | Smilts kabeļa spilvena ierīkošanai | m3 | 31.6 |  |  |
|  | Balsts cinkots 10/8,5 PJ 60 HL1 | gab. | 20.0 |  |  |
|  | Betona pamatne P-2 | gab. | 20.0 |  |  |
|  | P- konsole P115 | gab. | 20.0 |  |  |
|  | Gaismeklis GE Eurostreet ET25 S1 | gab. | 20.0 |  |  |
|  | Spuldze natrija 150 W | gab. | 20.0 |  |  |
|  | Drošinātāju un spaile pamatne SV15.11 | gab. | 20.0 |  |  |
|  | Gumijas blīve 235/113K | gab. | 20.0 |  |  |
| 7.2. | Montāžas darbi |  |  |  |  |
|  | Tranšējas rakšana/ aizberšana | m | 738.0 |  |  |
|  | Kabeļa ierīkošana tranšejā | m | 536.0 |  |  |
|  | Kabeļa ierīkošana caurulē | m | 283.0 |  |  |
|  | Smilts spilvena kabelim ierīkošana | m3 | 31.6 |  |  |
|  | Gala apdares montāža | gab. | 54.0 |  |  |
|  | Savienojuma uzmavu montāža | gab. | 5.0 |  |  |
|  | Metāla balsta ar betona pamatni uzstādīšana | gab. | 20.0 |  |  |
|  | Kabeļu/ vadības sadales montāža | gab. | 5.0 |  |  |
|  | Zemējuma ierīkošana | gab. | 5.0 |  |  |
|  | P- veida konsoles montāža | gab. | 20.0 |  |  |
|  | Gaismekļu montāža | gab. | 20.0 |  |  |
|  | Drošinātāju un spaiļu pamatnes montāža | gab. | 20.0 |  |  |
| 8. | Lietuskanalizācijas tīkli |
| 8.1. | Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) izbūve būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes |
|  | Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: līdz 1.0-1.5m | m | 164.2 |  |  |
|  | Ārējais diametrs:250mm , būvgrāvī, dziļums: līdz 2.0m | m | 303.0 |  |  |
|  | Ārējais diametrs:315mm , būvgrāvī, dziļums: līdz 1.5- 2.0m | m | 200.0 |  |  |
| 8.2. | Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku kā arī pārbaudes |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 1.5 - 2.0 m | gab. | 18.0 |  |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 2.5 - 3.0 m | gab. | 5.0 |  |  |
| 8.3. | Dzelzsbetona elementu lietusūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm, ar nostādināšānas daļu 0.50m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 200-300 mm) |
|  | Dziļums: 1.5 m | gab. | 27.0 |  |  |
|  | Dziļums: 2.0 m | gab. | 1.0 |  |  |
| 8.4. | Pieslēgumi esošajai sadzīves kanalizācijai |
|  | Pievienošanas esošajā akā dziļumā līdz 2,5 m | vieta | 1.0 |  |  |
|  | Pievienošanas esošajā akā dziļumā līdz 3,0 m | vieta | 1.0 |  |  |
|  | Caurule PP De/Di 200/172 klases SN8(T8) | m | 3.5 |  |  |
|  | Uzmavu līknis PVC90 De200 | gab. | 10.0 |  |  |
|  | Izejas caurule AISI 304 b=2.5mm; m=3.5...5.3kg D200x340 | gab. | 5.0 |  |  |
|  | Caurules balstenis AISI 304 b=2.5mm; m=2.3...2.9kg | gab. | 5.0 |  |  |
|  | Lūku nomaiņa uz esošajām akām | gab. | 2.0 |  |  |
|  | Vārstu uzstādīšana uz cauruļvadiem De315 "aizkritņa" tipa | gab. | 3.0 |  |  |
| 8.5. | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus |
|  | Augstsprieguma kabelis | vieta | 7.0 |  |  |
|  | Sakaru kanalizācija | vieta | 11.0 |  |  |
|  | Ūdensvada caurule | vieta | 38.0 |  |  |
|  | Gāzes vads | vieta | 1.0 |  |  |
|  | Kanalizācijas caurule | vieta | 19.0 |  |  |
|  | Siltumtrase | vieta | 11.0 |  |  |

PIEZĪMES:

  - Darbi izpildāmi atbilstoši LVC „Autoceļu specifikācijām 2005”.

  - Būvuzņēmējam jāizvērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un neparedzētie darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

  - Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.

  - Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktām pēc projekta izstrādāšanas.

  - Visus iekārtu un materiālu marku analogu tipus saskaņot ar Pasūtītāju.

  - Pamatojoties uz darbu apjomu sarakstu un saskaņā ar LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” Būvuzņēmējam jāsastāda lokālā tāme, kopsavilkumu aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.

2. “B” daļa - Kauņas ielas (posmā no Jātnieku ielas līdz Miera ielai) rekonstrukcija Daugavpilī;

| DARBU DAUDZUMU SARAKSTS |
| --- |
| Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Darba daudzums | Vienības cena LVL | Kopējā izmaksa LVL |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sagatavošanas darbi |  |  |  |  |
| 1.1 | Uzmērīšana un nospraušana | km | 0.739 |  |  |
| 1.2 | Koku zāģēšana ar celmu laušanu | gab. | 70 |  |  |
| 1.3 | Celmu laušana | gab. | 4 |  |  |
| 1.4 | Augu zemes noņemšana Hvid = 30cm | m3 | 1509.20 |  |  |
| 1.5 | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana h=4cm | m2 | 175.0 |  |  |
| 1.6 | Esošo ceļa zīmju demontāža | gab. | 6 |  |  |
| 1.7 | Kom.aku vāku augstumu regulēšana, mainot tos pret peldošiem | gab. | 98 |  |  |
| 1.8 | Kom.aku vāku augstumu regulēšana | gab. | 12 |  |  |
| 2. | Zemes klātne |  |  |  |  |
| 2.1 | Zemes kāltnes uzbēruma izbūve no pievestas grunts | m3 | 909.9 |  |  |
| 2.2 | Zemes klātnes ierakuma izbūve, aizvēdot uz atbērtni | m3 | 3693.8 |  |  |
| 3. | Segas izbūves darbi |  |  |  |  |
| 3.1 | Brauktuves segas izbūves darbi: |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Smilts drenējošās kārtas izbūve, h-30cm | m3 | 2510.2 |  |  |
| 3.1.2 | Dolomīta šķembu mais. 0/45 pamata izbūve, h-22cm | m2 | 7299.0 |  |  |
| 3.1.3 | Karstā asfalta saistkārtas izbūve no ACb22, h-8cm | m2 | 7299.0 |  |  |
| 3.1.4 | Gruntēšana | m2 | 14598.0 |  |  |
| 3.1.5 | Karstā asfalta apakškārtas izbūve no ACb16, h-4cm | m2 | 7299.0 |  |  |
| 3.1.6 | Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC11, h-4cm | m2 | 7299.0 |  |  |
| 3.2 | Stavlaukumu segas izbūves darbi: |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Smilts drenējošās kārtas izbūve, h-30cm | m3 | 56.6 |  |  |
| 3.2.2 | Dolomīta šķembu mais. 0/45 pamata izbūve h-24cm | m2 | 118.0 |  |  |
| 3.2.3 | Karstā asfalta apakškārtas izbūve no ACb11, h-4cm | m2 | 118.0 |  |  |
| 3.2.4 | Gruntēšana | m2 | 118.0 |  |  |
| 3.2.5 | Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC11, h-4cm | m2 | 118.0 |  |  |
| 3.3 | Nobrauktuvju segas izbūves darbi: |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Smilts drenējošās kārtas izbūve, h-30cm | m3 | 694.8 |  |  |
| 3.3.2 | Dolomīta šķembu mais. 0/45 pamata izbūve, h-20cm | m2 | 1781.5 |  |  |
| 3.3.3 | Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC11, h-6cm | m2 | 1781.5 |  |  |
| 3.4 | Gājēju veloceloceliņa segas izbūves darbi: |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Smilts drenējošās kārtas izbūve, h-20cm | m3 | 472.6 |  |  |
| 3.4.2 | Dolomīta šķembu mais. 0/32 pamata izbūve, h-15cm | m2 | 1737.4 |  |  |
| 3.4.3 | Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC8, h-5cm | m2 | 1737.4 |  |  |
| 3.5 | Ietves segas izbūves darbi: |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Smilts drenējošās kārtas izbūve, h-20cm | m3 | 361.9 |  |  |
| 3.5.2 | Dolomīta šķembu mais. 0/32 pamata izbūve, h-15cm | m2 | 1292.6 |  |  |
| 3.5.3 | Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC8, h-4cm | m2 | 1292.6 |  |  |
| 4. | Mākslīgas būves |  |  |  |  |
| 4.1 | Asfaltbetona segas nojaukšana h-30cm | m3 | 235.99 |  |  |
| 4.2 | Vecas betona apmaļu demontāža | m | 150.00 |  |  |
| 4.3 | Grants segas nojaukšana h-30cm | m3 | 1956.94 |  |  |
| 4.4 | Bet. apmaļu BR 100.30.15 uzstādīšana uz betona pamata | m | 1680.0 |  |  |
| 4.5 | Bet. apmaļu BR 100.22.15 uzstādīšana uz betona pamata | m | 714.0 |  |  |
| 4.6 | Bet. apmaļu BR 100.20.8 uzstādīšana uz betona pamata | m | 3314.0 |  |  |
| 4.7 | Bruģakmens (mākslīgā) seguma izbūve | m2 | 26.0 |  |  |
| 4.8 | Laukakmens bruģa izbūve, 18cm | m2 | 257.0 |  |  |
| 4.9. | Kāpņu izbūve K-1 | gab. | 2.0 |  |  |
| 4.10. | Betona apmales izbūve pie mājas, h-6cm | m2 | 295.1 |  |  |
| 5. | Aprīkojums |  |  |  |  |
| 5.1 | Cinkotu metāla stabu uzstādīšana | gab. | 54 |  |  |
| 5.2 | Zīmju uzstādīšana | gab. | 87 |  |  |
| 5.3 | Horizontālo apzīmējumu izveide ar termoplastisku materiālu | m2 | 199.5 |  |  |
| 5.4 | Gājēju drošības barjeras uzstādīšana | m | 173.0 |  |  |
| 6. | Labiekārtošanas darbi |  |  |  |  |
| 6.1 | Koku stādīšana | gab. | 45 |  |  |
| 6.2 | Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h -15cm | m2 | 4586.1 |  |  |
| 7. | Apgaismojuma tīkli |
| 7.1. | Materiāli |  |  |  |  |
|  | Kabelis NYY-J 5x25 | m | 1035.0 |  |  |
|  | Kabelis NYY-J 3x1,5 | m | 312.0 |  |  |
|  | Kabeļu gala apdare 603W035/S (5 dzīslu) | gab. | 60.0 |  |  |
|  | Kabeļu signāllenta | m | 523.0 |  |  |
|  | Gofrēta caurule KSX-PEG 63 | m | 367.0 |  |  |
|  | Sadale LUKS-2-T240-T35 | gab. | 3.0 |  |  |
|  | Drošinātājs NH-00, 20 A | gab. | 3.0 |  |  |
|  | Drošinātājs NH-00, 35 A | gab. | 3.0 |  |  |
|  | Drošinātājs NH-00, 40 A | gab. | 3.0 |  |  |
|  | Zemējuma stienis cinkots, 5m | gab. | 3.0 |  |  |
|  | Vara vads P10 | m | 6.0 |  |  |
|  | Smilts kabeļa spilvena ierīkošanai | m3 | 21.0 |  |  |
|  | Balsts cinkots 10/8,5 PJ 60 HL1 | gab. | 24.0 |  |  |
|  | Betoma pamatne P-2 | gab. | 24.0 |  |  |
|  | P- konsole P115 | gab. | 24.0 |  |  |
|  | Gaismeklis GE Eurostreet ET25 S1 | gab. | 24.0 |  |  |
|  | Spuldze natrija 150 W | gab. | 24.0 |  |  |
|  | Drošinātāju un spaile pamatne SV15.11 | gab. | 24.0 |  |  |
|  | Gumijas blīve 235/113K | gab. | 24.0 |  |  |
| 7.2. | Montāžas darbi |  |  |  |  |
|  | Tranšējas rakšana/ aizberšana | m | 890.0 |  |  |
|  | Kabeļa ierīkošana tranšejā | m | 523.0 |  |  |
|  | Kabeļa ierīkošana caurulē | m | 367.0 |  |  |
|  | Smilts spilvena kabelim ierīkošana | m3 | 21.0 |  |  |
|  | Gala apdares montāža | gab. | 60.0 |  |  |
|  | Metāla balsta ar betona pamatni uzstādīšana | gab. | 24.0 |  |  |
|  | Kabeļu/ vadības sadales montāža | gab. | 3.0 |  |  |
|  | Zemējuma ierīkošana | gab. | 3.0 |  |  |
|  | P- veida konsoles montāža | gab. | 24.0 |  |  |
|  | Gaismekļu montāža | gab. | 24.0 |  |  |
|  | Drošinātāju un spaiļu pamatnes montāža | gab. | 24.0 |  |  |
| 8. | Lietuskanalizācijas tīkli |
| 8.1. | Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) izbūve būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes |
|  | De/Di 200/172mm, dziļums: līdz 1.0m | m | 55.0 |  |  |
|  | De/Di 200/172mm, dziļums: līdz 1.5m | m | 215.0 |  |  |
|  | De/Di 200/172mm, dziļums: līdz 2.0-2.5m | m | 38.0 |  |  |
|  | De/Di 250/217mm, dziļums: līdz 1.5m | m | 212.0 |  |  |
|  | De/Di 250/217mm, dziļums: līdz 2.0-2.5m | m | 211.0 |  |  |
|  | De/Di 250/217mm, dziļums: līdz 3.0m | m | 113.0 |  |  |
|  | De/Di 315/276mm, dziļums: līdz 3.0m | m | 25.0 |  |  |
| 8.2. | Lietus ūdens kanalizācijas dzelzsbetona skatakas, ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku kā arī pārbaudes; ar nosēddaļu h=400mm |
|  | Dn1000, dziļumā līdz 1.5-2.0 m, ar smaga tipa lūku | gab. | 7.0 |  |  |
|  | Dn1000, dziļumā līdz 2.5 m, ar smaga tipa lūku | gab. | 1.0 |  |  |
|  | Dn1500, dziļumā līdz 3.5 m, ar smaga tipa lūku | gab. | 1.0 |  |  |
|  | Dn1000, dziļumā līdz 2.0-2.5 m, ar režģveida tipa lūku | gab. | 3.0 |  |  |
|  | Dn1000, dziļumā līdz 2.5 m, pārkrītuma aka ar smaga tipa lūku | gab. | 5.0 |  |  |
|  | Dn1500, dziļumā līdz 3.0-3.5 m, pārkrītuma aka | gab. | 6.0 |  |  |
| 8.3. | Dzelzsbetona elementu lietusūdeņu gūlijas 400x400 PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku pretkrituma aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm, kā arī pārbaudes |
|  | Dziļums: līdz 1.5 m | gab. | 41.0 |  |  |
|  | Dziļums: līdz 2.0 m | gab. | 1.0 |  |  |
| 8.4. | Pieslēgumi esošajai lietus ūdens kanalizācijai |
|  | Pievienošanas esošajā akā dziļumā līdz 3,0 m | vieta | 2.0 |  |  |
|  | Pievienošanas esošajā akā dziļumā līdz 3,5 m | vieta | 2.0 |  |  |
|  | Pievienošanas esošajā akā dziļumā līdz 4,0 m | vieta | 1.0 |  |  |
|  | Pieslēgumi esošajai lietus ūdens kanalizācijai DN1000(jaunā aka AK2-30) | vieta | 1.0 |  |  |
|  | Caurule PP De/Di 200/172 klases SN8(T8) | m | 25.2 |  |  |
|  | Caurule PP De/Di 250/217 klases SN8(T8) | m | 10.0 |  |  |
|  | Uzmavu līknis PVC90 De200 | gab. | 40.0 |  |  |
|  | Uzmavu līknis PVC90 De250 | gab. | 14.0 |  |  |
|  | Izejas caurule AISI 304 b=2.5mm; m=3.5...5.3kg D200x340 | gab. | 20.0 |  |  |
|  | Izejas caurule AISI 304 b=2.5mm; m=3.5...5.3kg D250x390 | gab. | 7.0 |  |  |
|  | Caurules balstenis AISI 304 b=2.5mm; m=2.3...2.9kg | gab. | 45.0 |  |  |
|  | Vārstu uzstādīšana uz cauruļvadiem De315 "aizkritņa" tipa | gab. | 3.0 |  |  |
|  | Vārstu uzstādīšana uz cauruļvadiem De500 "aizkritņa" tipa | gab. | 1.0 |  |  |
| 8.5. | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus |
|  | Augstsprieguma kabelis | vieta | 24.0 |  |  |
|  | Sakaru kanalizācija | vieta | 12.0 |  |  |
|  | Ūdensvada caurule | vieta | 37.0 |  |  |
|  | Gāzes vads | vieta | 15.0 |  |  |
|  | Saimn. kanalizācijas caurule | vieta | 16.0 |  |  |
|  | Siltumtrase | vieta | 12.0 |  |  |
| 8.6. | Esošo lietus ūdens kanalizācijas tīklu elementu demontāža vai nomaiņa |
|  | Esošās akas demontēšana, dziļumā līdz 2.0m | gab. | 3.0 |  |  |
|  | Esošās lietus kanalizācijas caurules demontāža | m | 110.5 |  |  |
|  | Lūku nomaiņa uz esošajām akām | gab. | 4.00 |  |  |
|  | Režģu nomaiņa uz esošajām gūlijām | gab. | 5.00 |  |  |
|  | Esošas sakaras kabeļu pārkraušana, dziļumā līdz 1.0m | m | 6.0 |  |  |

PIEZĪMES:

- Darbi izpildāmi atbilstoši LVC „Autoceļu specifikācijām 2005”.

- Būvuzņēmējam jāizvērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un neparedzētie darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

- Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.

- Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktām pēc projekta izstrādāšanas.

- Visus iekārtu un materiālu marku analogu tipus saskaņot ar Pasūtītāju.

- Pamatojoties uz darbu apjomu sarakstu un saskaņā ar LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” Būvuzņēmējam jāsastāda lokālā tāme, kopsavilkumu aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.

3. “C” daļa - Kauņas ielas (posmā no Jātnieku ielas līdz Višķu ielai) rekonstrukcija Daugavpilī;

| DARBU DAUDZUMU SARAKSTS |
| --- |
| Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena LVL | Kopējā izmaksa LVL |
| 1. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Sagatavošanas darbi |
| 1.1 | Uzmērīšana un nospraušana | km | 1.210 |  |  |
| 1.2 | Koku zāģēšana ar celmu laušanu | gab. | 96 |  |  |
| 1.3 | Celmu laušana | gab. | 9 |  |  |
| 1.4 | Krūmu zāģēšana | gab. | 0.2 |  |  |
| 1.5 | Augu zemes noņemšana, hvid-30 cm | m3 | 3019.4 |  |  |
| 1.6 | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana h-4cm | m2 | 31.5 |  |  |
| 1.7 | Vecas segas nojaukšana hvid -30cm | m3 | 2962.1 |  |  |
| 1.8 | Kom.aku vāku regulēšana, mainot tos pret peldošiem | gab. | 132 |  |  |
| 1.9 | Kom.aku vāku regulēšana | gab. | 14 |  |  |
| 1.10 | Ceļa zīmju ar stabiem nojaukšana | gab. | 1 |  |  |
| 1.11 | Apgaismojuma balstu demontāža | gab. | 17 |  |  |
| 1.12 | Spiedūdens pumpja demontāža | gab. | 2 |  |  |
| 1.13 | Ķieģeļu žoga demontāža | m | 320 |  |  |
| 1.14 | Betona apmaļu demontāža | m | 160 |  |  |
| 1.15 | Betona konstrukciju nojaukšana | m3 | 3.0 |  |  |
| 2. | Zemes klātne |
| 2.1 | Zemes klātnes ierakuma izbūve, grunti aizvedot uz atbertni | m3 | 5526.1 |  |  |
| 3. | Segas izbūves darbi |
| 3.1 | Brauktuves segas izbūves darbi: |
| 3.1.1 | Smilts drenējošās kārtas izbūve, hvid.-30cm | m3 | 3677.0 |  |  |
| 3.1.2 | Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve h-22cm | m2 | 12256.7 |  |  |
| 3.1.3 | Karstā asfalta apakškārtas izbūve ACb22 h-8cm | m2 | 12256.7 |  |  |
| 3.1.4 | Karstā asfalta apakškārtas izbūve ACb16 h-4cm | m2 | 12256.7 |  |  |
| 3.1.5 | Karstā asfalta virskārtas izbūve AC11 h-4cm | m2 | 12256.7 |  |  |
| 3.2 | Nobrauktuvju segas izbūves darbi: |
| 3.2.1 | Smilts drenējošās kārtas izbūve, hvid.-30cm | m3 | 829.8 |  |  |
| 3.2.2 | Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve h-20cm | m2 | 1824.1 |  |  |
| 3.2.3 | Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve h-22cm | m2 | 942.0 |  |  |
| 3.2.4 | Karstā asfalta apakškārtas izbūve ACb22 h-8cm | m2 | 942.0 |  |  |
| 3.2.5 | Karstā asfalta apakškārtas izbūve ACb16 h-4cm | m2 | 942.0 |  |  |
| 3.2.6 | Karstā asfalta virskārtas izbūve AC11 h-4cm | m2 | 942.0 |  |  |
| 3.2.7 | Karstā asfalta virskārtas izbūve AC11 h-6cm | m2 | 1824.1 |  |  |
| 3.3 | Stāvlaukuma segas izbūves darbi: |
| 3.3.1 | Smilts drenējošās kārtas izbūve, hvid.-30cm | m3 | 72.3 |  |  |
| 3.3.2 | Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve h-24cm | m2 | 241.0 |  |  |
| 3.3.3 | Karstā asfalta apakškārtas izbūve ACb11 h-4cm | m2 | 241.0 |  |  |
| 3.3.4 | Karstā asfalta virskārtas izbūve AC11 h-4cm | m2 | 241.0 |  |  |
| 3.4 | Gājēju ietves segas izbūves darbi: |
| 3.4.1 | Smilts drenējošās kārtas izbūve, hvid.-20cm | m3 | 428.2 |  |  |
| 3.4.2 | Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve h-15cm | m2 | 2085.2 |  |  |
| 3.4.3 | Fr. šķembas 20/40 izbūve h-20cm | m2 | 30.0 |  |  |
| 3.4.4 | Šķembu mais. fr. 20/40 virskārtas izbūve h=15cm | m2 | 55.6 |  |  |
| 3.4.5 | Karstā asfalta virskārtas izbūve AC8 h-4cm | m2 | 2085.2 |  |  |
| 3.4.6 | Cementa-smilts mais.(1:8) kārtas izbūve h-3cm | m2 | 55.6 |  |  |
| 3.4.7 | Betona aizsargapmaļu izbūve pie mājām | m2 | 92.3 |  |  |
| 3.5 | Gājēju veloceloceliņa segas izbūves darbi: |
| 3.5.1 | Smilts drenējošās kārtas izbūve, hvid.-20cm | m3 | 506.7 |  |  |
| 3.5.2 | Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve h-15cm | m2 | 2500.4 |  |  |
| 3.5.3 | Fr. šķembas 20/40 izbūve h=20cm | m2 | 28.5 |  |  |
| 3.5.4 | Šķembu mais. fr. 20/40 virskārtas izbūve h-15cm | m2 | 33.3 |  |  |
| 3.5.5 | Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC8, h-5cm | m2 | 2500.4 |  |  |
| 3.5.6 | Cementa-smilts mais.(1:8) kārtas izbūve h-3cm | m2 | 33.3 |  |  |
| 3.5.7 | Betona aizsargapmaļu izbūve pie mājām | m2 | 61.3 |  |  |
| 4. | Mākslīgas būves |
| 4.1 | Betona apmales BR100.30.15. uzstādīšana | m | 2439.0 |  |  |
| 4.2 | Betona apmales BR100.22.15. uzstādīšana | m | 937.0 |  |  |
| 4.3 | Betona apmales BR100.20.8. uzstādīšana | m | 4849.0 |  |  |
| 4.4 | Bruģakmens NAST 180x120x60 māksl. seguma izbūve | m2 | 26.5 |  |  |
| 4.5 | Bruģakmens PRIZMA (200x100x60-sarkanā krās.) māksl. seguma izbūve | m2 | 46.0 |  |  |
| 4.6 | Bruģakmens PRIZMA (200x100x60-pelēka krās.) māksl. seguma izbūve | m2 | 16.4 |  |  |
| 4.7 | Laukakmens bruģa izbūve, hvid.-20cm | m2 | 281.3 |  |  |
| 5. | Aprīkojums |
| 5.1 | Cinkotu metāla stabu uzstādīšana | gab. | 82.0 |  |  |
| 5.2 | Zīmju uzstādīšana |  |  |  |  |
|  | - brīdinājuma zīmes | gab. | 2.0 |  |  |
|  | - priekšrocības zīmes | gab. | 26.0 |  |  |
|  | - rīkojuma zīmes | gab. | 16.0 |  |  |
|  | - noradījuma zīmes | gab. | 76.0 |  |  |
|  | - virzienu rādītāji in informācijas zīmes | gab. | 3.0 |  |  |
|  | - papildzīmes | gab. | 3.0 |  |  |
|  | - vertikālie apzīmējumi | gab. | 2.0 |  |  |
| 5.3 | Gājēju drošības barjeras uzstādīšana | m | 487.0 |  |  |
| 5.4 | Horizontālie apzīmējumi | m2 | 335.7 |  |  |
| 5.5. | Telefona kabeļa aizsargcaurule "AROT" ∅100mm | m | 32.0 |  |  |
| 6. | Labiekārtošanas darbi |
| 6.1 | Stiepļu sieta paneļu uzstādīšana | gab. | 131 |  |  |
| 6.2 | Stabu uzstādīšana | kpl. | 134 |  |  |
| 6.3 | Veramo vārtu uzstādīšana, 6000*2000 mm | kpl. | 1 |  |  |
| 6.4 | Veramo vārtu uzstādīšana, 5000*2000 mm | kpl. | 1 |  |  |
| 6.5 | Koku stādīšana | gab. | 78 |  |  |
| 6.6 | Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 15cm | m2 | 6432.1 |  |  |
| 7. | Apgaismojuma tīkli |
| 7.1. | Materiāli |  |  |  |  |
|  | Kabeļu sadalne KS-I-03 | kpl. | 3.0 |  |  |
|  | Kabeļu sadalne KS-I-04 | kpl. | 4.0 |  |  |
|  | Drošinātājs NH-00 20A | gab. | 3.0 |  |  |
|  | Naži NH-00 | gab. | 24.0 |  |  |
|  | Drošinātāju līste NH-00 | kpl. | 25.0 |  |  |
|  | Pamatne kabeļu sadalnei MP-II | gab. | 7.0 |  |  |
|  | Slēdzenis ar atslēgu puscilindra | gab. | 7.0 |  |  |
|  | Zemējuma elektrods D-20mm, L-2.1m | gab. | 14.0 |  |  |
|  | Tērauda stieple D-10mm | m | 5.0 |  |  |
|  | Zemējuma spaile SE 15 | gab. | 14.0 |  |  |
|  | Stabs konisks 10m, Zn | gab. | 34.0 |  |  |
|  | Gumijas blīve 4-10 m stabam LV60GBRG | gab. | 34.0 |  |  |
|  | Metāla caurule apgaismojuma balsta betona pamatā | gab. | 34.0 |  |  |
|  | Staba pamats | gab. | 34.0 |  |  |
|  | Kronšteins L-veida, 1.5m | gab. | 22.0 |  |  |
|  | Kronšteins L-veida, 2.5m | gab. | 12.0 |  |  |
|  | Savienojuma spaile ar drošinātāju 1p 6A B SV 15.11 | gab. | 40.0 |  |  |
|  | Gaismeklis (Schreider) AMBAR 3 | kpl. | 34.0 |  |  |
|  | Spuldze NA 250W | gab. | 34.0 |  |  |
|  | Kabelis AXPK4G25 | m | 40.0 |  |  |
|  | Kabelis 1kV Cu CYKY-5x25 | m | 2230.0 |  |  |
|  | Kabelis 1kV Cu NYY-J 3x1.5 | m | 442.0 |  |  |
|  | Kabeļu gala apdare 4-35mm2 EPKT 0015 | kpl. | 106.0 |  |  |
|  | Signāllente MBN | m | 2150.0 |  |  |
|  | Caurule KSH-PEG 63 | m | 2150.0 |  |  |
|  | Caurule PE D-75 | m | 120.0 |  |  |
|  | Izlādnis GXO/07/03 | kpl. | 6.0 |  |  |
|  | Savienotājspaile SL 4.2 | gab. | 8.0 |  |  |
|  | Kabeļa distantskava SO 70 | kpl. | 20.0 |  |  |
|  | Kabeļa aizsargcaurule Kabuflex R | m | 4.6 |  |  |
|  | Zemsprieguma kāsis ar zemējuma kontaktu ZK-18z | gab. | 10.0 |  |  |
|  | Savienotājspaile SE 12.1 | gab. | 2.0 |  |  |
|  | Zemēšanas spaile SE 15 | kpl. | 2.0 |  |  |
|  | Kabeļuzgalis SAL 1.27 | gab. | 4.0 |  |  |
|  | Stieples skavas D-4mm | gab. | 40.0 |  |  |
|  | Zemējumvads AS-25 | m | 12.0 |  |  |
| 7.2. | Montāžas darbi |  |  |  |  |
|  | Kabeļu sadalnes montāža ar pamatne | kpl. | 7.0 |  |  |
|  | Zemējuma kontūra izbūve | kpl. | 7.0 |  |  |
|  | Bedres rakšana balsta pamatam | gab | 34.0 |  |  |
|  | Apgaismojuma balsta pamatu montāža | kpl. | 34.0 |  |  |
|  | Apgaismojuma balsta montāža | kpl. | 34.0 |  |  |
|  | Gaismekļu ar spuldzi montāža balstā | gab | 34.0 |  |  |
|  | Drošinātāja montāža balstā (proj. un esošiem piesl.balstiem) | kpl. | 40.0 |  |  |
|  | Metāla cauruļu montāža apgaismes balsta ar betona pamatu | kpl. | 34.0 |  |  |
|  | Kabeļis NYY-J 3x1.5 balstos | m | 442.0 |  |  |
|  | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar rokam | m | 40.0 |  |  |
|  | Tranšejas rakšana un aizbēršana 1. kabelim mehāniski | m | 2110.0 |  |  |
|  | Gultnes sagatavošana 1. kabelim | m | 2150.0 |  |  |
|  | Cauruļu ieguldīšana tranšejā | m | 2150.0 |  |  |
|  | Kabeļu montāža caurulē | m | 2150.0 |  |  |
|  | Marķējuma lentas ieguldīšana tranšejā | m | 2150.0 |  |  |
|  | Caurdūršana | m | 120.0 |  |  |
|  | Kabeļu līdz 50mm2 montāža balstā | m | 20.0 |  |  |
|  | Kabeļu galu apdares montāža | kpl. | 106.0 |  |  |
|  | Pārspriegumu novadītāja montāža | kpl. | 6.0 |  |  |
|  | Zemējuma kontūra izbūve parspr. novad. | kpl. | 2.0 |  |  |
| 7.3. | ESOŠO VS UN ZS KABEĻU PĀRVIETOŠANA UN AIZSARDZĪBA |
| 7.3.1. | Materiāli |  |  |  |  |
|  | Kabelis AXHAMK-W-10-3x240/35 | m | 20.0 |  |  |
|  | Uzmavas POLJ 12/1x120-240 | kpl. | 12.0 |  |  |
|  | Caurule KSX-PEG 110 | m | 330.0 |  |  |
|  | Remontcaurule (čaula)D-110 | m | 763.0 |  |  |
| 7.3.2. | Montāžas darbi |  |  |  |  |
|  | Kabeļu pārguldīšana caurulēs | m | 310.0 |  |  |
|  | Tranšejas rakšana un aizbēršana 2. kabelim ar rokam | m | 20.0 |  |  |
|  | Gultnes sagatavošana 2. kabelim | m | 20.0 |  |  |
|  | Cauruļu ieguldīšana tranšejā | m | 20.0 |  |  |
|  | Kabeļu montāža caurulē | m | 20.0 |  |  |
|  | Marķējuma lentas ieguldīšana tranšejā | m | 20.0 |  |  |
|  | Uzmavas 10 kV montāža | kpl. | 12.0 |  |  |
|  | Remontcaurules montāža | m | 763.0 |  |  |
| 7.4. | ESOŠO A-DUS-I-(P)-13/32 PĀRVIETOŠANA |
| 7.4.1. | Materiāli |  |  |  |  |
|  | Kabelis AXPK 4x50 | m | 30.0 |  |  |
|  | Kabelis NYY-J 3x4 | m | 20.0 |  |  |
|  | Kabelis NYY-J 3x10 | m | 5.0 |  |  |
|  | Kabeļu gala apdare 4-35 mm2EPKT 0015 | kpl. | 5.0 |  |  |
|  | Savienojuma uzmava 6-25 mm2SMOE 81512 | kpl. | 5.0 |  |  |
|  | Kabeļu gala apdare 25-70 mm2 EPKT 0031 | kpl. | 2.0 |  |  |
|  | Signāllente MBN | m | 3.0 |  |  |
|  | Caurule KSH-PEG 50 | m | 3.0 |  |  |
|  | Izolēts vads AVVS 1x25mm2 | m | 2.0 |  |  |
|  | Nozarspaile SL 4.2 | gab. | 6.0 |  |  |
|  | NozarspaileSL 9.2 | kpl. | 1.0 |  |  |
|  | Vadu kūļa savilce Haupa | gab. | 2.0 |  |  |
| 7.4.2. | Montāžas darbi |  |  |  |  |
|  | Uzskaites sadales pārvietošana | kpl. | 1.0 |  |  |
|  | Zemējuma kontūra pieslēgšana | kpl. | 1.0 |  |  |
|  | Tranšejas rakšana un aizbēršana 1. kabelim ar rokam | m | 3.0 |  |  |
|  | Gultnes sagatavošana 1. kabelim | m | 3.0 |  |  |
|  | Cauruļu ieguldīšana tranšejā | m | 3.0 |  |  |
|  | Kabeļu montāža caurulē | m | 3.0 |  |  |
|  | Kabeļu līdz 50mm2 montāža balstā | m | 8.0 |  |  |
|  | Marķējuma lentas ieguldīšana tranšejā | m | 3.0 |  |  |
|  | Kabeļu galu apdares montāža | kpl. | 7.0 |  |  |
|  | Savienojuma uzmavas montāža | kpl. | 5.0 |  |  |
|  | Kabeļu demontāža | m | 20.0 |  |  |
| 8. | Lietuskanalizācijas tīkli |
| 8.1. | Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) izbūve būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes |
|  | Ārējais diametrs: 250mm, būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 1.5m | m | 25.0 |  |  |
|  | Ārējais diametrs: 250mm, būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 2.0m | m | 146.0 |  |  |
|  | Ārējais diametrs: 250mm, būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 2.5-3.0m | m | 90.0 |  |  |
|  | Ārējais diametrs: 250mm, būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 3.5-4.0m | m | 56.0 |  |  |
|  | Ārējais diametrs: 315mm, būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 2.0m | m | 327.0 |  |  |
|  | Ārējais diametrs: 400mm, būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 2.0m | m | 57.0 |  |  |
|  | Ārējais diametrs: 400mm, būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 2.5 - 3.0m | m | 171.0 |  |  |
|  | Ārējais diametrs: 450mm, būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 3.0m | m | 163.0 |  |  |
|  | Ārējais diametrs: 450mm, būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 3.5-4.0m | m | 247.0 |  |  |
|  | Ārējais diametrs: 560mm, būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 3.5m | m | 75.0 |  |  |
| 8.2. | Lietus ūdens kanalizācijas dzelzsbetona grodu akas, ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku kā arī pārbaudes; ar nosēddaļu h=400mm, vai ar vibroprocēšanu ražotiem betona grodiem |
|  | Dn1000, dziļums līdz 2.0 m, savienojumu malas ir ar montāžas gropi un blīvgumiju | gab. | 3.0 |  |  |
|  | Dn1000, dziļums līdz 2.5 m, savienojumu malas ir ar montāžas gropi | gab. | 15.0 |  |  |
|  | Dn1500, dziļums līdz 3.0 m, savienojumu malas ir ar montāžas gropi | gab. | 2.0 |  |  |
|  | Dn1500, dziļums līdz 3.5 m, savienojumu malas ir ar montāžas gropi | gab. | 3.0 |  |  |
|  | Dn1500, dziļums līdz 4.0 m, savienojumu malas ir ar montāžas gropi un blīvgumiju | gab. | 6.0 |  |  |
| 8.3. | Gūlijas ar teleskopisko cauruli PEH 560x500, ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm, kā arī pārbaudes ar nosēddaļu h=400mm |
|  | Dziļums: līdz 1.5 m | gab. | 33.0 |  |  |
|  | Dziļums: līdz 2.0 m | gab. | 10.0 |  |  |
|  | Dziļums: līdz 2.5 m | gab. | 2.0 |  |  |
| 8.4. | Pieslēgumi esošajai lietus ūdens kanalizācijai |
|  | Pieslēgumi esošajai lietus ūdens kanalizācijai DN1000 | vieta | 7.0 |  |  |
| 8.5. | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus |
|  | Augstsprieguma kabelis | vieta | 22.0 |  |  |
|  | Sakaru kanalizācija | vieta | 9.0 |  |  |
|  | Ūdensvada caurule | vieta | 44.0 |  |  |
|  | Gāzes vads | vieta | 27.0 |  |  |
|  | "Dautkom" komunikācijas | vieta | 18.0 |  |  |
|  | Saimn. kanalizācijas caurule | vieta | 19.0 |  |  |
|  | Spiedienkanalizācijas caurule | vieta | 7.0 |  |  |
|  | Smilts atvešana un izmantošana cauruļvadu apbēršanai un blietēšanai | m3 | 380.0 |  |  |
|  | Betona javas izbūve | m3 | 20.0 |  |  |
|  | Esoš. lietusūdens aka pagarināšana | m3 | 2.0 |  |  |
|  | Esoš. akām peldošs, slēdzams čuguna vāks (40)t un rāmis | kpl. | 6.0 |  |  |
| 8.6. | Esošo lietus ūdens kanalizācijas tīklu elementu demontāža |
|  | Esošās lietus kanalizācijas gūlijas demontāža | gab. | 3.0 |  |  |
|  | Esošās lietus kanalizācijas caurules demontāža | m | 4.0 |  |  |

PIEZĪMES:

- Darbi izpildāmi atbilstoši LVC „Autoceļu specifikācijām 2005”.

- Būvuzņēmējam jāizvērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un neparedzētie darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

- Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.

- Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktām pēc projekta izstrādāšanas.

- Visus iekārtu un materiālu marku analogu tipus saskaņot ar Pasūtītāju.

- Pamatojoties uz darbu apjomu sarakstu un saskaņā ar LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” Būvuzņēmējam jāsastāda lokālā tāme, kopsavilkumu aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.

4. “D” daļa - Jātnieku ielas (posmā no Smilšu ielas līdz Vaiņodes ielai) rekonstrukcija Daugavpilī

| DARBU DAUDZUMU SARAKSTS |
| --- |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| CEĻU DAĻA |
|  | 1. SAGATAVOŠANAS DARBI |
| 1.1 | Nospraušana | km | 1,135 |
| 1.2 | Atsevišķi augošu koku un krūmu, zāģēšana, celmu izraušana un aizvešana uz atbērtni | gab. | 9 |
| 1.3 | Asfalta seguma frēzēšana | m² | 163,00 |
| 1.4 | Asfaltbetona segu konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbertni brauktuvei, hvid=40cm | m² | 30014,00 |
| 1.5 | Grants segu konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbertni, hvid=40cm | m² | 537,00 |
| 1.6 | Cementbetona segu konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbertni | m² | 115 |
| 1.7 | Betona apmales nojaukšana un aizvešana uz atbertni | m | 8050 |
| 1.6 | Ceļa zīme | gab. | 101 |
|  | 2. ZEMES KLĀTNE |
| 2.1 | Augu zemes aizvešana uz atbērtni un izlīdzināšana, h=30cm | m3 | 8834,00 |
| 2.2 | Zemes klātnes ierakuma izbūve | m³ | 1433,00 |
| 2.3 | Grunts ar Kf>0.5m/dnn uzbēruma izbūve | m3 | 120,00 |
|  | 3. SEGAS IZBŪVE LAUKUMAM |
| 3.1 | AC11 karstās asfaltbetona brauktuves virskārtas izbūve, h=4cm | m² | 22477,20 |
| 3.2 | ACb22 karstās asfaltbetona brauktuves apakškārtas izbūve, h=6cm | m² | 22477,20 |
| 3.3 | ACb32 karstās asfaltbetona brauktuves virskārtas izbūve, h=8cm | m² | 22243,10 |
| 3.4 | AC11 karstās asfaltbetona ietves un veloceliņa virskārtas izbūve, h=5cm | m² | 7907,80 |
| 3.5 | Gruntēšana | m² | 66551,30 |
| 3.6 | Šķembu maisījuma (0-40mm) kārtas izbūve brauktuvē, h=12cm | m² | 21831,00 |
| 3.7 | Šķembu maisījuma (0-32mm) kārtas izbūve, ietvēs h=15cm | m² | 7433,40 |
| 3.8 | Šķembu spilvena (0-32mm) zem apmales izbūve, h=20cm | m² | 4026,00 |
| 3.9 | Šķembu spilvena (0-32mm) zem apmales izbūve, h=10cm | m² | 3069,00 |
| 3.10 | Vidēji rupjas smilts drenējošās kārtas Kf>1m/dnn izbūve, h=30cm | m3 | 2735,60 |
| 3.11 | Vidēji rupjas smilts drenējošās kārtas Kf>1m/dnn izbūve, h=25cm | m3 | 4337,50 |
| 3.12 | Frakcionētu šķembu (5-32mm) piebērums, hmin=15cm | m² | 12,90 |
| 3.13 | Brauktuves apmales BR100.30.15 izbūve uz betona C12/15 pamata | m | 4293,00 |
| 3.14 | Brauktuves apmales BR100.30.15 (labā, kreisā) izbūve uz betona C12/15 pamata | m | 119,00 |
| 3.15 | Brauktuves apmales BR100.22.15 izbūve uz betona C12/15 pamata | m | 163,00 |
| 3.16 | Brauktuves apmales BR100.20.08 izbūve uz betona C12/15 pamata | m | 3922,00 |
|  | 4. NOSTIPRINĀŠANAS DARBI |
| 4.1 | Apzaļumošana ar augu zemi, apsējot to ar zāli, h=15cm | m² | 9746,10 |
|  | 5. APRĪKOJUMS |
| 5.1 | Ceļa zīmju cinkotu metāla balstu (diam. 69 mm) uzstādīšana uz betona C12/15 pamata | gab. | 93 |
| 5.2 | Ceļa zīmes Nr.131 vairogs | gab. | 1 |
| 5.3 | Ceļa zīmes Nr.201 vairogs | gab. | 8 |
| 5.4 | Ceļa zīmes Nr.206 vairogs | gab. | 15 |
| 5.5 | Ceļa zīmes Nr.302 vairogs | gab. | 6 |
| 5.6 | Ceļa zīmes Nr.410 vairogs | gab. | 6 |
| 5.7 | Ceļa zīmes Nr.411 vairogs | gab. | 2 |
| 5.8 | Ceļa zīmes Nr.412 vairogs | gab. | 2 |
| 5.9 | Ceļa zīmes Nr.501 vairogs | gab. | 2 |
| 5.10 | Ceļa zīmes Nr.502 vairogs | gab. | 2 |
| 5.11 | Ceļa zīmes Nr.503 vairogs | gab. | 11 |
| 5.12 | Ceļa zīmes Nr.512 vairogs | gab. | 2 |
| 5.13 | Ceļa zīmes Nr.513 vairogs | gab. | 18 |
| 5.14 | Ceļa zīmes Nr.530 vairogs | gab. | 4 |
| 5.15 | Ceļa zīmes Nr.531 vairogs | gab. | 9 |
| 5.16 | Ceļa zīmes Nr.534 vairogs | gab. | 6 |
| 5.17 | Ceļa zīmes Nr.535 vairogs | gab. | 8 |
| 5.18 | Ceļa zīmes Nr.536 vairogs | gab. | 4 |
| 5.19 | Ceļa zīmes Nr.840 vairogs | gab. | 3 |
| 5.20 | Ceļa zīmes Nr.905 vairogs | gab. | 2 |
| 5.21 | Ceļa zīmes Nr.906 vairogs | gab. | 1 |
| 5.22 | Ceļa zīmes Nr.907 vairogs | gab. | 6 |
| 5.23 | Horizontālā apzīmējuma Nr.920 uzklāšana | m2 | 53,50 |
| 5.24 | Horizontālā apzīmējuma Nr.922 uzklāšana | m2 | 40,00 |
| 5.26 | Horizontālā apzīmējuma Nr.925 uzklāšana | m2 | 2,00 |
| 5.27 | Horizontālā apzīmējuma Nr.926 uzklāšana | m2 | 2,00 |
| 5.28 | Horizontālā apzīmējuma Nr.928 uzklāšana | m2 | 10,00 |
| 5.29 | Horizontālā apzīmējuma Nr.930 uzklāšana | m2 | 10,00 |
| 5.30 | Horizontālā apzīmējuma Nr.931 uzklāšana | m2 | 20,00 |
| 5.31 | Horizontālā apzīmējuma Nr.937uzklāšana | m2 | 3,00 |
| 5.32 | Horizontālā apzīmējuma Nr.938 uzklāšana | m2 | 3,00 |
| 5.33 | Metālā gājēju drošības barjeras | m | 252,40 |
| APGAISMOJUMS |
|  | Ārējais apgaismojums materiāli |  |  |
| 1. | Z/spr. kabelis, šķ. 5x25mm2 | m | 3300 |
| 2. | Z/spr. kabelis, šķ. 5x35mm2 | m | 290 |
| 3. | Plastmasas caurule Ø63 mm | m | 3100 |
| 4. | Plastmasas caurule Ø75 mm | m | 550 |
| 5. | Plastmasas caurule Ø110 mm | m | 350 |
| 6. | Kabeļu aizsardzības profils 125 | m | 3000 |
| 7. | Kabeļkurpe | kompl. | 950 |
| 8. | Kabeļa gala apdares | kompl. | 190 |
| 9. | Gaismekļa ķermenis „Malaga” | gab. | 76 |
| 10. | Balsta konsole vienam g. ķ. (h=2.5m) | kompl. | 72 |
| 11. | Balsta konsole divām g. ķ. (h=2.5m) | kompl. | 2 |
| 12. | Apgaismojuma balsts h=10m (metāla) | gab. | 74 |
| 13. | Balsta pamatne | gab. | 74 |
| 14. | Gumijas blīve | gab. | 74 |
| 15. | Apg. balsta spaiļu komplekts | gab. | 74 |
| 16. | Spuldze Na 150W | gab. | 76 |
| 17. | 1f automāts 10/1/C | gab. | 74 |
| 18. | Caurule Ø63mm | m | 74 |
| 19. | Kabelis balstā | m | 1110 |
| 20. | Kabeļu komutācijas sadalne IP44 | kompl. | 9 |
| 21. | Drošinātājs | gab. | 6 |
| 22. | Signāllenta | m | 3350 |
| 23. | Celtniecības smilts | m3 | 118 |
| 24. | Šķembas | m3 | 78 |
| 25. | Melnzeme | m3 | 36 |
| 26. | Asfalts | m3 | 24 |
| 27. | Sēkles | kg | 6 |
| 28 | Izolēts vads | m | 18 |
| 29 | Kabeļu kurpe | gab. | 9 |
| 30 | Apaļterauds 10mm | m | 45 |
| 31 | Elektrods 20mm, L=2.5m | gab. | 9 |
| 32 | Zemēšanas spaile | gab. | 9 |
| 33 | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi | kompl. | 1 |
| 34 | Demontēt balstu | gab. | 83 |
| 35 | Demontēt sadalni | gab. | 3 |
| 36 | Demontēt z/spr. kabeli | m | 250 |
| 37 | Demontēt z/spr. kailvadus | m | 2100 |
| 38 | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi | kompl. | 1 |
|  | Darbu apjomi |  |  |
|  | Ielu apgaismojums |  |  |
| 39 | Kabeļu komutācijas sadalne IP44 KS-I-04 | kompl | 9 |
| 40 | Betona pamatne BP-1 | gab | 9 |
| 41 | Drošinātājs 63A | gab | 6 |
| 42 | Cink. konusveida metāla balsts, h=10m | gab | 74 |
| 43 | Dzelzsbetona pamats metāla balstam | gab | 74 |
| 44 | Gaismekļa ķermenis „Malaga” SGS102 | gab | 76 |
| 45 | “L” veida konsole | gab | 72 |
| 46 | 2x“L” veida konsole | gab | 2 |
| 47 | Spuldze Na 150W | gab | 76 |
| 48 | Automāts 1f 10/1/C | gab | 74 |
| 49 | Gumijas blīve | gab | 74 |
| 50 | Apg. balsta spaiļu komplekts | gab | 74 |
| 51 | Caurule balstā d50mm | m | 74 |
| 52 | Kabelis Cu-5x25mm2 (guldāms tranšejā) | m | 3080 |
| 53 | Kabelis Cu-5x35mm2 (guldāms tranšejā) | m | 270 |
| 54 | Kabelis Cu-3x1.5mm2 (ievelkams balstā) | m | 1110 |
| 55 | Kabeļtranšejas rakšana – aizberšana (vienam kabelim) | m | 2950 |
| 56 | Kabeļtranšejas rakšana – aizberšana (diviem kabeļiem) | m | 290 |
| 57 | Kabeļtranšejas rakšana – aizberšana (trim kabeļiem) | m | 20 |
| 58 | Kabeļtranšejas rakšana – aizberšana (vienai caurulei) | m | 175 |
| 59 | Kabeļtranšejas rakšana – aizberšana (divām caurulēm) | m | 370 |
| 60 | Caurules ieguldīšana d70 līdz 110mm | m | 870 |
| 61 | Apvalkcaurule d63mm | m | 3000 |
| 62 | Apvalkcaurule d75mm | m | 550 |
| 63 | Apvalkcaurule d110mm | m | 350 |
| 64 | Kabeļa galu apdare 5x25 | gab | 190 |
| 65 | Kabeļkurpe SAL1.27 | kompl | 950 |
| 66 | Kabeļa aizsardzības profils L125 | m | 3000 |
| 67 | Brīdinājuma lenta | m | 3590 |
| 68 | Smiltis | m3 | 118 |
| 69 | Šķembas | m3 | 78 |
| 70 | Melnzeme | m3 | 36 |
| 71 | Asfalts | m3 | 24 |
| 72 | Sēkles | kg | 6 |
| 73 | Demontēt balstu | gab | 83 |
| 74 | Demontēt sadalni | gab | 3 |
| 75 | Demontēt z/spr. kabeli | m | 250 |
| 76 | Demontēt z/spr. kailvadus | m | 2100 |
| 77 | Balstu bedru urbšana | gab | 74 |
| 78 | Zemējums apgaismojuma sadalnēm |  |  |
| 79 | Izolēts vads | m | 18 |
| 80 | Kabeļu kurpe | gab | 9 |
| 81 | Apaļtērauds d10mm | m | 45 |
| 82 | Ekektrods d20mm, L=2.5m | gab | 9 |
| 83 | Zemēšanas spaile | gab | 9 |
| 84 | Zemējuma kontūra pretestības mērījumi | gab | 9 |
| 85 | Esošo kabeļu pārslēgšana |  |  |
| 86 | Tranšeja - bedre kabeļa apsekošanai (šurfēšana) | gab | 3 |
| 87 | Labiekārtošanas darbi |  |  |
| 88 | Trotuāra šķembu segums (sagatavošana asfaltēšanai) | m2 | 2 |
| 89 | Brauktuves šķembu segums (sagatavošana asfaltēšanai) | m2 | 5 |
| 90 | Ietves no smilšu asfaltbetona atjaunošana (tikai asfalts) | m2 | 2 |
| 91 | Brauktuves asfalta atjaunošana (tikai asfalts) | m2 | 2 |
| 92 | Brauktuvju (ceļa) apmaļu atjaunošana | m | 20 |
| 93 | Zālāju (trotuāru) apmales atjaunošana | m | 40 |
| 94 | Zālāja ierīkošana. | m2 | 50 |
| LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA |
|  | Lietus ūdens kanalizācijas tīkli |  |  |
| 1 | Plastmasas lietus ūdens kanalizācijas cauruļu diametrā 200mm guldīšana tranšejās dziļumā 1,5 m, gruntīs "B" | m | 927,00 |
| 2 | Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De160 | m | 31,90 |
| 3 | Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De200 | m | 970,20 |
| 4 | Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De250 | m | 17,60 |
| 5 | Plastmasas lietus ūdens kanalizācijas cauruļu diametrā 200mm guldīšana tranšejās dziļumā 2,0 m, gruntīs "B" | m | 103,00 |
| 6 | Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De160 | m | 3,30 |
| 7 | Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De200 | m | 39,60 |
| 8 | Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De250 | m | 70,40 |
| 9 | Plastmasas lietus ūdens kanalizācijas cauruļu diametrā 400mm guldīšana tranšejās dziļumā 2,5 m, gruntīs "B" | m | 255,00 |
| 10 | Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De300 | m | 23,10 |
| 11 | Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De400 | m | 257,40 |
| 12 | Plastmasas lietus ūdens kanalizācijas cauruļu diametrā 500mm guldīšana tranšejās dziļumā 2,5 m, gruntīs "B" | m | 69,00 |
| 13 | Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De500 | m | 75,90 |
| 14 | Aizsarguzmavu montāža ar diametru līdz 300 mm | gab | 87,00 |
| 15 | Aizsarguzmava uz De160 caurulēm cauruļu šķērsojumam ar aku dz.betona elementiem | gab | 2,00 |
| 16 | Aizsarguzmava uz De200 caurulēm cauruļu šķērsojumam ar aku dz.betona elementiem | gab | 75,00 |
| 17 | Aizsarguzmava uz De250 caurulēm cauruļu šķērsojumam ar aku dz.betona elementiem | gab | 8,00 |
| 18 | Aizsarguzmava uz De300 caurulēm cauruļu šķērsojumam ar aku dz.betona elementiem | gab | 2,00 |
| 19 | Aizsarguzmavu montāža ar diametru līdz 500 mm | gab | 18,00 |
| 20 | Aizsarguzmava uz De400 caurulēm cauruļu šķērsojumam ar aku dz.betona elementiem | gab | 15,00 |
| 21 | Aizsarguzmava uz De500 caurulēm cauruļu šķērsojumam ar aku dz.betona elementiem | gab | 3,00 |
| 22 | Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža gruntī "B", dziļumā līdz 1,5 m | gab | 11,00 |
| 23 | Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža gruntī "B", dziļumā līdz 2,0 m | gab | 5,00 |
| 24 | Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža gruntī "B", dziļumā līdz 2,5 m | gab | 6,00 |
| 25 | Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža gruntī "B", dziļumā līdz 3,0 m | gab | 5,00 |
| 26 | Teleskopiskas PVC lietusūdeņu gūlijas izbūve gruntī, dziļumā līdz 1,0 m | gab | 55,00 |
| 27 | Teleskopiska PVC lietusūdeņu gūlija H>1,0m, PP cauruļu sistēmām, kompl. lūka ar ķeta resti, ar nostādināšānas daļu 0,65 m, (caurules diametrs 315/šahtas diametrs 400) | k-ts | 55,00 |
| 28 | Teleskopiskas PVC lietusūdeņu gūlijas izbūve gruntī, dziļumā līdz 1,5 m | gab | 20,00 |
| 29 | Teleskopiska PVC lietusūdeņu gūlija H>1,5m, PP cauruļu sistēmām, kompl. lūka ar ķeta resti, ar nostādināšanas daļu 0,65 m, (caurules diametrs 315/šahtas diametrs 400) | k-ts | 20,00 |
| 30 | Pieslēgums esošiem lietus kanalizācijas tīkliem Dn160 | vieta | 18,00 |
| 31 | Pieslēgums esošiem lietus kanalizācijas tīkliem Dn200 | vieta | 4,00 |
| 32 | Pieslēgums esošiem lietus kanalizācijas tīkliem Dn300 | vieta | 13,00 |
| 33 | Cauruļvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15m un apbērums no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā | m3 | 276,00 |
|  | Šķērsojumi ar esošām komunikācijām |  |  |
| 34 | Šķērsojums ar esošiem ūdensvadu tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā | vieta | 27,00 |
| 35 | Šķērsojums ar esošiem kanalizācijas tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā | vieta | 38,00 |
| 36 | Šķērsojums ar esošiem spiediena kanalizācijas tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā | vieta | 6,00 |
| 37 | Šķērsojums ar esošiem sakaru kanalizācijas tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā | vieta | 8,00 |
| 38 | Šķērsojums ar augstsprieguma kabeli | vieta | 11,00 |
| 39 | Šķērsojums ar tramvaja sliežu ceļu ar to aizsardzību būvdarbu laikā | vieta | 20,00 |
|  | Labiekārtošanas darbi |  |  |
| 40 | Grants ceļa seguma atjaunošana | 100m2 | 13,64 |
| 41 | Esošā dīķa tīrīšana no zālēm un krūmiem | 100m2 | 5,00 |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 42 | Esošo lietus uztvērēju demontāža | gab | 32,00 |
| 43 | Esošo lietus ūdens kanalizācijas tīklu (dažāda diametra) demontāža | m | 470,00 |
|  | Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De200 mm izbūve ar caurdūruma metodi (L=113 m) |  |  |
|  | Caurdūrums |  |  |
| 44 | Caurdūrums spiedvada izbūvei ar apvalkcauruli | m | 113,00 |
| 45 | PE apvalkcaurule Dn400 | m | 124,30 |
| 46 | PE cauruļu ievilkšana apvalkcaurulēs | m | 113,00 |
| 47 | Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De200 | m | 124,30 |
| 48 | Apvalkcaurules galu hermetizācija Dn400 | gab. | 18,00 |
| 49 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | 100m | 1,13 |
| 50 | Sistēmas hlorēšana, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā | 100m | 1,13 |
|  | Darba vai pieņemšanas būvbedres izbūve ( 18 gab.) |  |  |
| 51 | Grunts izstrādāšana ar ekskavatoru un iekraušana autotransportā | m3 | 445,50 |
| 52 | Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m uz rezervi | m3 | 445,50 |
| 53 | No rezerves ņemtās grunts iekraušana autotransportā | m3 | 445,50 |
| 54 | Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m no rezerves | m3 | 445,50 |
| 55 | Darba un pieņemšanas būvbedru nostiprināšana pret iegrūšanu noturīgās un sausās gruntīs | m2 | 405,00 |
| 56 | Pretiegrūšanas nostiprinājumu nojaukšana | m2 | 405,00 |
| 57 | Būvbedres aizbēršana ar grunti, no rezerves, ar izlīdzināšanu un noblietēšanu | m3 | 445,50 |
| 58 | Laukuma planēšana | 100m2 | 4,50 |
|  | Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De300 mm izbūve ar caurdūruma metodi (L=6,5 m) |  |  |
|  | Caurdūrums |  |  |
| 59 | Caurdūrums spiedvada izbūvei ar apvalkcauruli | m | 6,50 |
| 60 | PE apvalkcaurule Dn500 | m | 7,15 |
| 61 | PE cauruļu ievilkšana apvalkcaurulēs | m | 6,50 |
| 62 | Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De300 | m | 7,15 |
| 63 | Apvalkcaurules galu hermetizācija Dn500 | gab. | 2,00 |
|  | Darba vai pieņemšanas būvbedres izbūve ( 2 gab.) |  |  |
| 64 | Grunts izstrādāšana ar ekskavatoru un iekraušana autotransportā | m3 | 49,50 |
| 65 | Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m uz rezervi | m3 | 49,50 |
| 66 | No rezerves ņemtās grunts iekraušana autotransportā | m3 | 49,50 |
| 67 | Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m no rezerves | m3 | 49,50 |
| 68 | Darba un pieņemšanas būvbedru nostiprināšana pret iegrūšanu noturīgās un sausās gruntīs | m2 | 45,00 |
| 69 | Pretiegrūšanas nostiprinājumu nojaukšana | m2 | 45,00 |
| 70 | Būvbedres aizbēršana ar grunti, no rezerves, ar izlīdzināšanu un noblietēšanu | m3 | 49,50 |
| 71 | Laukuma planēšana | 100m2 | 0,50 |
|  | Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De400 mm izbūve ar caurdūruma metodi (L=6,5 m) |  |  |
|  | Caurdūrums |  |  |
| 72 | Caurdūrums spiedvada izbūvei ar apvalkcauruli | m | 6,50 |
| 73 | PE apvalkcaurule Dn600 | m | 7,15 |
| 74 | PE cauruļu ievilkšana apvalkcaurulēs | m | 6,50 |
| 75 | Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) De400 | m | 7,15 |
| 76 | Apvalkcaurules galu hermetizācija Dn600 | gab. | 2,00 |
|  | Darba vai pieņemšanas būvbedres izbūve ( 2 gab.) |  |  |
| 77 | Grunts izstrādāšana ar ekskavatoru un iekraušana autotransportā | m3 | 49,50 |
| 78 | Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m uz rezervi | m3 | 49,50 |
| 79 | No rezerves ņemtās grunts iekraušana autotransportā | m3 | 49,50 |
| 80 | Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m no rezerves | m3 | 49,50 |
| 81 | Darba un pieņemšanas būvbedru nostiprināšana pret iegrūšanu noturīgās un sausās gruntīs | m2 | 45,00 |
| 82 | Pretiegrūšanas nostiprinājumu nojaukšana | m2 | 45,00 |
| 83 | Būvbedres aizbēršana ar grunti, no rezerves, ar izlīdzināšanu un noblietēšanu | m3 | 49,50 |
| 84 | Laukuma planēšana | 100m2 | 0,50 |

PIEZĪMES:

- Darbi izpildāmi atbilstoši LVC „Autoceļu specifikācijām 2005”.

- Būvuzņēmējam jāizvērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un neparedzētie darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

- Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.

- Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktām pēc projekta izstrādāšanas.

- Visus iekārtu un materiālu marku analogu tipus saskaņot ar Pasūtītāju.

- Pamatojoties uz darbu apjomu sarakstu un saskaņā ar LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” Būvuzņēmējam jāsastāda lokālā tāme, kopsavilkumu aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.

### 5. E daļa - Imantas ielas (posmā no Daugavas ielas līdz Viestura ielai) rekonstrukcija Daugavpilī;

| Darbu daudzumu kopsavilkums |
| --- |
| Objekts | Imantas ielas rekonstrukcija posma no Daugavas ielas līdz Viestura ielai Daugavpilī |
| Iela | Imantas iela |
| Garums,km | 0.765 |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes |
| CEĻU DAĻA |
|  | 1.Sagatavošanas darbi |
| 1.1. | Trases nospraušana | km | 0.733 |  |
| 1.2. | Nospraušana pēc piesaistes punktiem | punkti | 37 |  |
| 1.3. | Atsevišķu koku zaģēšana ar celmu laušanu | gab. | 53 |  |
| 1.4. | Celmu izlaušana | gab. | 26 |  |
| 1.5. | Esošā asfaltbetona seguma frēzēšana | m2 | 2170 | 10cm biezumā |
|  | Esošā asfaltbetona seguma frēzēšana,h=4cm biezumā | m2 | 170 | Imantas-Viestura krustojums |
| 1.6. | Esošā asfaltbetona seguma nojaukšana un aizvešana uz atbertni | m2 | 8235 | 30cm biezumā brauktuve |
| 1.7. | Esošā asfaltbetona seguma nojaukšana un aizvešana uz atbertni | m2 | 4075 | 30cm biezumā ietve |
| 1.8. | Šķembas pamatnes nojaukšana un aizvešana uz atbertni | m3 | 50 |  |
| 1.9. | Esošā seguma no betona plātņu nojaukšana un aizvešana uz atbertni | m2 | 102 | tramvaju šķērsošanas vieta |
| 1.10. | Esošā seguma no bruģakmeņa nojaukšana un aizvešana uz atbertni | m2 | 820 | 30cm biezumā ietve |
| 1.11. | Ceļu apmales nojaukšana un aizvešana uz atbertni | t.m. | 2815 |  |
| 1.12. | Ietvju apmales nojaukšana un aizvešana uz atbertni | t.m. | 1520 |  |
| 1.13. | Ceļa zīmju statu ar zīmēm demontāža | gab. | 2 |  |
| 1.11. | Komunikācijas aku augstuma regulēšana | gab. | 32/43 | skataka/uztvērējs |
| 1.12. | Komunikācijas aku augstuma regulēšana, nomainot tos pret peldošiem | gab. | 105 | skataka |
|  | 2.Zemes klātne |
| 2.1. | Augu grunta novakšana un aizvešana uz atbertni | m3 | 500 | 15cm biezumā |
| 2.2. | Ierakuma(gultnes) izbūve | m3 | 150 | 15÷30cm biezumā |
| 2.3. | Zemes klātnes profilēšana | m2 | 13380 |  |
|  | 3.Brauktuves segas izbūve |
| 3.1. | Dolomīta šķembu blīva maisījuma 0/45 pamatnes izbūve,h=12cm | m2 | 8950 |  |
| 3.2. | Dolomīta šķembu blīva maisījuma 0/45 pamatnes izbūve zem ceļu apmales,h=10cm | m2 | 770 |  |
| 3.3. | Gruntēšana ar bitumenu | m2 | 31055 |  |
| 3.4. | Karstā asfalta virskārtas izbūve no ACb-22, h=8cm | m2 | 9205 |  |
| 3.5. | Izlīdzinošā slāņa izbūve 30% | tn | 65 |  |
| 3.6. | Karstā asfalta apakškārtas izbūve no ACb-16, h=6cm | m2 | 10860 |  |
| 3.7. | Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC-11, h=4cm | m2 | 11030 |  |
| 3.8. | Betona apmaļu 100.30.15 izbūve uz betona C12/15 pamatnes | t.m. | 2640 | ceļu apmales |
| 3.9. | Betona apmaļu 100.30.15 (labā/kreisā) izbūve uz betona C12/15 pamatnes | t.m. | 85/85 | ceļu apmales |
| 3.10. | Betona apmaļu 100.22.15 izbūve uz betona C12/15 pamatnes | t.m. | 215 | ceļu apmales |
| 3.11. | Gumijas segumu izbūve | m2 | 215 | parbrauktuve caur tramvaju ceļiem |
|  | 4.Ietves segas izbūve |
| 4.1. | Dolomīta šķembu maisījuma 0/32 pamatnes izbūve,h=16cm | m2 | 4445 |  |
| 4.2. | Izlīdzinošā slāņa izbūve no smilts,h=5cm | m2 | 4445 |  |
| 4.3. | Bruģakmeņa mākslīgā seguma izbūve | m2 | 3980 | pelēka krāsa |
| 4.4. | Bruģakmeņa mākslīgā seguma izbūve | m2 | 465 | sarkanā krāsa |
| 4.5. | Betona apmaļu 100.20.8 izbūve uz betona C12/15 pamatnes | t.m. | 1190 | ietvju apmales |
|  | 5.Nostiprināšanas darbi |
| 5.1. | Smilts pamatnes izbūve,h=15cm | m2 | 115 |  |
| 5.2. | Laukakmens bruģa izbuve | m2 | 115 |  |
| 5.3. | Apzaļumošana ar augu zemi,apsejot to ar zāli,h=15cm | m2 | 2915 |  |
| 5.4. | Koku stādīšana | gab. | 9 |  |
|  | 6.Aprīkojums |
| 6.1. | Cinkotu metāla stabu uzstādīšana | gab. | 27 |  |
| 6.2. | Ceļa zīmju demontāža | gab. | 17 |  |
| 6.2.1. | Aizlieguma zīmju demontāža | gab. | 1 | 326 |
| 6.2.2. | Norādīmju zīmju demontāža | gab. | 4/10 | 530/531 |
| 6.2.3. |  | gab. | 2 | 534 |
| 6.3. | Ceļa zīmju un stabu pārnēšana uz vietas | gab. | 40/71 | stabs/zīme |
| 6.3.1. | Brīdinājuma zīmju pārnēšana | gab. | 1 | 131 |
| 6.3.2. | Priekšrocības zīmju pārnēšana | gab. | 9 | 201 |
|  |  | gab. | 2 | 206 |
| 6.3.3. | Aizlieguma zīmju pārnēšana | gab. | 9 | 301 |
|  |  | gab. | 2 | 302 |
|  |  | gab. | 3 | 326 |
| 6.3.4. | Rīkojuma zimju pārnēšana | gab. | 10 | 410 |
| 6.3.5. | Aizlieguma zīmju pārnēšana |  | 1 | 501 |
|  |  |  | 2 | 503 |
|  |  |  | 2 | 504 |
|  |  | gab. | 13/6 | 530/531 |
| 6.3.6. | Papildzīmju pārnēšana | gab. | 1 | 842 |
| 6.3.7. | Ceļa vertikālu apzīmējumu pārnēšana | gab. | 10 | 907 |
| 6.4. | Luksoforu statnes ar galvu pārnēšana uz vietas | gab. | 3 |  |
| 6.5. | Luksoforu gājējiem uzstādīšana | gab. | 2 |  |
| 6.6. | Ceļa zīmju uzstādīšana | gab. | 48 |  |
| 6.6.1. | Aizlieguma zīmju uzstādīšana | gab. | 1 | 301 |
|  |  | gab. | 6 | 326 |
| 6.6.2. | Norādīmju zīmju uzstādīšana | gab. | 15/21 | 530/531 |
|  |  | gab. | 4 | 534 |
| 6.6.3. | Papildzīmju uzstādīšana | gab. | 1 | 808 |
| 6.7. | Brauktuves apzīmējumi |  |  |  |
| 6.7.1. | Brauktuves apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu | m2 | 55,8 | 920 |
| 6.7.2. |  | m2 | 4,2 | 922 |
| 6.7.3. |  | m2 | 51,6 | 923 |
| 6.7.4. |  | m2 | 3,6 | 926 |
| 6.7.5. |  | m2 | 10,4 | 929 |
| 6.7.6. |  | m2 | 308 | 931 |
| 6.7.7. |  | m2 | 4,8 | 934 |
| 6.7.8. |  | m2 | 5 | 935 |
| 6.7.9. |  | m2 | 6,7 | 936 |
| 6.8. | Gājēju drošības barjeras uzstādīšana | t.m. | 394 |  |
|  | 7.Lietus ūdens kanalizācijas pārbūve |
| 7.1. | Esošo aku demontāža | gab. | 4 |  |
| 7.2. | Esošo gūliju demontāža | gab. | 11 |  |
| 7.3. | Esošo cauruļu Dn150 demontāža | t.m. | 48 |  |
| 7.4. | Esošo cauruļu Dn200 demontāža | t.m. | 405 |  |
| 7.5. | Kanalizācijas izbūve no plastm.dubultsienu Dn200 caurulēm(ieguldes klase T8) ar fasona daļām un iegildīšanu gruntī dziļumā līdz 2.00m | t.m. | 465 | UPONOR vai analogs |
| 7.6. | Lietusūdeņu gūliju Dn700no dz.bet. elementiem ar nosēddaļu 0,5m un ķeta restu vāku ar slēdzenēm,ar sifonu,dzil. līdz 1.5m uzstādīšana | gab. | 12 | Restes tips REXEL GA2450RE 44H4FD vai analogs |
| 7.7. | Kanalizācijas skatakas Dn1000 no saliekama dz.betona elementiem ar peldošā tipa ķeta lūku izbūve,dziļumā līdz 2.5m | gab. | 4 |  |
| 7.8. | Terauda aizsargčaula ar pastiprinatu pretkorozijas parklaāumu uz cauruļu Dn200,L=2.0m | gab. | 4 |  |
| 7.9. | Šķersojums ar esošām komunikācijām ar to aizsardzību: | vieta | 33 |  |
|  | -ūdensvads | vieta | 9 |  |
|  | -siltumtīkli | vieta | 5 |  |
|  | -sadzīves kanalizācija | vieta | 4 |  |
|  | -elektrotīkli | vieta | 9 |  |
|  | -sakaru kabeļis | vieta | 4 |  |
|  | -"Dautkom" | vieta | 2 |  |
| 7.10. | Šķersojums ar projekt. komunikācijām ar to aizsardzību: | vieta | 3 |  |
|  | -elektrotīkli | vieta | 3 |  |
| 7.11. | Pieslēgums esošai lietus ūdeņu kanalizācijai Dn300 dziļumā līdz 2.0m jaunā akā Dn1000 | gab. | 8 |  |
| 7.12. | Pieslēgums esošai lietus ūdeņu kanalizācijai Dn200 dziļumā līdz 2.0m jaunā akā Dn1000 | gab. | 3 |  |
| 7.13. | Pieslēgums esošai lietus ūdeņu kanalizācijai Dn200 dziļumā līdz 2.0m esošā akā | gab. | 24 |  |
| 7.14. | Pieslēgums esošai lietus ūdeņu kanalizācijai Dn150 dziļumā līdz 2.0m esošā akā | gab. | 1 |  |

PIEZĪMES:

- Darbi izpildāmi atbilstoši LVC „Autoceļu specifikācijām 2005”.

- Būvuzņēmējam jāizvērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un neparedzētie darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

- Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.

- Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktām pēc projekta izstrādāšanas.

- Visus iekārtu un materiālu marku analogu tipus saskaņot ar Pasūtītāju.

- Pamatojoties uz darbu apjomu sarakstu un saskaņā ar LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” Būvuzņēmējam jāsastāda lokālā tāme, kopsavilkumu aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.

### 6. F daļa - Vienības ielas (posmā no Cietokšņa ielas līdz Parādes ielai) rekonstrukcija Daugavpilī;

| DARBU DAUDZUMU SARAKSTS |
| --- |
| (Kopsavilkums) |
| Būvobjekta nosaukums | Vienības iela (no Cietokšņa ielas līdz Parādes ielai ) |
| Platība, m² | 16681,2 |
| Izmaksu pozīcija | Specifik. Nr. | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7. |  | CEĻU DAĻA |
| 1. | 3. | Sagatavošanas darbi |
| 1.1 | 3.1. | Uzmērīšana un nospraušana | ha | 2,5 |
| 1.2 | 3.2. | Koku zāģēšana ar celmu laušanu | gab. | 27 |
| 1.3 | 3.2. | Celmu laušana | gab. | 2 |
| 1.4 | 3.4. | Augu zemes noņemšana, hvid-20 cm | m3 | 361,8 |
| 1.5 | 3.7. | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana hvid.-4cm | m2 | 272,0 |
| 1.6 | 7.2. | Vecas segas nojaukšana, hvid -20cm | m3 | 3289,0 |
| 1.7 | N/A | Kom.aku vāku regulēšana, mainot tos pret peldošiem (40t slodze) | gab. | 67 |
| 1.8 | N/A | Kom.aku vāku regulēšana | gab. | 31 |
| 1.9 | N/A | Esošas gūlijas demontāža | gab. | 12 |
| 1.10 | N/A | Ceļa zīmju demontāža | gab. | 47 |
| 1.11 | N/A | Veco betona apmaļu demontāža | m | 2360,0 |
| 1.12 | N/A | Trotuāra betona plātņu demontāža | m2 | 311,6 |
| 1.13 | N/A | Nedarbojošo siltumapgādes tīklu demontāža | m | 118,0 |
| 2. | 4. | Zemes klātne |
| 2.1 | 4.1. | Zemes klātnes ierakuma izbūve, grunti aizvedot uz atbertni | m3 | 8470,3 |
| 3. | 5.,6. | Segas izbūves darbi |
| 3.1 |  | Brauktuves segas izbūves darbi: |
| 3.1.1 | 5.1. | Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, hvid.-40cm | m3 | 3562,1 |
| 3.1.2 | 5.2. | Nesaistītu minerālmateriālu (šķembu mais. 0/56) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-20cm | m2 | 8905,3 |
| 3.1.3 | 5.2. | Nesaistītu minerālmateriālu (šķembu mais. 0/45) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-15cm | m2 | 8905,3 |
| 3.1.4 | 6.2. | Karstā asfalta apakškārtas būvniecība, AC22base 6cm biezumā | m2 | 8905,3 |
| 3.1.5 | 6.2. | Karstā asfalta saistes kārtas būvniecība, AC16bin 4cm biezumā | m2 | 8905,3 |
| 3.1.6 | 6.2. | Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, AC11surf 4cm biezumā | m2 | 8988,3 |
| 3,2 |  | Nobrauktuvju segas izbūves darbi: |
| 3.2.1 | 5.1. | Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, hvid.-40cm | m3 | 596,9 |
| 3.2.2 | 5.2. | Nesaistītu minerālmateriālu (šķembu mais. 0/56) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-15cm | m2 | 1492,2 |
| 3.2.3 | 5.2. | Nesaistītu minerālmateriālu (šķembu mais. 0/45) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-10cm | m2 | 1492,2 |
| 3.2.4 | 6.2. | Karstā asfalta apakškārtas būvniecība, AC16base 4cm biezumā | m2 | 1492,2 |
| 3.2.5 | 6.2. | Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, AC11surf 4cm biezumā | m2 | 1634,4 |
| 3.3 |  | Stāvlaukumu segas izbūves darbi: |
| 3.3.1 | 5.1. | Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, hvid.-40cm | m3 | 1021,1 |
| 3.3.2 | 5.2. | Nesaistītu minerālmateriālu (šķembu mais. 0/56) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-15cm | m2 | 2552,8 |
| 3.3.3 | 5.2. | Nesaistītu minerālmateriālu (šķembu mais. 0/45) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-10cm | m2 | 2552,8 |
| 3.3.4 | 6.2. | Karstā asfalta apakškārtas būvniecība, AC16base 4cm biezumā | m2 | 2552,8 |
| 3.3.5 | 6.2. | Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, AC11surf 4cm biezumā | m2 | 2552,8 |
| 3.4 |  | Gājēju ietves segas izbūves darbi: |
| 3.4.1 | 5.1. | Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, hvid.-30cm | m3 | 1011,2 |
| 3.4.2 | 5.2. | Nesaistītu minerālmateriālu (šķembu mais. 0/45) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-15cm | m2 | 3370,7 |
| 3.4.3 | N/A | Cementa-smilts mais.(1:8) kārtas izbūve h-3cm | m2 | 3370,7 |
| 4. | 7. | Konstrukcijas |
| 4.1 | 7.4. | Betona apmales BR100.30.15. uzstādīšana | m | 2725,0 |
| 4.2 | 7.4. | Betona apmales BR100.22.15. uzstādīšana | m | 361,0 |
| 4.3 | 7.4. | Betona apmales BR100.20.8. uzstādīšana | m | 1745,0 |
| 4.4 | 7.4. | Betona apmales UT-3 uzstādīšana | m | 48,0 |
| 4.5 | 7.5. | Betona bruģa (200x100x60-pelēka krās.) seguma būvniecība | m2 | 3253,0 |
| 4.6 | 7.5. | Betona bruģa (200x100x80-sarkana krās.) seguma būvniecība | m2 | 117,7 |
| 4.7 | 7.5. | Granīta ceļa bruģa 250x120x100 seguma būvniecība | m2 | 58,2 |
| 4.8 | 7.6. | Laukakmens bruģa seguma būvniecība, hvid.-20cm | m2 | 389,9 |
| 4.9 | N/A | Tramvaja sliežu pārbrauktuves konstrukcijas Stelfundo uzstādīšana | m2 | 76,8 |
| 5. | 8, | Aprīkojums |
| 5.1 | 8.1. | Cinkotu metāla stabu uzstādīšana | gab. | 89 |
| 5.2 | 8.1. | Zīmju uzstādīšana |  |  |
|  |  | - brīdinājuma zīmes (131) | gab. | 1 |
|  |  | - priekšrocības zīmes (201, 206) | gab. | 29 |
|  |  | - aizlieguma zīmes (301, 326) | gab. | 7 |
|  |  | - rīkojuma zīmes (401, 404, 406, 409, 410, 412) | gab. | 16 |
|  |  | - noradījuma zīmes (530, 531, 532) | gab. | 34 |
|  |  | - virzienu rādītāji in informācijas zīmes (704, 722) | gab. | 5 |
|  |  | - papildzīmes (805, 811, 815, 822) | gab. | 9 |
|  |  | - vertikālie apzīmējumi (903, 905, 907) | gab. | 11 |
| 5.3 | 8.3. | Gājēju drošības barjeras uzstādīšana | m | 264,0 |
| 5.4 | 8.4. | Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem (920, 922, 923, 925, 930, 931, 934) | m2 | 249,0 |
| 5.5 | 8.7. | Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 15cm | m2 | 6570,5 |
| 5.6 | 8.7. | Koku stādīšana (Aesculus x hybrida/Hibrīdā zirgkastaņa) | gab. | 28 |
| 5.7 | 8.7. | Esošo krūmju pārstādīšana | gab. | 25 |
| 5.9 | N/A | Telefona kabeļa šķelta aizsargcaurule ∅100mm | m | 43,0 |
| 5.10 | N/A | Telefona kanalizācijas pastiprināšana ar betona plātnēm | m | 45,0 |
| 5.11 | N/A | Izlīdzināšanas gredzenu uzstādīšana: - H100 | gab. | 23 |
|  |  | -H80 | gab. | 4 |
|  |  | -H60 | gab. | 5 |
| 5.12 | N/A | Esošo VS un ZS kabeļu montāža aizsargcaurulēs D110 | m | 655.0 |
| 6. |  | APGAISMOJUMA TĪKLI |
| 6.1. |  | Materiāli |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | Kabelis NYY-J 3x10 | m | 370,0 |
| 6.1.2 |  | Kabelis NYY-J 5x25 | m | 2007,0 |
| 6.1.3 |  | Kabelis NYY-J 3x2,5 | m | 492,0 |
| 6.1.4 |  | Kabeļu gala apdare 603W035/S (5 dzīslu) | gab. | 88 |
| 6.1.5 |  | Kabeļu signāllenta | m | 2060,0 |
| 6.1.6 |  | Gofrēta caurule KSX-PEG 60 | m | 712,0 |
| 6.1.7 |  | Gluda caurule caurduršanai d60 | m | 95,0 |
| 6.1.8 |  | Caurule dalīta d110 (esošo 10 kV kabeļu aizsardzībai) | m | 12,0 |
| 6.1.9 |  | Sadale KS-I-04-20 | gab. | 1 |
| 6.1.10 |  | Sadale KS-4A | gab. | 2 |
| 6.1.11 |  | Pamatne BP-1 | gab. | 2 |
| 6.1.12 |  | Vadības sadale KS-6A korpusā ar betona pamatni (sk. Shēmu) | gab. | 2 |
| 6.1.13 |  | Drošinātājs NH-00, 25 A | gab. | 51 |
| 6.1.14 |  | Zemējuma stienis cinkots, 5 m | gab. | 5 |
| 6.1.15 |  | Vads vara P10 | m | 10,0 |
| 6.1.16 |  | Kabeļa uzgalis KU-10 | gab. | 10 |
| 6.1.17 |  | Smilts kabeļa spilvena ierīkošanai | m3 | 54,0 |
| 6.1.18 |  | Betons | m3 | 0,25 |
| 6.1.19 |  | Keramzīts | m3 | 0,15 |
| 6.1.20 |  | Balsts cinkots 10/8,5 PJ 60 HL1 | gab. | 35 |
| 6.1.21 |  | Betoma pamatne KBR-3 | gab. | 35 |
| 6.1.22 |  | P- konsole P115 | gab. | 29 |
| 6.1.23 |  | T- konsole T115 | gab. | 6 |
| 6.1.24 |  | Gaismeklis Philips SGS 102 | gab. | 41 |
| 6.1.25 |  | Spuldze natrija 150W | gab. | 41 |
| 6.1.26 |  | Drošinātāju un spaile pamatne SV15.11 | gab. | 35 |
| 6.1.27 |  | Gumijas blīve 235/113K | gab. | 35 |
| 6.2. |  | Montāžas darbi |  |  |
| 6.2.1 |  | Tranšejas rakšana/ aizberšana | m | 1397,0 |
| 6.2.2 |  | Smilts spilvena kabelim ierīkošana | m3 | 54,0 |
| 6.2.3 |  | Plastmasas caurules ielikšana tranšejā | m | 712,0 |
| 6.2.4 |  | Gala apdares montāža | gab. | 88 |
| 6.2.5 |  | Pārejas montāža ar horizontālu urbšanu | m | 95,0 |
| 6.2.6 |  | Kabeļa ievietošana tranšejā | m | 1363,0 |
| 6.2.7 |  | Kabeļa ievietošana caurulē | m | 807,0 |
| 6.2.8 |  | Kabeļa dzīslu pievienošana | gab. | 470 |
| 6.2.9 |  | Metāla balsta ar betona pamatni uzstādīšana | gab. | 35 |
| 6.2.10 |  | Kabeļu/ vadības sadales montāža | gab. | 5 |
| 6.2.11 |  | P- veida konsoles montāža | gab. | 29 |
| 6.2.12 |  | T- veida konsoles montāža | gab. | 6 |
| 6.2.13 |  | Gaismekļu montāža | gab. | 41 |
| 6.2.14 |  | Drošinātāju un spaiļu pamatnes montāža | gab. | 35 |
| 6.2.15 |  | Apmales atjaunošana | m2 | 2,5 |
| 6.2.16 |  | Sadales krāsošana | m2 | 6,0 |
| 6.2.17 |  | Betona staba ar gaismekli demontāža | gab. | 30 |
| 6.2.18 |  | Kabeļu sadales demontāža | gab. | 7 |
| 6.2.19 |  | Esošo el. kabeļu ievietošana caurulē | m | 12,0 |
| 7. |  | ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS ĀRĒJIE TĪKLI |
|  |  | Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) izbūve zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes |
| 7.1 |  | Ārējais diametrs:315mm , būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 1.5m | m | 46 |
| 7.2 |  | Ārējais diametrs:315mm, būvgrāvī, dziļums: 1.5 - 2.0 m | m | 15,5 |
|  |  | Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) izbūve sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes |
| 7.3 |  | Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 1.5m | m | 383,5 |
| 7.4 |  | Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: 1.5 – 2.0 m | m | 37 |
| 7.5 |  | Ārējais diametrs:250mm , būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 1.5m | m | 75,5 |
| 7.6 |  | Ārējais diametrs:315mm , būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 1.5m | m | 62,2 |
| 7.7 |  | Ārējais diametrs:315mm, būvgrāvī, dziļums: 1,5 - 2.0 m | m | 4 |
|  |  | Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī, dubultu hidroizolāciju, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, ķeta lūku peldoša tipa kā arī pārbaudes |
| 7.8 |  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 1.5 - 2.0 m | gab. | 1 |
| 7.9 |  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500, dziļums: 1.5 - 2.0 m | gab. | 4 |
|  |  | Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, hidroizolāciju, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, ķeta lūku peldoša tipa (40 t) kā arī pārbaudes |
| 7.10 |  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 1.0 – 1.5 m | gab. | 12 |
|  |  | Lietus ūdeņu PEH skatakas ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, ķeta lūku peldoša tipa (40 t), kā arī pārbaudes |
| 7.11 |  | Skataka d400, dziļums: 1.5 - 2.0 m (Kontrolaka K2-17) | gab. | 1 |
|  |  | Lietus ūdeņu PEH skatakas ieskaitot visus rakšanas darbus zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, ķeta lūku peldoša tipa (40 t), kā arī pārbaudes |
| 7.12 |  | Skataka d560, dziļums: 1.5 - 2.0 m | gab. | 1 |
|  |  | Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm (40 t čuguna rāmi), ar nostādināšanas daļu min 0.5m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 315/šahtas diametrs 400) |
| 7.13 |  | Dziļums: 1.0 – 1.5 m | gab. | 2 |
| 7.14 |  | Dziļums: 1.5 – 2.0 m | gab. | 6 |
|  |  | Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm (40 t čuguna rāmi), ar nostādināšanas daļu min 0.5m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 315/šahtas diametrs 400) |
| 7.15 |  | Dziļums: 1.0 – 1.5 m | gab. | 13 |
| 7.16 |  | Dziļums: 1.5 – 2.0 m | gab. | 2 |
|  |  | Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām ar sifonu - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm (40 t čuguna rāmi), ar nostādināšanas daļu min 0.5m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 315/šahtas diametrs 400) |
| 7.17 |  | Dziļums: 1.0 – 1.5 m | gab. | 16 |
| 7.18 |  | Dziļums: 1.5 – 2.0 m | gab. | 4 |
|  |  | Aizsargčaulas |
| 7.19 |  | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 200mm | gab. | 58 |
| 7.20 |  | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 250mm | gab. | 7 |
| 7.21 |  | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 315mm | gab. | 12 |
| 7.22 |  | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 500mm | gab. | 6 |
|  |  | Fasondaļas |
| 7.23 |  | Uzmavu pārēja PP caurulei: nominālais diametrs: 315/250mm | gab. | 1 |
| 7.24 |  | PP trejgabals 900caurulei, diametrs: 250mm | gab. | 1 |
| 7.25 |  | PP trejgabals 900caurulei, diametrs: 200mm | gab. | 6 |
| 7.26 |  | Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules ar izvietojumu pārkrituma akās , ārējais diametrs:200mm | m | 8 |
| 7.27 |  | Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules ar izvietojumu pārkrituma akās , ārējais diametrs:250mm | m | 2 |
|  |  | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus |
| 7.28 |  | Ūdensvads | vieta | 25 |
| 7.29 |  | Kanalizācijas tīkli | vieta | 2 |
| 7.30 |  | Siltumtīkli | vieta | 1 |
| 7.31 |  | TV Dautkom optika | vieta | 7 |
| 7.32 |  | Augstsprieguma el. tīkli | vieta | 4 |
| 7.33 |  | Apgaismojuma tīkli | vieta | 2 |
|  |  | Bojāto segumu atjaunošana |
| 7.34 |  | Zālāja seguma atjaunošana | m2 | 96 |
|  |  | Demontāžas darbi |
| 7.35 |  | Esošas gūlijas demontāža | gab. | 9 |
| 7.36 |  | Esošo lietusūdens kanalizācijas tīklu demontāža | m | 52 |
|  |  | Pieslēgumi esošām komunikācijām |
| 7.37 |  | Pieslēgums esošai sadzīves kanalizācijai diametrā 200 - 1500 mm esošā kanalizācijas akā | vieta | 17 |
| 7.38 |  | Pieslēgums esošai lietusūdens kanalizācijai diametrā 200 - 1000 mm esošā kanalizācijas akā | vieta | 4 |
| 7.39 |  | Pieslēgums esošai lietusūdens kanalizācijai diametrā 500 mm ar jauno kanalizācijas aku uzstādīšanu | vieta | 3 |
|  |  | Naftas produktu uztvērējs |
| 7.40 |  | Lietusūdens attīrīšanas iekārtas ar ražību 3 l/s komplektā ar ķeta lūku 40 t slodzei, naftas produktu signalizators, ar betona pamatni ar enkurojumu, ar montāžu un palaišanu ekspluatācijā (SIA „ECCUA” vai analogs) | gab. | 1 |

PIEZĪMES:

- Darbi izpildāmi atbilstoši LVC „Autoceļu specifikācijām 2005”.

- Būvuzņēmējam jāizvērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un neparedzētie darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

- Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.

- Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktām pēc projekta izstrādāšanas.

- Visus iekārtu un materiālu marku analogu tipus saskaņot ar Pasūtītāju.

- Pamatojoties uz darbu apjomu sarakstu un saskaņā ar LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” Būvuzņēmējam jāsastāda lokālā tāme, kopsavilkumu aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.

### 8. Pielikums APLIECINĀJUMU VEIDNES

## 8.1.

APLIECINĀJUMS

Pretendents (piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs) ______________ apliecina, ka attiecībā uz viņu  nav iestājies neviens no turpmāk minētajiem gadījumiem:

- kandidāts, pretendents vai persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

  - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

  - vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

- kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

- ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam kandidāts vai pretendents būs likvidēts;

- kandidātam vai pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

- kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

- uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi no 1. līdz 7.punktā minētie nosacījumi.

Attiecībā uz pretendentu (piegādātāju apvienības dalībnieku, apakšuzņēmēju) šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:

1) no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

3) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

| Pretendenta ( piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

8.2.

Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām

pretendents balstās, apliecinājuma veidnes paraugs

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[sniegt šādus pakalpojumus:

<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

- Kā arī apliecina to, ka:

- tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

  - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi,

  - vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši;

- tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

- nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

Paraksttiesīgās personas paraksts>