Atklāta konkursa (iepirkuma identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/18)

“Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils

pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros”

ieinteresētajiem piegādātājiem

## Par atklāta konkursa (iepirkuma identifikācijas

Nr. DPD KSN 2010/18)

“Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas

teritorijā ERAF projekta ietvaros” nolikuma skaidrojumiem

Daugavpils pilsētas domes atklātā konkursa „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros” identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/18,  iepirkuma komisija saņēma ieinteresētās personas vēstuli ar lūgumu sniegt nolikuma skaidrojumus.

Jautājumi:

1. Nolikuma 7. pielikumā „Darbu apjomi” 45 pozīcija ir „Betona bruģakmens izbūve 8 cm biezuma ietvei”, bet nav uzrādīta betona bruģakmens krāsa. Savukārt rasējumos ir gan pelēkas, gan sarkanas, gan baltas krāsas bruģakmens.

Lūdzam precizēt betona bruģakmens krāsas un to apjomus.

2. Nolikuma 2. pielikumā ir paredzēta rampu izbūve un atbalstsienas izbūve. Abās pozīcijās ir deformācijas šuve. Lūdzam precizēt deformācijas šuves konstrukciju un pielietojamos materiālus.

3. Nolikuma 7. pielikumā ir paredzēta infiltrācijas akas izbūve – 30 gab., bet rasējumos GT1-13  - GT1-23 infiltrācijas akas daudzums nesakrīt ar 7. pielikumā uzrādīto.

4. Rasējumā GT 5-4 ir paredzēta apmales – teknes b=0.7 m uz betona pamata C16/20 izbūve, bet 7.pielikumā tāda darba veida nav.

Lūdzu precizēt šo darba veida apjomus.

5. Rasējuma GT 6-5 ir paredzēta aco Drain drenāžas izbūve, bet 7. pielikumā, tāda darba veida nav. Lūdzam precizēt šo darba veidu apjomus.

6. Lūdzam precizēt horizontālo apzīmējuma materiālu.

7. 7.Pielikuma „Darbu apjomi”, II Celtniecības darbi, 27.pozīcijā ir paredzēts iestrādāt karsto asfaltu AC – 6 bin (PMB) 3 – 8 cm biezumā brauktuvei, rasējumā GT5 – 2 arī ir noteikts šāds materiāls, tomēr vēršoties pie Autoceļu specifikācijas 2010, šīs materiālas ir paredzēts ieklāšanai ar ceļa noslogotību ≤100 (AADTj,smagie), pie lielākām slodzēm tā lietošana netiek rekomendēta. Minētā karstā asfalta ieklāšanas kārtas biezums ir no 1.2 līdz 2 cm saskaņā ar Autoceļu specifikācijas 2010, tātad nāksies materiālu iestrādāt vairākās kārtās. Lūdzam precizēt, vai minētā pozīcijā netika domāts asfalts AC – 16 bin (PMB).

Uz iesniegtajiem jautājumiem tiek sniegtas sekojošas atbildes:

Atbilde Nr.1:

Betona bruģakmens sadalījums pa toņiem (projekta risinājums):

- 65 % pelēks

- 30% sarkans

- 5% balts

Pirms būvniecības betona bruģakmens raksts saskaņojams ar Pasūtītāju.

Atbilde Nr.2:

Deformācijas šuves atbalstsienām veido pa visu perimetru izņemot pēdas apakšējā plaknē. Šuves konstrukcija sastāv no cilindriska atduras elementa un blīvējošas poliuretāna bāzes elastīgas mastikas betona krāsā. Atduras elementam jābūt ar slēgtu poru struktūru un tās diametrs jāpieņem apmēram 20% lielāks par šuves platumu. Nominālais šuves platums jāpieņem 30mm, savukārt mastikas biezums jāpieņem 25mm. Šuves ekspluatācijas temperatūra no -40°C līdz +70°C. Galīgos šuvju parametrus un iestrādes prasības precizē saskaņā ar šuvju materiāla ražotāja specifikācijām.

Atbilde Nr.3:

Ir veiktas izmaiņas projekta risinājumā, netiks paredzēta slēgtās drenāžas sistēmas izbūve. Ir paredzēts iebūvēt 30 infiltrācijas akas (skatīt 1. attēlu).

1. attēls Infiltrācijas akas iebūves shēma

Atbilde Nr.4:

Skatīt nolikuma grozījumus, 7. pielikumu, 1. Ielu rekonstrukcijas darbi, III Celtniecības darbi, 20. pozīciju „Dzelzsbetona apmales-teknes (b=0.7m) uzstādīšana uz betona pamata C16/20”.

Atbilde Nr.5:

Skatīt nolikuma grozījumus, 7. pielikumu, 3. Lietus kanalizācijas un ūdensvada sistēmas rekonstrukcija, III Lietus ūdens kanalizācijas K2, 7. pozīciju „Līnijveida lietus ūdens novades sistēmas (Acudrain)”.

Atbilde Nr.6:

Horizontālo apzīmējumu materiāls – termoplasts.

Atbilde Nr.7:

Projektā ir paredzēts izbūvēt karsto asfaltu AC 6 bin (PMB) 3 –  8cm (mainīgā) biezumā brauktuvei virs esošajām betona plātnēm, lai panāktu nepieciešamo šķērskritumu un lai uz sagatavotās virsmas varētu ieklāt speciālu ģeosintētisko materiālu (asfalta režģis Tensar AR-G). Šis risinājums ir izstrādāts sadarbojoties ar Tensar speciālistiem. Tehnoloģija ir tāda, ka karstā asfalta iestrāde ar lielāku grauda izmēru > 6mm negarantē kvalitatīva asfalta režģa sasaisti ar asfalta virsmu. Sākotnējā variantā bija paredzēts karstais asfalts AC 11 bin (PMB), taču Tensar speciālisti bija kategoriski pret šo risinājumu, kaut arī tika informēti par atkāpēm no Ceļu specifikācijām 2010. Šajā gadījumā ir jārespektē ražotāja norādījumi un rekomendācijas ģeosintētisko materiālu iebūvē, ņemot vērā to, ka Latvijā šāds risinājums vēl nav pielietots.

Iepirkuma Nr.DPD KSN 2010/18

komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Daugavpils pilsētas domes

Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs						A.Pudāns

Kuzmins 65476316